## Лист1
Безенчукский участок Южных ЭС на 06.02.2020 г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП 1508/160 ВЛ-10 Ф-15 ПС Алексеевская | 160 | клуб | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.13696
2 | КТП 1607/160 ВЛ-10 Ф-15 ПС Алексеевская | 160 | быт | 14 | 20 | 10 | 9.6419 | 6.0262
3 | КТП 1610/100 ВЛ-10 Ф-16 ПС Алексеевская | 100 | База отдыха "Солнечный берег | 1 | 7 | 17 | 5.4783 | 5.4783
4 | КТП 1624/400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Алексеевская | 400 | быт,модуль отопления, водоза-бор, АЗС | 22 | 29 | 3 | 11.8332 | 2.9583
5 | ТП 1625/160 ВЛ-10кВ Ф-16 пс Алексеевская | 160 | быт | 27 | 22 | 66 | 25.2003 | 15.7502
7 | КТП 502/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | водозабор | 54 | 67 | 56 | 38.7866 | 9.6966
8 | КТП 508/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | быт, ул. Освещение | 30 | 31 | 45 | 23.2281 | 14.5176
9 | КТП 509/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | Быт, магазин | 62 | 77 | 76 | 47.1137 | 11.7784
10 | КТП 514/250 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 250 | водозабор, быт | 81 | 69 | 96 | 53.9068 | 21.5627
11 | КТП 515/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | КНС, котельная, быт | 32 | 30 | 24 | 18.8455 | 11.7784
12 | ТП 602/160 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 160 | быт, КНС | 35 | 28 | 41 | 22.7899 | 14.2437
13 | ТП 604/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | быт, метеостанция, школа, база Безенчукского РЭС | 148 | 153 | 127 | 93.7891 | 23.4473
14 | ЗТП 605/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 630 | быт, дет.сад, банк | 285 | 194 | 201 | 149.0107 | 23.6525
15 | ЗТП 606/630 ВЛ-10кВ Ф06 пс Безенчук-тяговая | 630 | быт, НИИСХ | 196 | 135 | 94 | 93.1317 | 14.7828
16 | КТП 608/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 160 | быт | 18 | 12 | 6 | 7.8888 | 4.9305
17 | ЗТП 609/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | техникум | 81 | 46 | 24 | 33.0891 | 8.2723
18 | КТП 610/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | быт, хлебопекарня | 87 | 88 | 64 | 52.3729 | 20.9491
19 | КТП 612/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | заправка, гаражи | 30 | 26 | 6 | 13.5863 | 5.4345
20 | КТП 615/40 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 40 | КНС | 8 | 19 | 8 | 7.6697 | 19.1742
21 | КТП 620/400 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 400 | Быт | 115 | 109 | 137 | 79.1071 | 19.7768
23 | ЗТП 1202/400 ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Безенчук-тяговая | 400 | быт,ул.освещения | 253 | 267 | 236 | 165.6648 | 41.4162
24 | ЗТП 201/630 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 630 | Водозабор | 43 | 49 | 40 | 28.9256 | 4.5914
25 | КТП 202/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Водозабор | 22 | 22 | 15 | 12.9289 | 5.1715
26 | КТП 203/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Водозабор | 5 | 5 | 6 | 3.5061 | 1.4025
27 | КТП 205/63 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 63 | База РСУ, свалка | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.34783
28 | ЗТП 206/2х250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Очистные сооружения | 130 | 137 | 144 | 90.0638 | 36.0255
29 | КТП 601/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Западная | 160 | Администрация БКХ, кислородный завод | 24 | 3 | 3 | 6.574 | 4.1087
30 | ЗТП 1006/400 КЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | Котельная № 5 | 8 | 4 | 7 | 4.1635 | 1.0409
31 | ЗТП 1009/1000 КЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | Котельная № 5 | 78 | 75 | 80 | 51.0581 | 12.7645
32 | КТП 1009А/630 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 630 | Котельная № 5 | 112 | 122 | 175 | 89.6255 | 14.2263
33 | КТП 1301/400 ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Западная | 400 | быт | 86 | 60 | 58 | 44.7032 | 11.1758
34 | ЗТП 1302/400 ВЛ-10 кВФ-13 ПС Западная | 400 | быт,магазины,сберкасса, АЗС | 85 | 65 | 62 | 46.4563 | 11.6141
35 | КТП 1303/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | Д/С Петушок,быт | 147 | 109 | 120 | 82.3941 | 32.9577
36 | КТП 1304/160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | КНС,магазин | 16 | 18 | 32 | 14.4628 | 9.0393
37 | ЗТП 1305/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 400 | быт | 73 | 122 | 64 | 56.7555 | 14.1889
38 | ЗТП 1355/2х250 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | Больничный корпус | 165 | 187 | 162 | 112.6345 | 45.0538
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ЗТП 1355А/2х160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | больница,морг,котельная | 49 | 93 | 74 | 47.3328 | 29.583
|  | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ЗТП Зап 1419/2*400 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 400 | КНС | 2 | 2 | 2 | 1.3148 | 0.3287
41 | ЗТП Зап 1420/100 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 100 | быт | 31 | 30 | 32 | 15.8 | 15.8
42 | ЗТП Зап 1422/2*250 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 250 | быт, почта | 122 | 101 | 140 | 79.5454 | 31.8182
43 | ЗТП Зап 1423/2*250 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 250 | быт,детский сад | 135 | 175 | 167 | 104.5266 | 41.8106
44 | КТП 1602/250 ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | быт | 63 | 64 | 6625 | 1479.5883 | 591.8353
45 | ЗТП 1603/2*400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Западная | 400 | Котельная, спорткомплекс, быт, магазин | 254 | 277 | 245 | 170.0475 | 42.5119
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | КТП 1604/250 ВЛ-10Кв Ф-16 ПС Западная | 250 | быт | 112 | 58 | 84 | 55.6599 | 22.2639
47 | КТП 1605/250 ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | ул.освещения,быт | 106 | 148 | 110 | 79.7645 | 31.9058
48 | КТП 1901/160 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 160 | быт | 20 | 33 | 31 | 18.4072 | 11.5045
49 | ЗТП 1902/400 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 400 | быт, магазины | 174 | 121 | 118 | 90.5021 | 22.6255
50 | ЗТП 1904/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт, КНС, котельная, ул.освещение | 38 | 47 | 33 | 25.8577 | 6.4644
51 | ЗТП 1905/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт, магазин "Купец", "Престиж" | 114 | 101 | 105 | 70.1227 | 17.5307
52 | ЗТП 1906/320 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 320 | Школа №2, освещение школы | 5 | 7 | 11 | 5.0401 | 1.575
53 | ЗТП 1907/400 ВЛ-10 кВ Ф-19ПС Западная | 400 | быт, ул.освещение, администрация, банк, магазин "Пятёрочка", ПФР | 97 | 58 | 124 | 61.1382 | 15.2846
54 | ЗТП 1908/250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | Почта,быт,гаражи | 69 | 89 | 113 | 59.3851 | 23.7541
55 | ЗТП 1909/2*250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт, школа №1, ул.освещение | 49 | 46 | 26 | 26.5151 | 10.6061
|  | 250 |  | 30 | 10 | 26 | 14.4628 | 5.7851
56 | КТП 1910/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт,магазины,рынок,аптека, "Имплозия" и т.д. | 103 | 190 | 90 | 83.9281 | 20.982
57 | ЗТП 1914/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт | 24 | 60 | 62 | 31.9935 | 12.7974
58 | КТП 1915/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт | 12 | 20 | 19 | 11.1758 | 4.4703
59 | КТП 1916/250 ВЛ-10кв Ф-19 ПС Западная | 250 | Военкомат,магазины,ул.освещ. | 68 | 38 | 46 | 33.3083 | 13.3233
60 | ЗТП 1917/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт,ул.освещения | 135 | 117 | 190 | 96.8569 | 24.2142
61 | ЗТП 2001/250 КЛ-10кВ Ф-20 пс Западная | 250 | быт, магазины, мастерские ПТУ | 88 | 56 | 92 | 51.7155 | 20.6862
62 | ЗТП 2002/2*400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | ПТУ, быт, автостоянка, магазин "Савбел", кафе "Лазурный" | 51 | 42 | 32 | 27.3917 | 6.8479
63 | ЗТП 2003/2*250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | быт, "Магнит", магазины | 110 | 100 | 131 | 74.7245 | 29.8898
64 | ЗТП 2004/2*160 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 160 | Рынок, быт, детсад, кулинария, магазины | 101 | 99 | 108 | 67.4931 | 42.1832
65 | ЗТП 2008/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | школа, быт | 77 | 143 | 108 | 71.8757 | 28.7503
66 | ЗТП 2021/2х250 КЛ-10 кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | быт, д/с "Ручеёк", магазины, аптека, ул.освещение | 124 | 129 | 114 | 80.4219 | 32.1688
|  | 250 |  | 127 | 72 | 95 | 64.4252 | 25.7701
67 | ЗТП 2031/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | магазины, детсад, быт | 121 | 158 | 145 | 92.9125 | 37.165
68 | ЗТП 2032/400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | быт | 105 | 102 | 63 | 59.166 | 14.7915
69 | ТП 2401/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | быт | 6 | 19 | 20 | 9.861 | 3.9444
70 | ТП 2501/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | водозабор | 2 | 2 | 9 | 2.8487 | 2.8487
71 | ЗТП 2502/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | быт | 7 | 20 | 23 | 10.9567 | 10.9567
72 | ЗТП 2503/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | КНС, котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | ТП 2504/160 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 160 | быт, модуль отопления | 22 | 37 | 17 | 16.6541 | 10.4088
74 | ТП 2507/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | Магазин, клуб,быт | 92 | 49 | 70 | 46.2371 | 18.4949
75 | ТП 2901/250 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 250 | Котельная,ФАП,столовая, быт | 40 | 15 | 20 | 16.435 | 6.574
76 | ТП 2902/160 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 160 | Школа, клуб, быт | 15 | 28 | 14 | 12.4906 | 7.8066
77 | ТП 2903/400 ВЛ-6 кВ Ф-29 пс Красносёлки | 400 | водозабор, администрация, быт | 55 | 20 | 69 | 31.5552 | 7.8888
78 | ТП 4001/160 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 160 | водозабор | 1 | 2 | 5 | 1.7531 | 1.0957
79 | ТП 4003/630 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 630 | быт, клуб, ФАП | 36 | 27 | 32 | 20.8177 | 3.3044
80 | ТП 118/160 ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Лесная | 160 | быт | 81 | 92 | 51 | 49.0859 | 30.6787
81 | ЗТП 201/160 Мыльная ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Мыльная | 180 | Быт | 89 | 40 | 45 | 38.1292 | 21.1829
82 | ЗТП 102/1000-630 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 630 | котельная | 0 | 14 | 5 | 4.1635 | 0.66088
|  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | КТП 103/250 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 250 | магазины,быт | 88 | 67 | 47 | 44.2649 | 17.706
84 | КТП 304/160 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 160 | быт,баня | 17 | 31 | 8 | 12.2715 | 7.6697
85 | КТП 305/400 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | НГДУ, ул.освещения, магазины, быт, ВОХР, к/т Юбилейный, прокуратура, база БКХ, административное ззание | 250 | 229 | 175 | 143.3132 | 57.3253
86 | КТП 306/250 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | Почта (рез.), д/с Березка,быт | 18 | 69 | 38 | 27.3917 | 10.9567
87 | ЗТП 502/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 160 | быт,ул.освещения | 61 | 62 | 63 | 40.7588 | 25.4742
88 | КТП 503/250 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 250 | КНС, быт | 2 | 11 | 26 | 8.5462 | 3.4185
89 | КТП 504/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | ул.Пушкина,магазин,мед.учил. | 103 | 92 | 48 | 53.2494 | 21.2998
90 | КТП 505/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | больница, общежитие, столовая, котельная (рез.) | 25 | 68 | 71 | 35.9379 | 14.3751
91 | КТП 507/400 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 400 | Котельная,Газ модуль | 38 | 33 | 30 | 22.1325 | 5.5331
92 | ЗТП 508/400 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 400 | Быт,магазин,РКЦ(резерв) | 95 | 118 | 94 | 67.2739 | 16.8185
93 | ЗТП 602/2*630 ВЛ-10кв Ф-6 ОРУ-1-10кв | 630 | Водозабор | 0 | 8 | 0 | 1.7531 | 0.27826
|  | 630 | Водозабор | 25 | 28 | 28 | 17.7498 | 2.8174
94 | ЗТП 107/160 ВЛ-10кв Ф-1 ПС Ольгино | 160 | Школа, клуб | 19 | 13 | 8 | 8.7653 | 5.4783
95 | КТП 2703/400 Ф-27 РП 6/10 кВ Осинки | 400 | Быт | 277 | 154 | 229 | 144.628 | 36.157
96 | ЗТП 803/630 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 630 | Котельная № 7 | 49 | 48 | 67 | 35.9379 | 5.7044
97 | КТП 805/250 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 250 | Ветлечебница,быт | 61 | 24 | 25 | 24.1047 | 9.6419
98 | ЗТП 806/400 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 400 | быт | 87 | 88 | 81 | 56.0981 | 14.0245
99 | ЗТП 807/250 ВЛ-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | водозабор | 5 | 9 | 5 | 4.1635 | 1.6654
100 | ЗТП 808/250 Вл-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | быт, мини-котельная, АЗС | 95 | 74 | 65 | 51.2772 | 20.5109
101 | ЗТП 809/250*400 Ф-8 ВЛ-10кв ПС Переволоки | 400 | быт, "Биотэк", фермер | 21 | 69 | 63 | 33.5274 | 8.3819
102 | ЗТП 811/250 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 400 | быт, магазин | 70 | 85 | 88 | 53.2494 | 13.3124
103 | КТП 816/100 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 160 | Модульная котельная | 45 | 48 | 48 | 30.8978 | 19.3111
104 | КТП 1819/100 ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Переволоки | 100 | Водозабор | 4 | 6 | 5 | 3.287 | 3.287
105 | ЗТП 1901/630 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Переволоки | 630 | Котельная № 7 | 61 | 60 | 52 | 37.9101 | 6.0175
106 | КТП 407/160 ВЛ-10кв Ф-4 ПС Покровка | 100 | Быт | 7 | 50 | 4 | 13.3671 | 13.3671
107 | ЩСУ №1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 НПС Покровское |  | Быт | 47 | 63 | 54 | 35.9379
108 | ТП 401/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | Быт, ферма | 50 | 59 | 26 | 29.583 | 11.8332
109 | ТП 403/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | Быт, ферма | 27 | 52 | 59 | 30.2404 | 12.0962
110 | ТП 404/400 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 400 | мастерские, быт, котельная | 65 | 16 | 70 | 33.0891 | 8.2723
111 | ЗТП 601/2х400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Преображенка | 400 | маслозавод, котельная, водозабор | 17 | 26 | 20 | 13.8054 | 3.4514
112 | ЗТП 1501/2*400 ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС Прибой | 400 | ул.освещения,быт,скважина,КНС,котельная,д/сад | 113 | 69 | 68 | 54.7833 | 13.6958
113 | КТП 701/160 Ф-7 ПС Снисски | 160 | КНС | 16 | 8 | 5 | 6.3549 | 3.9718
114 | ЗТП 702/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | магазин,быт | 55 | 57 | 64 | 38.5675 | 15.427
115 | КТП 703/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | быт, дет.дом | 12 | 20 | 69 | 22.1325 | 22.1325
116 | КТП 704/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт | 35 | 24 | 66 | 27.3917 | 17.1198
117 | КТП 705/400 вл-6КВ ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 148 | 177 | 145 | 102.9927 | 25.7482
118 | КТП 706/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | быт,пекарня,связь | 70 | 53 | 63 | 40.7588 | 16.3035
119 | ЗТП 707/2х400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | котельная | 120 | 156 | 133 | 89.6255 | 22.4064
|  | 400 | быт | 115 | 165 | 113 | 86.1194 | 21.5298
120 | КТП 708/250 ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС Снисски | 250 | КНС | 19 | 17 | 28 | 14.0245 | 5.6098
121 | КТП 710/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | быт | 8 | 11 | 15 | 7.4505 | 7.4505
122 | КТП 711/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт | 83 | 37 | 42 | 35.4996 | 22.1872
123 | КТП 712/400ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 66 | 47 | 64 | 38.7866 | 9.6966
124 | КТП 713/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт,водозабор | 38 | 48 | 21 | 23.4473 | 14.6545
125 | КТП 714/400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 83 | 61 | 71 | 47.1137 | 11.7784
126 | ЗТП 716/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | водозабор | 37 | 38 | 39 | 24.9812 | 9.9925
127 | ЗТП 910/400 ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 400 | быт | 51 | 77 | 15 | 31.3361 | 7.834
128 | ЗТП 920/250ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 250 | детский сад,быт | 68 | 52 | 59 | 39.2249 | 15.6899
129 | КТП 1008/160 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Чапаевская | 160 | Администрация, магазин, клуб | 53 | 47 | 31 | 28.7065 | 17.9415
130 | КТП 110/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | быт,п.Рузановский | 22 | 31 | 23 | 16.6541 | 10.4088
131 | КТП 122/800 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 800 | баня,быт,столовая, контора,магазин,клуб,школа | 81 | 106 | 70 | 56.3173 | 7.0397
132 | КТП 123/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | котельная | 40 | 57 | 50 | 32.2126 | 20.1329
133 | КТП 709/100 ВЛ-10кв Ф-7 ПС чапаевская | 100 | Водозабор | 2 | 2 | 1 | 1.0957 | 1.0957
134 | КТП 1108/100 ВЛ-10 кв Ф-11 ПС Купино | 100 | Очистные | 2 | 4 | 3 | 1.9722 | 1.9722