## январь
Пестравский участок ЮЭС замеры нагрузок 2020 г.
№п/п | Диспетчерское наименование ТП(КТП) | Мощность ТП(КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | 101 Пд | 25 | Быт | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 1.008 | 4.0321
2 | 104 Пд | 100 | Водозабор | 0.3 | 0.1 | 8.9 | 2.0379 | 2.0379
3 | 204 Мр | 160 | Быт | 2.3 | 5.5 | 9.4 | 3.7691 | 2.3557
4 | 512 Мр | 100 | Быт | 46 | 86 | 85 | 47.5519 | 47.5519
5 | 402 Пс | 250 | Быт | 35.4 | 45.4 | 58.6 | 30.5472 | 12.2189
6 | 404 Пс | 400 | Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 412 Пс | 400 | Быт, Банк, ЖКХ | 146.8 | 97.7 | 107.6 | 77.1568 | 19.2892
8 | 414 Пс | 160 | Д/сад | 66.8 | 51.4 | 57.8 | 38.5675 | 24.1047
9 | 417 Пс | 400 | Быт, Д/сад | 32.3 | 63.2 | 42.5 | 30.2404 | 7.5601
10 | 110 Мск | 160 | Гост., водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 220 Мск | 100 | СДК, АТС | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 2.1475 | 2.1475
12 | 205 Пд | 100 | Водозабор | 10 | 6 | 6.9 | 5.0182 | 5.0182
13 | 206 Пс | 63 | Быт | 4.2 | 10.1 | 7 | 4.6675 | 7.4088
14 | 308 Пс | 100 | Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 303 Пс | 100 | Быт | 41.3 | 24.6 | 63 | 28.2463 | 28.2463
16 | 401 Пс | 250 | Быт, СВГК | 62.8 | 42.3 | 23.7 | 28.2244 | 11.2897
17 | 405 Пс | 250 | Кафе, магазин | 49.3 | 49.8 | 43.6 | 31.2703 | 12.5081
18 | 406 Пс | 250 | Быт | 50 | 72.9 | 32.7 | 34.0971 | 13.6389
19 | 408 Пс | 250 | Быт | 99.8 | 153.1 | 172.1 | 93.1317 | 37.2527
20 | 410 Пс | 250 | Быт | 106.9 | 50.6 | 69.8 | 49.809 | 19.9236
21 | 411 Пс | 400 | Быт, ЖКХ | 281 | 240 | 230 | 164.5691 | 41.1423
22 | 413 Пс | 160 | Быт, Банк | 166.8 | 134.4 | 76.9 | 82.8543 | 51.7839
23 | 416 Пс | 100 | Быт | 104.9 | 72.5 | 87.9 | 58.1361 | 58.1361
24 | 418 Пс | 250 | Быт | 27.5 | 59 | 73.4 | 35.0394 | 14.0158
25 | 420 Пс | 160 | Быт | 31.2 | 32.4 | 40.6 | 22.8337 | 14.2711
26 | 421 Пс | 160 | Быт | 41.8 | 15.6 | 49.8 | 23.4911 | 14.6819
27 | 507 Пс | 160 | Быт | 96.1 | 85.4 | 89.3 | 59.3413 | 37.0883
28 | 508 Пс | 160 | Быт | 39.2 | 62.8 | 91.8 | 42.468 | 26.5425
29 | 509 Пс | 160 | Быт | 88.3 | 78.8 | 158.7 | 71.3936 | 44.621
30 | 516 Мт | 160 | Быт, Школа, СДК | 8.6 | 6.8 | 13.2 | 6.2672 | 3.917
31 | 111 Пс | 160 | Быт | 31.3 | 27.9 | 50.3 | 23.9951 | 14.9969
32 | 112 Пс | 160 | Д/сад | 8.7 | 9.9 | 21.2 | 8.7215 | 5.4509
33 | 113 Мт | 160 | Магазин | 1.6 | 0.9 | 0 | 0.54783 | 0.3424
34 | 409Мск | 160 | Д/сад | 0.8 | 7.9 | 19.1 | 6.0919 | 3.8074
35 | 415 Пс | 250 | Быт | 79.9 | 115.8 | 87 | 61.949 | 24.7796
36 | 110 Пс | 160 | Быт | 65.4 | 52.3 | 52 | 37.1869 | 23.2418
37 | 102 Мт | 250 | Быт | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 1.0957 | 0.43827
38 | 510 Мр | 250 | Школа, Быт | 42.1 | 41 | 60 | 31.358 | 12.5432
39 | 705 Пс | 565 | Больница | 57.8 | 96 | 147.8 | 66.0906 | 11.6975
40 | 516 Мр | 250 | Водозабор | 24 | 25 | 27.5 | 16.7637 | 6.7055
41 | 506 Мр | 160 | Водозабор | 69 | 70 | 72 | 46.2371 | 28.8982
42 | 502 Мр | 160 | Хлебопекарня | 44 | 40 | 47 | 28.7065 | 17.9415
43 | 527 Мр | 160 | Лаптев В.И., Шандаков И.И., ИП Уколов Н.М. | 20 | 22 | 25 | 14.6819 | 9.1762
44 | 501 Мр | 63 | Комплекс придорожный | 28 | 29 | 26 | 18.1881 | 28.8699
45 | 103 Пд | 160 | Школа | 1.6 | 9.2 | 1.6 | 2.7173 | 1.6983
46 | 604 Пс | 250 | Водозабор | 100 | 98 | 101 | 65.5209 | 26.2083
47 | 227 Пс | 250 | Писарев А.А. | 21.2 | 22.3 | 21.3 | 14.1998 | 5.6799
48 | 711 Пд | 100 | Пилорама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 712 Пд | 250 | Хлебопекарня | 120 | 120 | 130 | 81.0793 | 32.4317
50 | 505 Пс | 400 | ЖКХ,Джавахишвили Д.Т., Кириллов А.Е. | 62.3 | 68.7 | 72 | 44.4841 | 11.121
51 | 510 Пс | 250 | НФС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 511 Пс | 160 | Скважина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 101 Пс | 250 | МУП "Пестравкаавтотранс" | 53 | 70.1 | 71 | 42.5338 | 17.0135
54 | 323 Пс | 160 | Водозабор | 44 | 43 | 45 | 28.9256 | 18.0785
55 | 1401 Пс | 400 | ЗАО "ПМК-15" | 140 | 130 | 132 | 88.0916 | 22.0229
56 | 801 Пс | 250 | Скважина | 56.3 | 53.6 | 54.2 | 35.9598 | 14.3839
57 | 802 Пс | 100 | Скважина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 803 Пс | 160 | Скважина | 51 | 49.3 | 46.2 | 32.103 | 20.0644
59 | 804 Пс | 160 | Скважина | 77.6 | 52.8 | 53.6 | 40.3205 | 25.2003
60 | 805 Пс | 160 | Скважина | 46.1 | 46.5 | 54.2 | 32.1688 | 20.1055
61 | 326 Пс | 100 | Очистные сооружения | 86 | 80 | 82 | 54.3451 | 54.3451
62 | 425 Пс | 100 | Очистные сооружения | 101 | 93 | 97 | 63.7678 | 63.7678
63 | 423 Пс | 320 | Центр по делам ГО, ПБ и ЧС | 40 | 35 | 39.98 | 25.196 | 7.8737
64 | 403 Пс | 160 | Детский сад | 47.8 | 50.5 | 63.2 | 35.39 | 22.1188
65 | 407 Пс | 100 | Школа | 54.9 | 65.9 | 56.8 | 38.9181 | 38.9181
66 | 426 Пс | 160 | АО "ССК" | 56.7 | 119.6 | 108.6 | 62.4311 | 39.0194
67 | 1402 Пс | 400 | ООО "Мехмонтаж" | 14.7 | 16.8 | 14.3 | 10.0363 | 2.5091