## Лист1
Исаклинский Участок- 2020
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[7 empty] | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ИС1601 | 100 | БЫТ | 44 | 45.8 | 46.5 | 29.8679 | 29.8679
2 | ИС1602 | 250 | БЫТ | 17.3 | 27.1 | 23.1 | 14.7915 | 5.9166
3 | ИС1603 | 315 | БЫТ | 130.2 | 91.8 | 91.6 | 68.7202 | 21.8159
4 | ИС1604 | 400 | Школа
|  | 400 |  | 295.4 | 209.9 | 215.1 | 157.8637 | 39.4659
5 | ИС1606 | 400 | БЫТ | 51.9 | 77.6 | 94.9 | 49.1735 | 12.2934
6 | ИС1607 | 400 | БЫТ | 53.6 | 54.9 | 57.8 | 36.4419 | 9.1105
7 | ИС1702 | 160 | БЫТ | 46.5 | 31.8 | 80.6 | 34.8203 | 21.7627
8 | ИС1703 | 315 | Многофункциональный центр,Дет.сад, БЫТ | 71.1 | 91.9 | 70.6 | 51.1895 | 16.2506
9 | ИС1704 | 400 | Центр Детского творчества,Центр Семья. Быт | 120.3 | 68.5 | 91.5 | 61.4231 | 15.3558
10 | ИС1705 | 400 | Самарский ОРТПЦ; ОАО «МТС»; Быт | 64.8 | 68.6 | 49.4 | 40.0576 | 10.0144
11 | ИС1706 | 400 | Администрация, ОАО «Россельхозбанк» Д/сад; Гостиница; ТЦ «Покупочка» Библиотека; ТЦ «Тафко»,ТЦ Магнит. | 298 | 228 | 252.3 | 170.5515 | 42.6379
12 | ИС1707 | 400 | ЦРБ | 121.2 | 112 | 143.2 | 82.4818 | 20.6204
13 | ИС1710 | 400 | МЧС России;Прокуратура Быт. ,ФОК | 53.9 | 83.4 | 49.5 | 40.9341 | 10.2335
14 | ИС1712 | 250 | БЫТ | 26.7 | 18.6 | 35.8 | 17.7717 | 7.1087
15 | ИС1713 | 160 | СовМежХоз (котельная) Быт | 106.9 | 89 | 113.7 | 67.8437 | 42.4023
16 | ИС1717 | 250 | Администрация; МИЦ «Сок» Дом культуры Быт | 36.3 | 33.3 | 11.7 | 17.8155 | 7.1262
17 | ИС1720 | 63 | КНС (Очистные) | 1.2 | 0 | 0 | 0.26296 | 0.4174
18 | ИС1721 | 25 | КНС (Очистные) | 0.6 | 0 | 0 | 0.13148 | 0.52592
19 | ИС1724 | 400 | СовМежХоз (водозабор) Быт | 28.4 | 43.7 | 16.3 | 19.3714 | 4.8428
20 | ИС1725 | 250 | БЫТ | 61.5 | 42.2 | 95.5 | 43.6514 | 17.4605
21 | ИС1728 | 160 | БЫТ | 13.9 | 19 | 9.8 | 9.357 | 5.8481
22 | ИС2101 | 250 | Управление Судебного Департамента; СовМежХоз (котельная) Быт | 127 | 101.7 | 125.6 | 77.6389 | 31.0556
23 | ИС2102 | 250 | Сбербанк Ветстанция | 127 | 101.7 | 125.6 | 77.6389 | 31.0556
24 | ИС2103 | 250 | БЫТ | 24.1 | 37 | 52.7 | 24.9374 | 9.9749
25 | ИС2105 | 100 | Исаклырайгаз База «ССК» Быт | 53.1 | 51 | 24.1 | 28.0929 | 28.0929
26 | ИС2106 | 250 | Быт | 116.3 | 112.1 | 126.9 | 77.8581 | 31.1432
27 | ИС2212 | 160 | Самарский ОРТПЦ; Быт | 0.4 | 11.3 | 4.6 | 3.5719 | 2.2324
28 | ИС2119 | 63 | БЫТ | 4 | 0 | 18.6 | 4.9524 | 7.861
29 | ИС739 | 160 | БЫТ | 0.6 | 2.2 | 3.5 | 1.3805 | 0.86284
30 | ИС735 | 250 | Самарский ОРТПЦ;Мегафон,Пансионат,Школа; Быт | 56.1 | 70.1 | 47.2 | 37.9977 | 15.1991
31 | ИС1509 | 250 | ОАО «Волгателеком» Самарский ОРТПЦ; СовМежХоз (водозабор) | 28.5 | 29.2 | 23.6 | 17.8155 | 7.1262
32 | ИС1024 | 100 | БЫТ | 6.9 | 16.9 | 8.6 | 7.0999 | 7.0999
33 | ИС1017 | 160 | Школа,Котельная | 22.4 | 20.8 | 19.9 | 13.8273 | 8.6421
34 | КУТ307 | 400 | Почта | 11.6 | 11.2 | 26.9 | 10.8909 | 2.7227
35 | КУТ325 | 100 | Самарский ОРТПЦ; | 15.6 | 10.3 | 2 | 6.1138 | 6.1138
36 | КУТ319 | 160 | БЫТ | 10.2 | 2.3 | 7.1 | 4.295 | 2.6844
37 | МИШ218 | 100 | Школа | 3.4 | 3.2 | 25.3 | 6.9904 | 6.9904
38 | МИШ219 | 160 | БЫТ | 0.6 | 25.8 | 0 | 5.7851 | 3.6157
39 | МИШ220 | 63 | Водозабор | 9.4 | 9.3 | 8.4 | 5.9385 | 9.4262
40 | МИШ211 | 250 | Школа | 62.6 | 42.3 | 58.4 | 35.7845 | 14.3138
41 | МИШ707 | 160 | Самарский ОРТПЦ;Школа | 12 | 1.1 | 14.9 | 6.1357 | 3.8348
42 | МИШ506 | 250 | Самарский ОРТПЦ;Школа | 17 | 4.5 | 15.4 | 8.086 | 3.2344
43 | МИШ101 | 160 | БЫТ | 59.7 | 104 | 61 | 49.2393 | 30.7745
44 | НГ127 | 250 | Самарский ОРТПЦ; Школа Котельная (Администрация) | 137.6 | 29 | 50 | 47.4643 | 18.9857
45 | НГ130 | 160 | БЫТ | 39.4 | 26.8 | 21.1 | 19.1303 | 11.9565
46 | НГ131 | 250 | БЫТ | 26.1 | 15.3 | 37.4 | 17.2677 | 6.9071
47 | НГ203 | 250 | БЫТ | 34.9 | 24.6 | 62 | 26.6247 | 10.6499
48 | НГ206 | 160 | Самарский ОРТПЦ; Школа Котельная (Администрация) | 25.3 | 19.8 | 21 | 14.4847 | 9.0529
49 | НГ208 | 250 | ОАО «Волгателеком» Сбербанк Почта Сельская администрация Д/сад | 36.1 | 26 | 32.2 | 20.6643 | 8.2657
50 | НГ107 | 100 | БЫТ | 5.2 | 0.9 | 21.8 | 6.1138 | 6.1138
51 | РАС610 | 160 | Самарский ОРТПЦ | 8.9 | 12.6 | 12.3 | 7.4067 | 4.6292
52 | РАС608 | 160 | Дет.сад | 4.2 | 18 | 18.7 | 8.9626 | 5.6016
53 | РАС1105 | 160 | БЫТ | 31.7 | 39.8 | 27.6 | 21.7161 | 13.5726
54 | РАС303 | 160 | БЫТ | 11.7 | 0 | 0 | 2.5639 | 1.6024
55 | КТП ИС 2301/160 | 160 | КНС (Очистные) | 23.7 | 25.4 | 16.3 | 14.3313 | 8.9571
56 | КТП ИС 2302/160 | 160 | КНС (Очистные) | 9.1 | 0.9 | 0.7 | 2.3447 | 1.4655
57 | КТП 2401/2*400 | 400 | ОКЦ | 25.7 | 6.1 | 6.6 | 8.4147 | 2.1037
58 | КТП ИС 1723/250 | 250 | водозабор | 56 | 48 | 46.9 | 33.0672 | 13.2269
59 | КТП ИС 1722/63 | 63 | КНС | 3 | 3.1 | 3.3 | 2.0599 | 3.2696
60 | КТП ИС 1610/25 | 25 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0