## Лист1
Алексеевский участок - 2020
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ТП А 108/400 | 400 | с. Патровка Быт. | 22 | 23 | 25 | 15.3393 | 3.8348
2 | ТП А 110/160 | 160 | с. Патровка Быт. | 92 | 87 | 101 | 61.3573 | 38.3483
3 | ТП А 115/160 | 160 | водозабор | 16 | 16 | 17 | 10.7375 | 6.711
4 | ТП А 203/250 | 250 | с. Алексеевка Быт. | 233 | 201 | 240 | 147.6959 | 59.0783
5 | ТП А 205/160 | 160 | с. Алексеевка Водозабор, телеретранслятор | 48 | 45 | 47 | 30.6787 | 19.1742
6 | ТП А 207/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, пенсионный, | 201 | 198 | 204 | 132.1374 | 52.855
7 | ТП А 209/160 | 160 | с. Алексеевка Д.сад, магазины | 108 | 89 | 115 | 68.3696 | 42.731
8 | ТП А 213/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, госстрах | 77 | 79 | 80 | 51.7155 | 32.3222
9 | ТП А 216/250 | 250 | с. Алексеевка Быт. | 198 | 220 | 217 | 139.1497 | 55.6599
10 | ТП А 217/400 | 400 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 175 | 204 | 185 | 123.5912 | 30.8978
11 | ТП А 219/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 130 | 148 | 122 | 87.6533 | 54.7833
12 | ТП А 220/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 93 | 86 | 75 | 55.6599 | 55.6599
13 | ТП А 303/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 77 | 76 | 62 | 47.1137 | 47.1137
14 | ТП А 704/100 | 100 | п. Субботинский Быт. Почта | 71 | 69 | 66 | 45.1415 | 45.1415
15 | ТП А 705/250 | 250 | п. Субботинский Быт. Школа | 138 | 151 | 140 | 94.0082 | 37.6033
16 | ТП А 706/100 | 100 | п. Субботинский Быт. | 59 | 62 | 67 | 41.1971 | 41.1971
17 | ТП А 1009/160 | 160 | п. Авангард Быт. Школа, Почта | 100 | 97 | 110 | 67.2739 | 42.0462
18 | ТП А 1010/160 | 160 | п. Авангард Котельная, водозабор | 65 | 68 | 69 | 44.2649 | 27.6656
19 | ТП А 1012/100 | 100 | п. Авангард Клуб, водозабор,быт | 61 | 59 | 60 | 39.444 | 39.444
20 | ТП А 1021/100 | 100 | п. Авангард Быт, сельсовет | 99 | 82 | 89 | 59.166 | 59.166
21 | ТП А 1706/100 | 100 | с. Антоновка Быт. | 75 | 78 | 74 | 49.7433 | 49.7433
22 | ТП А 1710/250 | 250 | с. Антоновка Быт. Школа, Почта, Пельменный цех | 90 | 92 | 98 | 61.3573 | 24.5429
23 | ТП А 1721/63 | 63 | с. Павловка Водозаборы | 32 | 33 | 33 | 21.4751 | 34.0874
24 | ТП А 1917/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 211 | 200 | 204 | 134.767 | 53.9068
25 | ТП А 2003/400 | 400 | с. Алексеевка Больница , Водозабор, Стадион | 198 | 186 | 189 | 125.5634 | 31.3908
26 | ТП А 2004/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, д/сад | 75 | 81 | 65 | 48.4285 | 30.2678
27 | ТП А 2006/250 | 250 | с. Алексеевка Котельная | 45 | 47 | 46 | 30.2404 | 12.0962
28 | ТП А 2007/400 | 400 | с. Алексеевка Быт, магазин | 275 | 247 | 266 | 172.6771 | 43.1693
29 | ТП А 2009/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, военкомат | 151 | 177 | 164 | 107.8136 | 43.1254
30 | ТП А 2010/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 139 | 142 | 151 | 94.6656 | 59.166
31 | ТП А 2012/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 58 | 56 | 52 | 36.3761 | 36.3761
32 | ТП А 2014/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 90 | 77 | 80 | 54.1259 | 33.8287
33 | ТП А 2018/100 | 100 | с. Алексеевка База Алексеевского участка ССК | 61 | 71 | 60 | 42.0736 | 42.0736
34 | ТП А 2019/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, хлебопекарня | 150 | 145 | 137 | 94.6656 | 59.166
35 | ТП А 2020/400 | 400 | с. Алексеевка Быт. | 98 | 85 | 115 | 65.3017 | 16.3254
36 | ТП А 2101/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 140 | 135 | 135 | 89.8447 | 56.1529
37 | ТП А 2102/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. Очистная станция | 89 | 78 | 81 | 54.3451 | 33.9657
38 | ТП А 2108/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 96 | 114 | 102 | 68.3696 | 42.731
39 | ТП А 2109/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 120 | 111 | 137 | 80.6411 | 50.4007
40 | ТП А 2110/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 104 | 96 | 96 | 64.8635 | 40.5397
41 | ТП А 2111/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. Школа | 121 | 99 | 107 | 71.6566 | 44.7854
42 | ТП А 2112/160 | 160 | с. Алексеевка Котельная, магазин | 41 | 39 | 40 | 26.296 | 16.435
43 | ТП ГВ 220/160 | 160 | с. Шариповка Быт. | 50 | 61 | 50 | 35.2805 | 22.0503
44 | ТП ГВ 226/160 | 160 | с. Шариповка Быт. | 69 | 62 | 43 | 38.1292 | 23.8307
45 | ТП Гв230/25 | 25 | с. Шариповка вышка сот. связи Мегафон | 19 | 20 | 18 | 12.4906 | 49.9624
46 | ТП Гв231/25 | 25 | с. Гавриловка вышка сот. связи МТС | 18 | 17 | 18 | 11.6141 | 46.4563
47 | ТП ГВ 1402/160 | 160 | с. Гавриловка Водозабор | 18 | 19 | 19 | 12.2715 | 7.6697
48 | ТП ГВ 1410/250 | 250 | с. Патровка Быт. Школа, Котельная | 198 | 186 | 200 | 127.9739 | 51.1895
49 | ТП ГЕР107/160 | 160 | с. Герасимовка Быт. | 42 | 45 | 56 | 31.3361 | 19.585
50 | ТП ГЕР209/25 | 25 | с. Герасимовка вышка сот. связи МТС | 17 | 17 | 18 | 11.3949 | 45.5797
51 | ТП ГЕР 310/160 | 160 | с. Корнеевка Быт. | 38 | 49 | 43 | 28.4873 | 17.8046
52 | ТП ГЕР 313/250 | 250 | с. Корнеевка Быт. Водозабор | 118 | 105 | 133 | 78.0115 | 31.2046
53 | ТП ГЕР 810/250 | 250 | с. Осиповка Быт. ФАП, Водозабор | 39 | 40 | 34 | 24.7621 | 9.9048
54 | ТП ГЕР 906/250 | 250 | п. Дальний Быт. | 110 | 100 | 122 | 72.7523 | 29.1009
55 | ТП ОР 109/250 | 250 | с. Летниково Фермерское хоз. | 29 | 25 | 24 | 17.0924 | 6.837
56 | ТП ОР 110/100 | 100 | с. Летникова ФАП | 4 | 3 | 3 | 2.1913 | 2.1913
57 | ТП ОР 111/100 | 100 | с. Летниково Быт. Школа | 71 | 73 | 79 | 48.8667 | 48.8667
58 | ТП ОР 112/250 | 250 | с. Летниково Водозабор, Фермерское хоз. | 38 | 29 | 30 | 21.2559 | 8.5024
59 | ТП ОР 115/160 | 160 | с. Летниково Быт. Клуб | 41 | 47 | 39 | 27.8299 | 17.3937
60 | ТП ОР 117/250 | 250 | с. Летниково Водозабор, Фермерское хоз. | 30 | 32 | 37 | 21.6942 | 8.6777
61 | ТП ОР 606/160 | 160 | с. Ореховка Быт. Клуб | 71 | 64 | 72 | 45.3606 | 28.3504
62 | ТП ОР 610/63 | 63 | с. Ореховка Быт. | 54 | 60 | 61 | 38.3483 | 60.8704
63 | ТП ОР 612/25 | 25 | с. Ореховка вышка сот. связи Мегафон | 17 | 19 | 18 | 11.8332 | 47.3328
64 | ТП ОР 702/250 | 250 | с. С-Ивановка Быт. Зерноток | 52 | 49 | 49 | 32.87 | 13.148
65 | ТП ОР 703/160 | 160 | с. С-Ивановка Быт. Школа | 163 | 139 | 157 | 100.5822 | 62.8639
66 | ТП ОР 706/630 | 630 | с. С-Ивановка Водозабор, Дробилка | 51 | 48 | 51 | 32.87 | 5.2175
67 | ТП ОР 707/400 | 400 | с. С-Ивановка Быт. Водозабор | 12 | 14 | 14 | 8.7653 | 2.1913
68 | ТП ОР 711/25 | 25 | с. С-Ивановка вышка сот. связи МТС | 18 | 17 | 17 | 11.3949 | 45.5797
69 | ТП ОР 806/100 | 100 | с. Калашиновка Быт. Водозабор, Свльсовет | 77 | 70 | 75 | 48.6476 | 48.6476
70 | ТП ОР 812/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. АТС | 85 | 80 | 71 | 51.7155 | 32.3222
71 | ТП ОР 815/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. | 50 | 52 | 59 | 35.2805 | 22.0503
72 | ТП ОР 816/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. ФАП. | 57 | 64 | 59 | 39.444 | 24.6525
73 | ТП ОР 901/63 | 63 | с. Ореховка Быт, водозабор, заправка | 48 | 52 | 49 | 32.6509 | 51.8268
74 | ТП ОР 907/160 | 160 | с. Славинка Быт. Водозабор | 124 | 120 | 134 | 82.8324 | 51.7703
75 | ТП И609/25 | 25 | п. Ильичевский вышка сот. связи МТС | 18 | 18 | 17 | 11.6141 | 46.4563