## Лист1
Клявлинский участок 2020
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | Потребители | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП КЛВ 201/250 | 160 | котельная № 3,Ростелеком,Почта России,юрлица,быт | 62 | 57 | 94 | 46.6754 | 29.1721
2 | КТП КЛВ 202/100 | 160 | котельная № 4,юрлица,быт | 108 | 80 | 98 | 62.6721 | 39.1701
3 | КТП КЛВ 205/315 | 315 | родник | 44 | 46 | 45 | 29.583 | 9.3914
4 | КТП КЛВ 206/100 | 100 | юрлица,быт | 5.2 | 7.2 | 13 | 5.566 | 5.566
5 | КТП КЛВ 211/400 | 400 | Школа | 4.8 | 0 | 2.5 | 1.5997 | 0.39992
6 | КТП КЛВ 401/250 | 250 | база ЗАО "ССК" Клявлинский РЭС | 42 | 57 | 41 | 30.6787 | 12.2715
7 | КТП КЛВ 402/100 | 100 | котельная № 2,юрлица,быт | 22 | 19 | 38 | 17.3115 | 17.3115
8 | КТП КЛВ 404/100 | 160 | юрлица,быт | 21 | 28 | 21 | 15.3393 | 9.5871
9 | КТП КЛВ 406/160 | 160 | котельная № 1,юрлица,быт | 101 | 92 | 55 | 54.3451 | 33.9657
10 | КТП КЛВ 407/160 | 160 | скважина,юрлица,быт | 50 | 47 | 76 | 37.9101 | 23.6938
11 | КТП КЛВ 409/250 | 250 | Прокуратура,РОВД,Котельные №12,13,14,скважина,юрлица | 78 | 95 | 46 | 47.9902 | 19.1961
12 | КТП КЛВ 411/250 | 250 | СЭС,котельная № 25,юрлица,быт | 101 | 57 | 57 | 47.1137 | 18.8455
13 | КТП КЛВ 412/160 | 160 | военкомат,Ростелеком,юрлица,быт | 84 | 70 | 120 | 60.0425 | 37.5266
14 | КТП КЛВ 413/160 | 160 | юрлица,быт | 65 | 76 | 64 | 44.9223 | 28.0765
15 | КТП КЛВ 414/250 | 250 | юрлица,быт | 69 | 25 | 53 | 32.2126 | 12.885
16 | КТП КЛВ 416/100 | 100 | скважина,юрлица,быт | 54 | 20 | 14 | 19.2837 | 19.2837
17 | КТП КЛВ 418/250 | 250 | быт | 26 | 25 | 25 | 16.6541 | 6.6617
18 | КТП КЛВ 419/100 | 160 | быт | 70 | 50 | 30 | 32.87 | 20.5437
19 | КТП КЛВ 420/100 | 160 | юрлица | 15 | 8 | 0 | 5.0401 | 3.15
20 | КТП КЛВ 421/160 | 160 | быт | 5.3 | 2.9 | 18.2 | 5.7851 | 3.6157
21 | КТП КЛВ 422/160 | 160 | юрлица,быт | 21 | 26 | 30 | 16.8733 | 10.5458
22 | КТП КЛВ 423/160 | 160 | Очистные | 37 | 37 | 25 | 21.6942 | 13.5589
23 | КТП КЛВ 424/100 | 160 | быт | 42 | 56 | 30 | 28.0491 | 17.5307
24 | КТП КЛВ 425/400 | 400 | Школа №2 | 65 | 50 | 44 | 34.8422 | 8.7105
25 | КТП КЛВ 501/400 | 400 | Котельная №5,Мегафон,Смартс,Билайн,ОРТПЦ,ВК ПТУС,Артскважина,ПЧ-119,юрлица,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | КТП КЛВ 502/60 | 63 | быт | 2 | 1.8 | 0 | 0.83271 | 1.3218
27 | КТП КЛВ 503/40 | 40 | быт | 14 | 31 | 3.5 | 10.628 | 26.5699
28 | КТП КЛВ 504/100 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | КТП КЛВ 506/100 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | КТП КЛВ 507/100 | 100 | юрлица,быт | 1.3 | 19.4 | 1.2 | 4.799 | 4.799
31 | КТП КЛВ 508/100 | 160 | Ростелеком,юрлица,быт | 4 | 0.3 | 9 | 2.9145 | 1.8215
32 | КТП КЛВ 511/100 | 100 | быт | 12 | 2 | 1.5 | 3.3966 | 3.3966
33 | КТП КЛВ 513/160 | 100 | быт | 0 | 6 | 0 | 1.3148 | 1.3148
34 | КТП КЛВ 516/60 | 63 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | КТП КЛВ 523/100 | 100 | Водозабор,быт | 15 | 15 | 16 | 10.0801 | 10.0801
36 | КТП КЛВ 524/100 | 100 | ОРТПЦ,юрлица,быт | 30 | 33 | 23 | 18.8455 | 18.8455
37 | КТП КЛВ 525/400 | 400 | быт | 21 | 14 | 19 | 11.8332 | 2.9583
38 | КТП КЛВ 732/100 | 100 | школа,ОС.быт | 13 | 38 | 33 | 18.4072 | 18.4072
39 | КТП КЛВ 815/160 | 160 | СВГК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | КТП КЛВ 818/100 | 160 | ОРПЦ,юрлица,быт | 17 | 29 | 10 | 12.2715 | 7.6697
41 | КТП КЛВ 1003/100 | 250 | ГРП,юрлица,быт | 17 | 8 | 9 | 7.4505 | 2.9802
42 | КТП КЛВ 1007/400 | 250 | юрлица,быт | 0 | 1 | 0 | 0.21913 | 0.087653
43 | КТП КЛВ 1014/100 | 100 | ЦСО,быт | 8 | 11 | 15 | 7.4505 | 7.4505
44 | КТП КЛВ 1015/160 | 250 | Ростелеком,О.С,школа,ФАП | 21 | 5 | 6 | 7.0123 | 2.8049
45 | КТП КЛВ 1016/100 | 63 | юрлица,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | КТП КЛВ 1017/30 | 40 | Родник,быт | 16 | 15 | 14 | 9.861 | 24.6525
47 | КТП КЛВ 1018/160 | 160 | быт | 8 | 12 | 10 | 6.574 | 4.1087
48 | КТП КЛВ 1020/250 | 250 | быт | 1 | 2 | 0 | 0.6574 | 0.26296
49 | КТП КЛВ 1023/100 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | КТП КЛВ 1027/100 | 100 | быт | 10 | 17 | 10 | 8.1079 | 8.1079
51 | КТП КЛВ 1028/100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | - | -
52 | КТП КЛВ 1030/100 | 100 | Родник | 15 | 16 | 15 | 10.0801 | 10.0801
53 | КТП КЛВ 1201/160 | 160 | юрлица | 52 | 62 | 53 | 36.5953 | 22.872
54 | КТП КЛВ 1202/250 | 250 | д/с,юрлица,быт | 133 | 116 | 145 | 86.3385 | 34.5354
55 | КТП КЛВ 1203/250 | 400 | Сбербанк,суд, Упрвл. Культуры , Типография, Адм. Района,Котельная №1,казначейство, юрлица,быт | 186 | 239 | 209 | 138.9305 | 34.7326
56 | КТП КЛВ 1206/400 | 400 | юрлица,быт | 93 | 83 | 120 | 64.8635 | 16.2159
57 | КТП КЛВ 1207/160 | 160 | Котельная №3,быт | 40 | 53 | 39 | 28.9256 | 18.0785
59 | КТП КЛВ 1209/250 | 250 | Казначейство,Пенсионный,юрлица,быт | 49 | 60 | 46.4 | 34.0533 | 13.6213
60 | КТП КЛВ 1211/100 | 100 | юрлица,быт | 37 | 30 | 27 | 20.5985 | 20.5985
61 | КТП КЛВ 1214/400 | 400 | Школа | 162 | 136.2 | 160 | 100.4069 | 25.1017
62 | КТП КЛВ 1215/160 | 160 | быт | 5 | 14 | 10 | 6.3549 | 3.9718
63 | КТП КЛВ 1402/160 | 160 | быт | 13 | 19 | 20 | 11.3949 | 7.1218
64 | КТП КЛВ 1403/630 | 630 | Котельная №5,Мегафон,Смартс,Билайн,ОРТПЦ,ВК ПТУС,Артскважина,ПЧ-119,юрлица,быт | 133.4 | 128 | 125 | 84.6731 | 13.4402
65 | КТП КЛВ 1404/160 | 100 | быт | 6.8 | 15.69 | 38.2 | 13.2992 | 13.2992
66 | КТП КЛВ 1405/160 | 160 | быт | 27 | 40 | 44 | 24.3238 | 15.2024
67 | КТП КЛВ 1406/250 | 250 | юрлица,быт | 75 | 28 | 70 | 37.9101 | 15.164
68 | КТП КЛВ 1407/250 | 250 | 2 Артскважины,быт | 16.7 | 21 | 40 | 17.0267 | 6.8107
69 | КТП КЛВ 1408/160 | 160 | ПЧ 119,Ветлечебница, ЦРБ,юрлица,быт | 22 | 84 | 51 | 34.4039 | 21.5025
70 | КТП КЛВ 1411/160 | 160 | Артскважина,,юрлица,быт | 40 | 71 | 41 | 33.3083 | 20.8177
71 | КТП КЛВ 1412/160 | 100 | юрлица,быт | 37 | 39 | 42 | 25.8577 | 25.8577
72 | КТП КЛВ 1413/160 | 160 | д/с,Интернат,быт | 30.4 | 28.2 | 49 | 23.5787 | 14.7367
73 | КТП КЛВ 1415/250 | 250 | 2 Артскважины,Котельная,быт | 31 | 46 | 10 | 19.0646 | 7.6258
74 | КТП КЛВ 1701/250 | 250 | юрлица,быт | 0 | 0 | 0 | - | -
75 | КТП КЛВ 1702/250 | 250 | Скважина №6,юрлица,быт | 57 | 54 | 48 | 34.8422 | 13.9369
76 | КТП РД 111/160 | 160 | быт | 12.2 | 2.9 | 12 | 5.9385 | 3.7116
77 | КТП РД 112/250 | 250 | ОРТПЦ,быт | 3 | 13 | 11.5 | 6.0262 | 2.4105
78 | КТП РД 114/100 | 100 | быт | 16.4 | 2 | 4.8 | 5.0839 | 5.0839
79 | КТП РД 115/250 | 250 | быт | 19 | 24 | 18 | 13.3671 | 5.3469
80 | КТП РД 408/160 | 160 | Школа,ФАП, ОРТПЦ,юрлица,быт | 0.4 | 12 | 8 | 4.4703 | 2.7939
81 | КТП РД 615/400 | 250 | Артскважина,юрлица,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | КТП РД 616/400 | 400 | юрлица,быт | 17 | 10 | 5 | 7.0123 | 1.7531
83 | КТП РД 620/100 | 100 | Родник №24,юрлица,быт | 4 | 4 | 7 | 3.287 | 3.287
84 | КТП ЧКЛ 204/160 | 160 | быт | 0 | 0 | 5 | 1.0957 | 0.68479
85 | КТП ЧКЛ 208/250 | 250 | юрлица,быт | 3.5 | 0 | 8.4 | 2.6077 | 1.0431
86 | КТП ЧКЛ 210/160 | 400 | Школа,д/с,юрлица,быт | 15 | 10.5 | 13.3 | 8.5024 | 2.1256
87 | КТП ЧКЛ 213/250 | 250 | быт | 9 | 1.5 | 2.3 | 2.8049 | 1.122
88 | КТП ЧКЛ 215/100 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | КТП ЧКЛ 615/250 | 250 | Школа,Пансионат ,юрлица,быт | 99.6 | 63.5 | 83 | 53.9287 | 21.5715
90 | КТП ЧКЛ 617/250 | 100 | быт | 8.8 | 9.4 | 17.5 | 7.8231 | 7.8231
91 | КТП ЧКЛ 620/63 | 63 | быт | 6 | 0 | 0 | 1.3148 | 2.087
92 | КТП ЧКЛ 624/160 | 160 | быт | 13.8 | 4.1 | 0 | 3.9225 | 2.4516
93 | КТП ЧКЛ 702/160 | 160 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | КТП ЧКЛ 703/100 | 160 | Артскважина №20,ЦСО,почта,ФАП,юрлица,быт | 20.5 | 48 | 31.8 | 21.9791 | 13.7369
95 | КТП ЧКЛ 704/250 | 250 | ГРП | 0 | 0 | 0 | - | -
96 | КТП ЧКЛ 705/160 | 160 | быт,Школа | 35 | 21.6 | 41.3 | 21.4532 | 13.4082
97 | КТП ЧКЛ 707/160 | 160 | быт | 30.4 | 18 | 18.7 | 14.7038 | 9.1899
98 | КТП ЧКЛ 708/100 | 100 | Школа,ФАП, | 14 | 18.8 | 31 | 13.9807 | 13.9807
99 | КТП ЧКЛ 710/160 | 160 | Реаб. Центр. | 12 | 15.5 | 0.4 | 6.1138 | 3.8211
100 | КТП ЧКЛ 711/250 | 250 | быт | 0 | 11.9 | 0 | 2.6077 | 1.0431
101 | ЕЛЗ 401/100 | 100 | Очистные,Котельная №6,ГРП-11,юрлица,быт | 25 | 29 | 36 | 19.722 | 19.722
102 | ЕЛЗ 302/100 | 63 | водозабор | 23 | 22.3 | 23.2 | 15.0106 | 23.8264
103 | КТП КЛВ 426/250 | 250 | быт | 20 | 20 | 24 | 14.0245 | 5.6098