## Лист1
Сызранский участок |  |  | Замеры 2023
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЗТП-Зб 304 | 560 | п. Варламово д/сад "Радуга", магазин, СКЗ, быт | 560 | 298 | 288 | 264 | 186.2633 | 33.2613
КТП-Зб 310 | 250 | п. Варламово, КНС | 250 | 5 | 6 | 0 | 2.4105 | 0.96419
КТП-Зб 307 | 160 | п. Варламово, быт, СКЗ, прачечная | 160 | 89 | 98 | 70 | 56.3173 | 35.1983
КТП-Зб 308 | 250 | п. Варламово, школа, АТС | 250 | 102 | 124 | 100 | 71.4375 | 28.575
КТП-Зб 306 | 250 | п. Варламово, д/сад, газовый модуль, быт | 250 | 100 | 120 | 90 | 67.9313 | 27.1725
КТП-Тш 205 | 63 | с. Ивашевка, школа, быт | 63 | 20 | 32 | 36 | 19.2837 | 30.6091
КТП-Зб 111 | 160 | п. Новозаборовский, быт, магазин | 160 | 39 | 32 | 40 | 24.3238 | 15.2024
КТП-Бш 102 | 400 | п. Варламово, котельная МУП "Райжилкомхоз" | 400 | 31 | 30 | 32 | 20.3794 | 5.0949
КТП-Зб 912 | 160 | с. Майорское, быт | 160 | 120 | 110 | 124 | 77.5732 | 48.4832
КТП-Зб 915 | 320 | с. Майорское, быт | 320 | 98 | 130 | 80 | 67.4931 | 21.0916
КТП-Зб 914 | 100 | с. Майорское, быт | 100 | 15 | 32 | 42 | 19.5029 | 19.5029
КТП-Р 302 | 100 | п. Лесная Поляна, быт, производ. База ООО "Садовод" | 100 | 110 | 100 | 98 | 67.4931 | 67.4931
КТП-Ус 316 | 400 | с. Усинское, пекарня, быт | 400 | 48 | 54 | 45 | 32.2126 | 8.0532
КТП-Дз 601 | 400 | с. Новогубино, мед. Пункт, быт | 400 | 34 | 58 | 45 | 30.0213 | 7.5053
КТП-П 911 | 250 | п. Сборный, амбулатория, газовый модуль, узел связи, магазин, СДК, быт | 250 | 90 | 80 | 91 | 57.1938 | 22.8775
КТП-П 919 | 100 | п. Сборный, очистные сооружения | 100 | 8 | 8 | 10 | 5.6975 | 5.6975
КТП-П 912 | 160 | п. Сборный, быт | 160 | 36 | 65 | 54 | 33.9657 | 21.2285
КТП-Ф 406 | 100 | п. Балашейка, КНС | 100 | 23 | 23 | 19 | 14.2437 | 14.2437
КТП-Ф 412 | 100 | п. Балашейка, водозабор | 100 | 10 | 10 | 8.5 | 6.2453 | 6.2453
КТП-Б 203 | 630 | п. Балашейка, пожарная часть, аптека, магазин, контора балашейского ЖКХ, СДК, пекарня, кафе, филиал "Сызраньгрузавто", быт | 630 | 256 | 250 | 297 | 175.9641 | 27.9308
КТП-Б 208, тр 1 | 400 | п. Балашейка, ФАП, столовая, магазин, деревообраб. Цех, быт | 400 | 109 | 100 | 118 | 71.6566 | 17.9141
КТП-Б 208, тр 2 | 400 |  | 400 | 231 | 175 | 196 | 131.9183 | 32.9796
КТП-Ф 3110, тр 1 | 400 | п. Балашейка, дет. Сад, администрация, газовый модуль, почта, магазин, быт | 400 | 190 | 196 | 187 | 125.5634 | 31.3908
КТП-Ф 3110, тр 2 | 250 |  | 250 | 196 | 185 | 198 | 126.8782 | 50.7513
КТП- 3109, тр 1 | 160 | п. Балашейка, водозабор, школа, магазин, быт | 160 | 47 | 55 | 45 | 32.2126 | 20.1329
КТП- 3109, тр 2 | 160 |  | 160 | 125 | 154 | 120 | 87.4342 | 54.6464
КТП-Б 304 | 100 | п. Балашейка, быт | 100 | 47 | 56 | 65 | 36.8144 | 36.8144
КТП-Б 420 | 400 | с. Жемковка, МТС, зерноток | 400 | 38 | 43 | 39 | 26.296 | 6.574
КТП-Б 419 | 100 | с. Заборовка, быт | 100 | 37 | 38 | 42 | 25.6386 | 25.6386
КТП-Б 418 | 100 | с. Заборовка, быт | 100 | 47 | 55 | 34 | 29.8021 | 29.8021
КТП-Зб 315 | 315 | п. Варламово, котельная МУП "Райжилкомхоз" | 315 | 68 | 75 | 55 | 43.3884 | 13.7741
КТП-Зб 313 | 100 | п. Варламово, ЦРБ, газовый модуль | 100 | 87 | 89 | 100 | 60.4808 | 60.4808
КТП-Зб 326 | 160 | п. Варламово, быт, магазин | 160 | 87 | 98 | 98 | 62.0147 | 38.7592
КТП-Зб 316 | 250 | п. Варламово, быт, магазин | 250 | 120 | 100 | 89 | 67.7122 | 27.0849
КТП-Зб 314 | 63 | п. Варламово, ДЮСШ, быт | 63 | 45 | 35 | 24 | 22.7899 | 36.1744
КТП-Зб 322 | 100 | п. Варламово, водозабор | 100 | 15 | 13 | 13 | 8.9845 | 8.9845
КТП-Зб 302 | 160 | п. Варламово, быт, магазин | 160 | 76 | 80 | 78 | 51.2772 | 32.0483
КТП-Зб 303 | 250 | п. Варламово, быт, магазин, СКЗ | 250 | 145 | 159 | 168 | 103.4309 | 41.3724
КТП-Тш 509 | 160 | с. Рамено, дет. Сад, быт | 160 | 53 | 56 | 76 | 40.5397 | 25.3373
КТП-Б 421 | 250 | с. Заборовка, школа, газовый модуль, вышка сотовой связи, администрация | 250 | 50 | 47 | 65 | 35.4996 | 14.1998
КТП-Б 405 | 400 | с. Заборовка, пилорама | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Рч 1013 | 100 | с. Ст. Рачейка, быт | 100 | 54 | 75 | 68 | 43.1693 | 43.1693
КТП-Рч 612, тр. 1 | 630 | с. Ст. Рачейка, противотуберкулез. Санаторий | 630 | 231 | 230 | 221 | 149.4489 | 23.7221
КТП-Рч 612, тр.2 | 630 | с. Ст. Рачейка, противотуберкулез. Санаторий | 630 | отключен
КТП-Рч 613 | 100 | с. Ст. Рачейка, дет. Сад | 100 | 45 | 35 | 50 | 28.4873 | 28.4873
КТП-Бл 111 | 100 | с. Уваровка, быт | 100 | 76 | 82 | 79 | 51.9346 | 51.9346
КТП-Нр 205 | 160 | с. Новая Рачейка, пекарня, киоск, быт | 160 | 54 | 57 | 75 | 40.7588 | 25.4742
КТП-Нр 104 | 100 | с. Новая Рачейка, водозабор | 100 | 15 | 15 | 13 | 9.4227 | 9.4227
КТП-Тр 105 | 160 | с. Чекалино, газовый модуль, дет. Сад, быт | 160 | 27 | 29 | 27 | 18.1881 | 11.3675
КТП-Тш 608 | 100 | с. Чекалино, быт | 100 | 49 | 47 | 55 | 33.0891 | 33.0891
КТП-Тр 206 | 250 | с. Троицкое, котельная, быт | 250 | 56 | 42 | 37 | 29.583 | 11.8332
КТП-Тр 207 | 250 | с. Троицкое, поликлиника, быт | 250 | 15 | 16 | 16 | 10.2993 | 4.1197
КТП-Тш 202 | 180 | с. Ивашевка, котельная | 180 | 18 | 18 | 18 | 11.8332 | 6.574
КТП-Тр 402 | 400 | с. Троицкое, вышка сотовой связи | 400 | 5 | 5 | 3 | 2.8487 | 0.71218
КТП-Ус 205 | 160 | с. Усинское, дет. Сад, газовый модуль, быт | 160 | 67 | 58 | 57 | 39.8823 | 24.9264
КТП-Кс 806 | 160 | с. Демидовка, быт | 160 | 12 | 20 | 11 | 9.4227 | 5.8892
КТП-Зб 112 | 160 | п. Новозаборовский, АТС, администрация, СДК, быт | 160 | 78 | 76 | 85 | 52.3729 | 32.733
КТП-Б 711, тр 1 | 160 | п. Балашейка, водозабор | 160 | 28 | 28 | 28 | 18.4072 | 11.5045
КТП-Б 711, тр 2 (резерв) | 160 | п. Балашейка, водозабор | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Ф 3915 | 250 | с. Ст. Балашейка, церковь, быт | 250 | 131 | 135 | 145 | 90.0638 | 36.0255
КТП-Б 214 | 400 | п. Балашейка, произв. База (не работает) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Б 410 | 250 | с. Заборовка, водозабор, ферма, быт | 250 | 35 | 45 | 39 | 26.0769 | 10.4307
КТП-Б 425 | 180 | с. Заборовка, быт | 180 | 5 | 12 | 9 | 5.6975 | 3.1653
КТП-Рч 1017 | 100 | с. Ст. Рачейка (Ясная Поляна), водозабор | 100 | 14 | 14 | 14 | 9.2036 | 9.2036
КТП-Рч 1018 | 100 | с. Смолькино, водозабор | 100 | 14 | 14 | 14 | 9.2036 | 9.2036
КТП-Б 108 | 160 | п. Береговой, быт | 100 | 50 | 36 | 18 | 22.7899 | 22.7899
КТП-Б 203 | 100 | п. Золотой, животноводческая ферма | 100 | 0 | 10 | 0 | 2.1913 | 2.1913
КТП-Б 405 | 250 | с. Старый Тукшум, быт | 250 | 20 | 19 | 26 | 14.2437 | 5.6975
КТП-К 205 | 100 | с. Кузькино, школа | 100 | 28 | 31 | 20 | 17.3115 | 17.3115
КТП-Л 402 | 400 | с. Львовка, быт | 400 | 36 | 32 | 36 | 22.7899 | 5.6975
КТП-М 206 | 250 | с. Муранка, быт | 250 | 104 | 113 | 117 | 73.1905 | 29.2762
КТП-М 501 | 100 | с. Муранка, водозабор | 100 | 15 | 15 | 20 | 10.9567 | 10.9567
КТП-Н 117 | 160 | п. Луговской, школа, отопительный модуль | 160 | 35 | 37 | 35 | 23.4473 | 14.6545
КТП-Н 203 | 100 | с. Новодевичье, дет. Сад | 100 | 34 | 36 | 34 | 22.7899 | 22.7899
КТП-Н 205 | 100 | с. Новодевичье, быт | 100 | 17 | 20 | 35 | 15.7776 | 15.7776
КТП-Н 302 | 100 | с. Новодевичье, быт | 100 | 44 | 35 | 54 | 29.1447 | 29.1447
КТП-Н 304 | 100 | с. Новодевичье, молокоприемный пункт | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Н 307 | 250 | с. Новодевичье, быт | 250 | 56 | 75 | 61 | 42.0736 | 16.8294
КТП-Н 308 | 60 | с. Новодевичье, швейная фабрика | 60 | 23 | 29 | 31 | 18.1881 | 30.3134
КТП-Н 412 | 250 | с. Климовка, быт | 260 | 56 | 59 | 65 | 39.444 | 15.1708
КТП-Н 501 | 63 | с. Подвалье, водозабор | 63 | 6 | 6 | 6 | 3.9444 | 6.261
КТП-Н 502 | 63 | с. Подвалье, быт(дачи) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-С 201, тр. 1 | 400 | п. Волжский Утес, быт | 400 | 119 | 100 | 120 | 74.2862 | 18.5715
ТП-С 201, тр. 2 | 400 |  | 400 | 65 | 78 | 64 | 45.3606 | 11.3401
ТП-С 201, тр. 3 | 250 |  | 250 | 30 | 45 | 30 | 23.009 | 9.2036
ТП-С 201, тр. 4 | 250 |  | 250 | 16 | 10 | 26 | 11.3949 | 4.558
ТП-С 301, тр. 1 | 630 | п. Волжский Утес, школа, дет. Сад, администрация, офис врача ОП, магазин, быт | 630 | 154 | 136 | 126 | 91.1595 | 14.4698
ТП-С 301, тр. 2 | 630 |  | 630 | 63 | 65 | 62 | 41.6353 | 6.6088
КТП-С 302, тр. 1 | 250 | п. Волжский Утес, быт | 250 | 42 | 48 | 54 | 31.5552 | 12.6221
КТП-С 302, тр. 2 | 250 |  | 250 | 78 | 98 | 79 | 55.879 | 22.3516
КТП-С 1012 | 100 | с. Комаровка, садовое товарищ. "Лешев Овраг" | 100 | 0 | 9 | 4 | 2.8487 | 2.8487
КТП-У 204, тр 1 | 160 | с. Усолье, школа, офис врача ОП, магазин, быт | 160 | 65 | 55 | 45 | 36.157 | 22.5981
КТП-У 204, тр 2 | 100 |  | 100 | 49 | 35 | 36 | 26.296 | 26.296
КТП-У 1001 | 250 | с. Усолье, быт | 250 | 19 | 26 | 24 | 15.1202 | 6.0481
КТП-У 1202 | 160 | с. Усолье, учебное хозяйство УСХК | 160 | 8 | 2 | 10 | 4.3827 | 2.7392
КТП-У 202 | 250 | с. Усолье, Пансионат ветеранов труда | 250 | 78 | 65 | 68 | 46.2371 | 18.4949
КТП-У 203 | 100 | с. Усолье, быт | 100 | 17 | 25 | 35 | 16.8733 | 16.8733
КТП-У 407 | 63 | п. Ульяновец, фермерское хозяйство | 63 | 5 | 10 | 12 | 5.9166 | 9.3914
КТП-У 601, тр. 1 | 250 | с. Ольгино, водозабор | 250 | 34 | 32 | 36 | 22.3516 | 8.9406
КТП-У 601, тр. 2 (резерв) | 250 | с. Ольгино, водозабор | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Ш 115 | 250 | с. Бичевная, быт, магазин, офис врача ОП | 250 | 38 | 50 | 41 | 28.2682 | 11.3073
КТП-Ш 310 | 250 | п. Пионер, водозабор | 250 | 25 | 25 | 25 | 16.435 | 6.574
КТП-Ш 407 | 100 | с. Шигоны, призывной пункт, редакция газеты "Время" | 100 | 19 | 18 | 11 | 10.5184 | 10.5184
КТП-Ш 415 | 250 | с. Шигоны, быт, магазин, сельхозтехника, отопительный модуль | 250 | 47 | 50 | 39 | 29.8021 | 11.9209
КТП-Ш 418 | 250 | с. Шигоны, быт | 250 | 89 | 88 | 97 | 60.0425 | 24.017
КТП-Ш 419 | 160 | с. Шигоны, быт | 160 | 57 | 63 | 78 | 43.3884 | 27.1178
КТП-Ш 420 | 250 | с. Шигоны, быт | 250 | 50 | 54 | 58 | 35.4996 | 14.1998
КТП-Ш 506 | 250 | с. Шигоны, быт, зерноток | 250 | 9 | 9 | 9 | 5.9166 | 2.3666
КТП-Ш 508 | 560 | с. Шигоны, база Шигонского у-ка АО"ССК", столярный цех, нежил.помещения РТП | 560 | 121 | 119 | 124 | 79.7645 | 14.2437
КТП-Ш 509 | 560 | с. Шигоны, пилорама | 560 | 35 | 45 | 20 | 21.9133 | 3.9131
КТП-Ш 520 | 100 | с. Шигоны, быт, отопительный модуль | 100 | 37 | 50 | 50 | 30.0213 | 30.0213
КТП-Ш 521 | 100 | с. Шигоны, быт, отопительный модуль | 100 | 39 | 30 | 21 | 19.722 | 19.722
КТП-Ш 615 | 100 | с. Малячкино, водозабор | 100 | 11 | 11 | 11 | 7.2314 | 7.2314
КТП-Ш 616 |  | отключен | отключен
КТП-Ш 709 | 250 | с. Шигоны, быт | 250 | 54 | 55 | 51 | 35.0613 | 14.0245
КТП-Ш 911 | 250 | с. Шигоны, Шигонская ЦРБ | 250 | 99 | 106 | 104 | 67.7122 | 27.0849
КТП-Пер 1303 | 400 | п. Междуреченск, больница, насосная, школа, дет. Сад, газовый модуль, кафе, магазин, рынок, церковь, быт | 400 | 165 | 165 | 157 | 106.7179 | 26.6795
КТП-Пер 1302 | 250 | п. Междуреченск, очистные сооружения, магазин, быт | 250 | 56 | 72 | 78 | 45.1415 | 18.0566
КТП-Пер 1304 | 320 | п. Междуреченск, пожарная часть, водокомплекс, администрация, СДК, муз. Школа, магазин, быт | 320 | 220 | 156 | 186 | 123.1529 | 38.4853
КТП-Пер 1305 | 400 | п. Междуреченск, магазин, быт | 400 | 251 | 254 | 230 | 161.063 | 40.2657
КТП-Пер 1307 | 100 | п. Междуреченск, быт | 100 | 59 | 56 | 45 | 35.0613 | 35.0613
КТП-Пер 1308 | 250 | п. Междуреченск, быт | 250 | 98 | 100 | 85 | 62.0147 | 24.8059
КТП-Пер 1306 | 400 | п. Междуреченск, магазин, почта, аптека, сбербанк, быт | 400 | 198 | 176 | 189 | 123.3721 | 30.843
КТП-Пер 1301 | 180 | п. Междуреченск, ООО "Быткомфорт" | 180 | 63 | 48 | 65 | 38.5675 | 21.4264
КТП-Пер 801 | 400 | ЖБК, котельная, водокомплекс, дет. Сад, СДК, быт | 400 | 294 | 284 | 273 | 186.4825 | 46.6206
КТП-Пер 802 | 250 | с. Переволоки, скважина №1, СТО, магазин, пилорама, кафе, рынок, АЗС, быт | 250 | 211 | 231 | 201 | 140.9027 | 56.3611
КТП-Пер 803 | 400 | с. Переволоки, скважина №2, церковь, кафе, быт | 400 | 189 | 178 | 205 | 125.3443 | 31.3361
КТП-Пб 510 | 250 | с. Печерское, быт | 250 | 145 | 118 | 135 | 87.2151 | 34.886
КТП-Пб 507 | 250 | с. Печерское, водозабор, магазин, быт | 250 | 156 | 145 | 135 | 95.5421 | 38.2169
КТП-Пб 501 | 400 | с. Печерское, водозабор, амбулатория, магазин, быт | 400 | 155 | 170 | 125 | 98.61 | 24.6525
КТП-Пб 503 | 180 | с. Печерское, администрация, быт | 180 | 152 | 153 | 142 | 97.9526 | 54.4181
КТП-Пб 505 | 250 | с. Печерское, школа, аптека, почта, магазин, церковь, быт | 250 | 124 | 136 | 142 | 88.0916 | 35.2366
КТП-Пб 509 | 250 | с. Печерское, водозабор, АЗС, быт | 250 | 124 | 150 | 141 | 90.9403 | 36.3761
КТП-Пб 506 | 250 | с. Печерское, дет. Сад, СДК | 250 | 18 | 32 | 21 | 15.5585 | 6.2234
КТП-Пб404 | 250 | с. Печерское, быт | 250 | 58 | 66 | 61 | 40.5397 | 16.2159
КТП-Пб 610 | 250 | с. Кр. Мироново, турбаза | 250 | 20 | 18 | 24 | 13.5863 | 5.4345
КТП-Пер701 | 160 | с. Образцово, дачи, быт | 160 | 59 | 64 | 54 | 38.7866 | 24.2416
КТП-Пер 1001 | 160 | п. Междуреченск, котельная | 160 | 47 | 45 | 50 | 31.1169 | 19.4481
КТП-Пб 513 | 100 | с. Печерское, СДК | 100 | 7 | 10 | 9 | 5.6975 | 5.6975
КТП-Пб 604 | 630 | б/о "Усинская" | 630 | 140 | 135 | 153 | 93.7891 | 14.8872
КТП-Ш 806 | 40 | с. Шигоны, быт | 40 | 18 | 25 | 11 | 11.8332 | 29.583
КТП-М 107 | 630 | б/о " Золотые пески" | 630 | 19 | 24 | 35 | 17.0924 | 2.7131
ЗТП-У 107 | 630 | б/о " Голубая гавань" | 630 | 14 | 35 | 23 | 15.7776 | 2.5044
КТП-М 110 | 400 | б/о "Сосновый бор" | 400 | 117 | 111 | 141 | 80.8602 | 20.2151
КТП-М 111 | 100 | ГООХ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-С 1002 | 100 | СНТ "Дубрава" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-М 112 |  |  | 250 | 30 | 34 | 38 | 22.3516 | 8.9406
КТП-М 113 |  |  | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пер 702 | 100 | с. Образцово, дачи | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пер704 | 250 | с. Образцово, дачи | 250 | 2 | 35 | 10 | 10.2993 | 4.1197
КТП-Пер 705 | 250 | с. Образцово, дачи | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пер 706 | 320 | с. Образцово, дачи | 320 | 0 | 0 | 10 | 2.1913 | 0.68479
КТП-Пер708 | 160 | с. Образцово, дачи | 160 | 1 | 0 | 9 | 2.1913 | 1.3696
КТП-Пер 709 | 400 | с. Образцово, дачи | 320 | 0 | 9 | 0 | 1.9722 | 0.61631
КТП-Пер 710 | 250 | с. Образцово, дачи | 250 | 16 | 0 | 2 | 3.9444 | 1.5778
КТП-Пер 711 | 160 | с. Образцово, дачи | 160 | 0 | 25 | 15 | 8.7653 | 5.4783
КТП-Пер 712 | 320 | с. Образцово, дачи | 320 | 2 | 23 | 0 | 5.4783 | 1.712
КТП-Пер 713 | 320 | с. Образцово, дачи | 320 | 0 | 19 | 6 | 5.4783 | 1.712
КТП-Пер 714 | 25 | с. Образцово, дачи | 25 | 4 | 0 | 0 | 0.87653 | 3.5061
КТП-Пер 715 | 160 | с. Образцово, дачи | 160 | 13 | 25 | 10 | 10.5184 | 6.574
КТП-Пер 716 | 100 | с. Образцово, дачи | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пер 717 | 100 | с. Образцово, дачи | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пер 718 | 250 | с. Образцово, дачи | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пер 719 | 320 | с. Образцово, дачи | 320 | 25 | 35 | 20 | 17.5307 | 5.4783
КТП-Пер 720 | 630 | с. Образцово, дачи | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пер 721 | 400 | с. Образцово, дачи | 320 | 25 | 13 | 9 | 10.2993 | 3.2185
КТП-Пер 726 | 250 | с. Образцово, дачи | 250 | 9 | 9 | 2 | 4.3827 | 1.7531
КТП-Н 210, тр. 1 | 400 | с. Новодевичье, школа | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Н 210, тр. 2 | 400 | с. Новодевичье, школа | 400 | 37 | 25 | 29 | 19.9411 | 4.9853
КТП-Пб 301 | 100 | с. Печерское, б/о "Турист" СамГТУ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0