## Лист1
Алексеевский участок - Февраль 2023
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ТП А 108/400 | 400 | с. Патровка Быт. | 26 | 25 | 26 | 16.8733 | 4.2183
2 | ТП А 110/160 | 160 | с. Патровка Быт. | 102 | 94 | 103 | 65.5209 | 40.9505
3 | ТП А 115/160 | 160 | водозабор | 19 | 19 | 18 | 12.2715 | 7.6697
4 | ТП А 203/250 | 250 | с. Алексеевка Быт. | 234 | 231 | 228 | 151.8594 | 60.7438
5 | ТП А 205/160 | 160 | с. Алексеевка Водозабор, телеретранслятор ОРТПЦ | 54 | 53 | 58 | 36.157 | 22.5981
6 | ТП А 207/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, пенсионный, | 225 | 224 | 212 | 144.8471 | 57.9389
7 | ТП А 209/160 | 160 | с. Алексеевка Д.сад, магазины | 114 | 102 | 106 | 70.5609 | 44.1006
8 | ТП А 213/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, госстрах | 93 | 89 | 94 | 60.4808 | 37.8005
9 | ТП А 216/250 | 250 | с. Алексеевка Быт. | 212 | 221 | 217 | 142.4367 | 56.9747
10 | ТП А 217/400 | 400 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 206 | 204 | 208 | 135.4244 | 33.8561
11 | ТП А 219/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 138 | 145 | 134 | 91.3786 | 57.1116
12 | ТП А 220/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 92 | 95 | 89 | 60.4808 | 60.4808
13 | ТП А 303/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 78 | 87 | 84 | 54.5642 | 54.5642
14 | ТП А 704/100 | 100 | п. Субботинский Быт. Почта | 71 | 72 | 74 | 47.5519 | 47.5519
15 | ТП А 705/250 | 250 | п. Субботинский Быт. Школа | 132 | 154 | 156 | 96.8569 | 38.7428
16 | ТП А 706/100 | 100 | п. Субботинский Быт. | 69 | 71 | 73 | 46.6754 | 46.6754
17 | ТП А 1009/160 | 160 | п. Авангард Быт. Школа, Почта | 124 | 118 | 116 | 78.4497 | 49.0311
18 | ТП А 1010/160 | 160 | п. Авангард Котельная, водозабор | 69 | 72 | 68 | 45.7989 | 28.6243
19 | ТП А 1012/100 | 100 | п. Авангард Клуб, водозабор,быт | 74 | 73 | 76 | 48.8667 | 48.8667
20 | ТП А 1021/100 | 100 | п. Авангард Быт, сельсовет | 101 | 98 | 95 | 64.4252 | 64.4252
21 | ТП А 1706/100 | 100 | с. Антоновка Быт. | 84 | 89 | 87 | 56.9747 | 56.9747
22 | ТП А 1710/250 | 250 | с. Антоновка Быт. Школа, Почта, Пельменный цех | 114 | 115 | 109 | 74.0671 | 29.6268
23 | ТП А 1721/63 | 63 | с. Павловка Водозаборы | 33 | 34 | 33 | 21.9133 | 34.7831
24 | ТП А 1917/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 229 | 218 | 219 | 145.9428 | 58.3771
25 | ТП А 2003/400 | 400 | с. Алексеевка Больница , Водозабор, Стадион | 208 | 208 | 209 | 136.9583 | 34.2396
26 | ТП А 2004/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, д/сад | 92 | 93 | 89 | 60.0425 | 37.5266
27 | ТП А 2006/250 | 250 | с. Алексеевка Котельная | 57 | 49 | 61 | 36.5953 | 14.6381
28 | ТП А 2007/400 | 400 | с. Алексеевка Быт, магазин | 285 | 269 | 276 | 181.8807 | 45.4702
29 | ТП А 2009/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, военкомат | 172 | 181 | 174 | 115.4833 | 46.1933
30 | ТП А 2010/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 138 | 147 | 148 | 94.8847 | 59.303
31 | ТП А 2012/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 67 | 68 | 61 | 42.9501 | 42.9501
32 | ТП А 2014/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 101 | 108 | 102 | 68.1505 | 42.594
33 | ТП А 2018/100 | 100 | с. Алексеевка База Алексеевского участка ССК | 95 | 98 | 94 | 62.8913 | 62.8913
34 | ТП А 2019/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, хлебопекарня | 152 | 146 | 148 | 97.7335 | 61.0834
35 | ТП А 2020/400 | 400 | с. Алексеевка Быт. | 132 | 137 | 134 | 88.3107 | 22.0777
36 | ТП А 2101/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 151 | 159 | 148 | 100.3631 | 62.7269
37 | ТП А 2102/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. Очистная станция | 96 | 102 | 99 | 65.0826 | 40.6766
38 | ТП А 2108/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 98 | 108 | 107 | 68.5887 | 42.868
39 | ТП А 2109/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 121 | 114 | 129 | 79.7645 | 49.8528
40 | ТП А 2110/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 121 | 125 | 123 | 80.8602 | 50.5376
41 | ТП А 2111/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. Школа | 123 | 118 | 117 | 78.4497 | 49.0311
42 | ТП А 2112/160 | 160 | с. Алексеевка Котельная, магазин | 62 | 68 | 64 | 42.5119 | 26.5699
43 | ТП ГВ 220/160 | 160 | с. Шариповка Быт. | 92 | 86 | 89 | 58.5086 | 36.5679
44 | ТП ГВ 226/160 | 160 | с. Шариповка Быт. | 82 | 77 | 74 | 51.0581 | 31.9113
45 | ТП Гв230/25 | 25 | с. Шариповка вышка сот. связи Мегафон | 21 | 19 | 22 | 13.5863 | 54.3451
46 | ТП ГВ 1402/160 | 160 | с. Гавриловка Водозабор | 20 | 19 | 20 | 12.9289 | 8.0805
47 | ТП ГВ 1410/250 | 250 | с. Патровка Быт. Школа, Котельная | 201 | 201 | 199 | 131.6991 | 52.6797
48 | ТП ГЕР107/160 | 160 | с. Герасимовка Быт. | 74 | 71 | 78 | 48.8667 | 30.5417
49 | ТП ГЕР 310/160 | 160 | с. Корнеевка Быт. | 62 | 73 | 66 | 44.0458 | 27.5286
50 | ТП ГЕР 313/250 | 250 | с. Корнеевка Быт. Водозабор | 124 | 126 | 127 | 82.6133 | 33.0453
51 | ТП ГЕР 810/250 | 250 | с. Осиповка Быт. ФАП, Водозабор | 67 | 68 | 62 | 43.1693 | 17.2677
52 | ТП ГЕР 906/250 | 250 | п. Дальний Быт. | 114 | 109 | 119 | 74.9436 | 29.9774
53 | ТП ОР 109/250 | 250 | с. Летниково Фермерское хоз. | 33 | 32 | 35 | 21.9133 | 8.7653
54 | ТП ОР 110/100 | 100 | с. Летникова ФАП | 14 | 13 | 15 | 9.2036 | 9.2036
55 | ТП ОР 111/100 | 100 | с. Летниково Быт. Школа | 62 | 67 | 69 | 43.3884 | 43.3884
56 | ТП ОР 112/250 | 250 | с. Летниково Водозабор, Фермерское хоз. | 35 | 33 | 36 | 22.7899 | 9.1159
57 | ТП ОР 115/160 | 160 | с. Летниково Быт. Клуб | 45 | 42 | 46 | 29.1447 | 18.2155
58 | ТП ОР 117/250 | 250 | с. Летниково Водозабор, Фермерское хоз. | 38 | 35 | 39 | 24.5429 | 9.8172
59 | ТП ОР 606/160 | 160 | с. Ореховка Быт. Клуб | 75 | 71 | 73 | 47.9902 | 29.9939
60 | ТП ОР 610/63 | 63 | с. Ореховка Быт. | 53 | 52 | 53 | 34.6231 | 54.9572
61 | ТП ОР 612/25 | 25 | с. Ореховка вышка сот. связи Мегафон | 15 | 16 | 16 | 10.2993 | 41.1971
62 | ТП ОР 702/250 | 250 | с. С-Ивановка Быт. Зерноток | 78 | 81 | 82 | 52.8111 | 21.1245
63 | ТП ОР 703/160 | 160 | с. С-Ивановка Быт. Школа | 148 | 144 | 142 | 95.1039 | 59.4399
64 | ТП ОР 706/630 | 630 | с. С-Ивановка Водозабор, Дробилка | 51 | 50 | 49 | 32.87 | 5.2175
65 | ТП ОР 707/400 | 400 | с. С-Ивановка Быт. Водозабор | 43 | 52 | 47 | 31.1169 | 7.7792
66 | ТП ОР 711/25 | 25 | с. С-Ивановка вышка сот. связи МТС | 17 | 17 | 18 | 11.3949 | 45.5797
67 | ТП ОР 806/100 | 100 | с. Калашиновка Быт. Водозабор, Сельсовет | 68 | 67 | 67 | 44.2649 | 44.2649
68 | ТП ОР 812/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. АТС | 83 | 82 | 84 | 54.5642 | 34.1026
69 | ТП ОР 815/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. | 42 | 45 | 41 | 28.0491 | 17.5307
70 | ТП ОР 816/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. ФАП. | 56 | 58 | 65 | 39.2249 | 24.5155
71 | ТП ОР 901/63 | 63 | с. Ореховка Быт, водозабор, заправка | 47 | 46 | 42 | 29.583 | 46.9571
72 | ТП ОР 907/160 | 160 | с. Славинка Быт. Водозабор | 113 | 105 | 112 | 72.314 | 45.1962
73 | ТП Ор922/25 | 25 | с. Славинка телеретранслятор ОРТПЦ | 5 | 4 | 5 | 3.0679 | 12.2715