## Лист1
Борский участок (Богатое) Восточные ЭС Январь 2023 г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | М109/63 | 63 | 17 | 6 | 2 | 5.4783 | 8.6958
2 | Сев.Макс201/100 | 100 | 22 | 12 | 19 | 11.6141 | 11.6141
3 | Сев.Макс204/400 | 400 | 69 | 44 | 102 | 47.1137 | 11.7784
4 | БОГ303/250 | 250 | 135 | 153 | 126 | 90.7212 | 36.2885
5 | БОГ304/250 | 250 | 125 | 106 | 107 | 74.0671 | 29.6268
6 | БОГ305/160 | 160 | 23 | 32 | 29 | 18.4072 | 11.5045
7 | БОГ616/100 | 250 | 45 | 72 | 54 | 37.4718 | 14.9887
8 | БОГ617/160 | 160 | 40 | 40 | 37 | 25.6386 | 16.0241
9 | БОГ620/100 | 100 | 42 | 51 | 55 | 32.4317 | 32.4317
10 | БОГ1111/160 | 160 | 37 | 34 | 45 | 25.4195 | 15.8872
11 | БОГ1201/100 | 250 | 124 | 176 | 184 | 106.0605 | 42.4242
12 | БОГ1203/100 | 250 | 203 | 144 | 144 | 107.5945 | 43.0378
13 | БОГ1204/63 | 40 | 3 | 4 | 3 | 2.1913 | 5.4783
14 | БОГ1205/320 | 320 | 225 | 194 | 356 | 169.8283 | 53.0714
15 | БОГ1206/250 | 400 | 46 | 44 | 40 | 28.4873 | 7.1218
16 | БОГ1207/100 | 250 | 202 | 242 | 130 | 125.7825 | 50.313
17 | БОГ1208/100 | 25 | 30 | 30 | 30 | 19.722 | 78.888
18 | БОГ1209/100 | 160 | 115 | 96 | 172 | 83.9281 | 52.455
19 | БОГ1212/250 | 250 | 233 | 185 | 199 | 135.2053 | 54.0821
20 | БОГ1213/250 | 250 | 206 | 230 | 279 | 156.6803 | 62.6721
21 | БОГ1214/320 | 630 | 414 | 427 | 510 | 296.0491 | 46.9919
22 | БОГ1215/100 | 400 | 344 | 287 | 230 | 188.6738 | 47.1684
23 | БОГ1217/160 | 160 | 52 | 130 | 81 | 57.6321 | 36.02
24 | БОГ1218/250 | 400 | 78 | 75 | 124 | 60.6999 | 15.175
25 | БОГ1219/100 | 160 | 76 | 56 | 40 | 37.6909 | 23.5568
26 | БОГ1220/250 | 250 | 163 | 109 | 140 | 90.2829 | 36.1132
27 | БОГ1222/63 | 63 | 49 | 33 | 68 | 32.87 | 52.1746
28 | БОГ1223/160 | 160 | 43 | 39 | 31 | 24.7621 | 15.4763
29 | БОГ1404/250 | 250 | 199 | 170 | 219 | 128.8504 | 51.5402
30 | БОГ1405/315 | 315 | 198 | 255 | 193 | 141.5601 | 44.9397
31 | БОГ1501/250 | 250 | 45 | 64 | 59 | 36.8144 | 14.7258
32 | БОГ1502/160 | 160 | 14 | 14 | 19 | 10.2993 | 6.437
33 | БОГ1503/100 | 100 | 70 | 75 | 67 | 46.4563 | 46.4563
34 | БОГ1505/160 | 160 | 8 | 8 | 8 | 5.2592 | 3.287
35 | БОГ1508/100 | 100 | 15 | 28 | 13 | 12.2715 | 12.2715
36 | БОГ1524/400 | 400 | 270 | 225 | 268 | 167.1987 | 41.7997
37 | БОГ1526/250 | 250 | 152 | 108 | 138 | 87.2151 | 34.886
38 | БОГ1528/250 | 250 | 62 | 122 | 158 | 74.9436 | 29.9774
39 | БОГ1529/250 | 250 | 64 | 73 | 62 | 43.6075 | 17.443
40 | БОГ1536/250 | 250 | 4 | 0 | 23 | 5.9166 | 2.3666
41 | БОГ1622/160 | 250 | 117 | 43 | 47 | 45.3606 | 18.1442
42 | БОГ2105/250 | 250 | 39 | 61 | 52 | 33.3083 | 13.3233