## Лист1
Красноармейский участок ЮЭС 2023 год.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП Мр 115/400 ПС 35/10 кВ Марьевка | 400 | п. Встречный быт | 17.3 | 14.2 | 11.2 | 9.357 | 2.3392
2 | КТП Кл 214/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский быт | 7.6 | 18.3 | 17.6 | 9.5323 | 9.5323
3 | КТП Кл 208/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский водонапорная башня, МТС | 11.3 | 0 | 0 | 2.4762 | 2.4762
4 | КТП Кл 210/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский быт, д/сад | 14.3 | 7.2 | 6.8 | 6.2015 | 6.2015
5 | КТП Кл 1614/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | с. Андросовка водонапорная башня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | КТП Кл 1610/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | с. Андросовка быт, д/сад (миникательная) | 3.2 | 1.3 | 10.1 | 3.1993 | 3.1993
7 | КТП Сн 2305/100 ПС 110/35/6 кВ Сниски | 100 | с. Криволучье- Ивановка быт | 20.3 | 17.4 | 21.2 | 12.907 | 12.907
8 | КТП Гл 2015/160 ПС 220/110/10 кВ Головная | 160 | п. Гражданский магазин, д/сад (миникательная) | 4.2 | 18.3 | 12.4 | 7.6478 | 4.7798
9 | КТП Гл 2005/400 ПС 220/110/10 кВ Головная | 400 | п. Гражданский быт, магазин, средняя школа (миникательная) | 35.6 | 70.4 | 68.3 | 38.1949 | 9.5487
10 | КТП В.Гай108/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 22.6 | 21.3 | 27.4 | 15.6242 | 9.7651
11 | КТП В. Гай109/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт, д/сад | 18.3 | 12.5 | 21.7 | 11.5045 | 7.1903
12 | КТП В.Гай103/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 6.1 | 10.4 | 3.8 | 4.4484 | 2.7803
13 | КТП В. Гай104/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 13.7 | 9.2 | 11.3 | 7.4944 | 4.684
14 | КТП В.Гай 214/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Каменный Брод быт, клуб | 18.3 | 23.5 | 29.3 | 15.5804 | 9.7377
15 | КТП В. Гай 210/100 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 100 | с. Каменный Брод водонапорная башня , быт | 19.3 | 24.8 | 28.5 | 15.9091 | 15.9091
16 | КТП Вз 406/100 ПС 110/10 кВ Воздвиженка | 100 | п. Чапаевский быт | 32.4 | 37.3 | 44.9 | 25.1127 | 25.1127
17 | КТП Кол 414/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | п. Любицкий быт | 23.9 | 29.3 | 21.5 | 16.3693 | 6.5477
18 | КТП Кол 515/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | п. Братский д/сад, ФАП | 0 | 0.9 | 0 | 0.19722 | 0.19722
19 | КТП Кол 517/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | п . Братский быт | 5.9 | 2.7 | 1.2 | 2.1475 | 1.3422
20 | КТП Вол 203/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | с. Волчнка средняя школа (миникательная), быт | 35.4 | 20.6 | 26.1 | 17.9908 | 11.2443
21 | КТП Кол 111/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Арсентьевка быт | 51.6 | 43.2 | 55.3 | 32.8919 | 32.8919
22 | КТП Вол 109/100 ПС 35/10 кВ Волчанка | 100 | п. Любимовка быт | 15.9 | 32.4 | 9.7 | 12.7097 | 12.7097
23 | КТП Вол 112/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | п. Алексеевский средняя школа, д/ сад, поселковая администрация, клуб, миникательные (средняя школа, д/ сад, поселковая администрация, клуб) | 28.3 | 11.1 | 12.7 | 11.4168 | 7.1355
24 | КТП Вол 115/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | п. Алексеевский быт | 66.9 | 25.4 | 39.6 | 28.9037 | 18.0648
25 | КТП Зц 317/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Медведевский быт | 30.2 | 21.7 | 34.8 | 18.9989 | 11.8743
26 | КТП Зц 212/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | с. Колоколцовка быт | 9.8 | 20.2 | 12.8 | 9.3789 | 5.8618
27 | КТП Зц 207/250 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 250 | с. Колоколцовка быт | 10.6 | 11.8 | 15.3 | 8.2613 | 3.3045
28 | КТП Зц 205/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Сытовка бат, ФАП | 9.5 | 13.4 | 15.8 | 8.4805 | 5.3003
29 | КТП Зц 122/250 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 250 | п. Кировский быт | 84.6 | 59.8 | 81.7 | 49.546 | 19.8184
30 | КТП Зц 111/100 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 100 | п. Кировский быт, ФАП | 21.3 | 33.5 | 22.6 | 16.9609 | 16.9609
31 | ЗТП Зц 117/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Кировский быт | 38.9 | 26.7 | 30.1 | 20.9711 | 13.1069
32 | ЗТП Зц 116/2х 160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 2х 160 | п.Кировский бат, д/ сад, поселковая администрация, отделение связи, магазины | 96.2 | 65.4 | 68.7 | 50.4664 | 16.5
33 | КТП Кол 221/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, административнок здание | 40.6 | 67.5 | 53.7 | 35.4558 | 22.1599
34 | КТП Кол 234/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 40.8 | 33.5 | 43.6 | 25.8358 | 25.8358
35 | КТП Кол 237/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 36.2 | 27.9 | 24.5 | 19.4152 | 12.1345
36 | ЗТП Кол 212/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, центральная районная больница (миникотельная, КНС) | 96.3 | 78.4 | 58.2 | 51.0362 | 31.8976
37 | КТП Кол 228/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 28.3 | 24.6 | 22.3 | 16.4788 | 10.2993
38 | КТП Кол 209/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 25.3 | 15.9 | 23.3 | 14.1341 | 14.1341
39 | КТП Кол 225/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт , резервное питание филиала Самараэнерго | 23.4 | 13.2 | 16.3 | 11.5922 | 7.2451
40 | КТП Кол 226/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское полиция, пожарная часть | 32.6 | 25.4 | 39.2 | 21.2998 | 13.3124
41 | КТП Кол 222/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, резервное питание узла связи | 38.1 | 26.7 | 32.6 | 21.3436 | 13.3397
42 | ЗТП Кол 238/2х160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 2х 160 | с. Красноармейское начальная школа | 15.2 | 23.9 | 22.4 | 13.4767 | 52
43 | КТП Кол 220/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское лесопилорама | 18.3 | 11.2 | 13.8 | 9.4885 | 5.9303
44 | ЗТП Кол 217/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское районный дом культуры | 19.8 | 13.9 | 22.3 | 12.2715 | 3.0679
45 | КТП Кол 202/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 27.6 | 1.2 | 9.3 | 8.349 | 8.349
46 | КТП Кол 704/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 17.2 | 29.3 | 56.4 | 22.5488 | 14.093
47 | ЗТП Кол 702/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское быт, столовая, д/сад, магазин | 91.3 | 75.4 | 61.7 | 50.0501 | 12.5125
48 | КТП Кол 717/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт | 115.6 | 99.3 | 86.3 | 66.003 | 26.4012
49 | КТП Кол 716/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское фонд страхования | 11.3 | 8.4 | 3.5 | 5.0839 | 3.1774
50 | КТП Кол 715/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 50.8 | 90.2 | 107.1 | 54.367 | 33.9794
51 | КТП Кол 711/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 159.5 | 80.4 | 84.3 | 71.043 | 71.043
52 | ЗТП Кол 714/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское узел связи, почта | 4.6 | 31.6 | 112.2 | 32.5194 | 32.5194
53 | КТП Кол 709/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское быт, административные здания, магазины, аптека, средняя школа, отделение сбербанка, поселковая администрация | 185.3 | 214 | 183 | 127.6013 | 31.9003
54 | КТП Кол 930/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, магазин | 79.4 | 72.3 | 86.1 | 52.1099 | 32.5687
55 | КТП Кол 927/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ЗТП Кол 925/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 24.4 | 26.3 | 32.4 | 18.21 | 11.3812
57 | ЗТП Кол 926/160 л ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 56.2 | 68.4 | 50.6 | 38.3922 | 23.9951
58 | КТП Кол 810/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, филиал Самараэнерго, кафе | 43.1 | 46.6 | 63.9 | 33.6589 | 21.0368
59 | КТП Кол 803/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт, автопредприятие, миникательная, склад ГО | 74.5 | 65.3 | 51.2 | 41.8545 | 16.7418
60 | КТП Кол 301/2х160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 2х 160 | с. Красноармейское быт, отделение Россельхозбанка | 107.1 | 153.4 | 165.7 | 93.3946 | 35.6
61 | КТП Вол 202/250 ПС 35/10 кВ Волчанка | 250 | с. Волчнка ток, быт | 5.3 | 7.1 | 14.3 | 5.8509 | 2.3403
62 | КТП Кол 804/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское, ферма | 62.4 | 49.7 | 43.8 | 34.1629 | 13.6652
63 | КТП Кл 203/250 ПС 35/10 кВ Калиненская | 250 | п. Куйбышевский | 11.9 | 9.8 | 14.2 | 7.8669 | 3.1468
64 | КТП Кл 207/160 ПС 35/10 кВ Калиненская | 160 | п. Куйбышевский | 0 | 9.1 | 0 | 1.9941 | 1.2463
65 | КТП Кл 205/400 ПС 35/10 кВ Калиненская | 400 | п. Куйбышевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | КТП КОЛ 707/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт | 29.7 | 36.4 | 16.6 | 18.1223 | 7.2489
67 | КТП Кол 718/250 по ф 7 пс 110/35/10 Колдыбань | 250 | с Красноармейское Быт | 0 | 0 | 4.9 | 1.0738 | 0.4295
67 | КТП Кол 932/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское (демонтирована) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C73: Автор: отсутсв в 2017 показаниях