## Лист1
Шенталинский участок Северные ЭС 2023 год
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | Ш 201/400 | 400 | с.Шентала быт,магазины,АЗС,ГИБДД | 242 | 246 | 243 | 160.1865 | 40.0466
2 | Ш 202/60 | 60 | с.Шентала водозабор, мегафон(станция) | 27 | 26 | 28 | 17.7498 | 29.583
3 | Ш 205/160 | 160 | с.Шентала быт | 90 | 78 | 83 | 55.0025 | 34.3765
4 | Ш 206/250 | 250 | с.Шентала быт,магазины | 217 | 216 | 200 | 138.7114 | 55.4846
5 | Ш 207/250 | 250 | с.Шентала Администрация р-на, магазины,быт | 177 | 165 | 189 | 116.3598 | 46.5439
6 | Ш 209/160 | 160 | с.Шентала котельная №3,быт | 98 | 90 | 95 | 62.0147 | 38.7592
7 | Ш 210/160 | 160 | с.Шентала магазины,мебельный цех,быт | 110 | 120 | 119 | 76.4775 | 47.7985
8 | Ш 211/250 | 250 | с.Шентала водо-забор (насосная станция) | 100 | 110 | 100 | 67.9313 | 27.1725
9 | Ш 212/100 | 250 | с.Шентала водозабор | 29 | 29 | 31 | 19.5029 | 7.8011
10 | Ш 214/400 | 400 | с.Шентала дет/сад№1, модуль отопительный,СДК,быт | 247 | 240 | 236 | 158.4334 | 39.6084
11 | Ш 215/630 | 630 | с.Шентала школа №1, | 102 | 99 | 109 | 67.9313 | 10.7828
12 | Ш 216/400 | 400 | с.Шентала котельная №1 | 102 | 101 | 103 | 67.0548 | 16.7637
13 | Ш 217/100 | 100 | с.Шентала СТО,магазины,быт | 73 | 65 | 69 | 45.3606 | 45.3606
14 | Ш 219/250 | 250 | с.Шентала магазины,прокуратура,нарсуд, ЦСО, россельхозбанк, быт | 183 | 168 | 176 | 115.4833 | 46.1933
15 | Ш 220/160 | 160 | с.Шентала пч-131, организации ,магазины, быт | 168 | 159 | 149 | 104.3075 | 65.1922
16 | Ш 221/250 | 400 | с.Шентала быт | 282 | 271 | 278 | 182.0998 | 45.525
17 | Ш 223/400 | 400 | с.Шентала организации, магазины, быт | 301 | 305 | 280 | 194.1521 | 48.538
18 | Ш 224/160 | 160 | с.Шентала модуль отопительный, магазины,быт | 171 | 163 | 171 | 110.6623 | 69.164
19 | Ш 226/250 | 250 | с.Шентала организации,быт | 220 | 226 | 221 | 146.1619 | 58.4648
20 | Ш 227/160 | 160 | с.Шентала мебельный цех, быт | 101 | 99 | 112 | 68.3696 | 42.731
21 | Ш 229/160 | 160 | с.Шентала магазин,быт | 110 | 107 | 114 | 72.5331 | 45.3332
22 | Ш 230/160 | 100 | с.Шентала райгаз,сск | 52 | 46 | 53 | 33.0891 | 33.0891
23 | Ш 231/250 | 250 | с.Шентала больница | 211 | 190 | 209 | 133.6713 | 53.4685
24 | Ш 232/160 | 160 | с.Шентала медучилище, магазин, быт | 69 | 77 | 79 | 49.305 | 30.8156
25 | Ш 233/100 | 100 | п.Черная речка(быт) | 11 | 12 | 9 | 7.0123 | 7.0123
26 | Ш 234/400 | 250 | с.Шентала быт | 73 | 84 | 76 | 51.0581 | 20.4232
27 | Ш 303/160 | 160 | с.Шентала модуль отопительный, магазины,быт | 98 | 89 | 91 | 60.9191 | 38.0744
28 | Ш 307/250 | 250 | с.Шентала магазин, быт | 196 | 149 | 151 | 108.6901 | 43.4761
29 | Ш 308/250 | 250 | с.Шентала сэс, сфгу, быт | 73 | 80 | 82 | 51.4963 | 20.5985
30 | Ш 309/160 | 160 | с.Шентала дет/сад№2 | 63 | 64 | 69 | 42.9501 | 26.8438
31 | Ш 310/250 | 250 | с.Шентала быт | 138 | 133 | 130 | 87.8725 | 35.149
32 | Ш 311/400 | 400 | с.Шентала модуль отопительный, магазин,быт | 240 | 242 | 257 | 161.9395 | 40.4849
33 | Ш 313/160 | 160 | с.Шентала школа№2, модуль отопительный, дет/сад,быт | 122 | 125 | 130 | 82.6133 | 51.6333
34 | Ш 314/160 | 160 | с.Шентала быт | 166 | 152 | 161 | 104.9649 | 65.603
35 | Ш 315/250 | 250 | с.Шентала магазины,быт | 163 | 158 | 151 | 103.4309 | 41.3724
36 | Ш 316/250 | 250 | с.Шентала быт | 51 | 54 | 59 | 35.9379 | 14.3751
37 | Ш114/400 | 400 | р-д Кондурча (быт,фап) | 26 | 37 | 30 | 20.3794 | 5.0949
38 | Ш115/100 | 100 | х.Рыжевой(быт) | 35 | 29 | 46 | 24.1047 | 24.1047
39 | Ш123/160 | 160 | с.Багана школа,модуль отопительный, Телевышка | 41 | 39 | 37 | 25.6386 | 16.0241
40 | Ш 425/160 | 160 | с.Шентала РОВД,АГЗС, магазин | 55 | 46 | 59 | 35.0613 | 21.9133
41 | Ш 508/60 | 60 | п.Северный(быт) | 77 | 63 | 65 | 44.9223 | 74.8706
42 | Ш-602/60 | 60 | быт | 6 | 5 | 3 | 3.0679 | 5.1131
43 | Ш 700/160 | 160 | р-д .Шелашниково Смартс(станция), быт | 38 | 33 | 30 | 22.1325 | 13.8328
44 | Ш 820/160 | 160 | Водонапорная башня, | 23 | 24 | 27 | 16.2159 | 10.1349
45 | Ш 821/250 | 250 | с.Кр.Кондурча школа | 19 | 18 | 25 | 13.5863 | 5.4345
46 | Ш 827/250 | 250 | с.Кр.Кондурча быт | 60 | 57 | 53 | 37.2527 | 14.9011
47 | Ш 914/250 | 250 | с.Романовка школа | 30 | 27 | 28 | 18.6263 | 7.4505
48 | Ш 917/160 | 160 | быт | 43 | 40 | 35 | 25.8577 | 16.1611
49 | ДНС-122/100 | 100 | с.Салейкино школа,модуль отопительный | 17 | 14 | 18 | 10.7375 | 10.7375
50 | ДНС-123/160 | 160 | с.Туарма администрация с/п | 26 | 21 | 29 | 16.6541 | 10.4088
51 | ДНС-124/40 | 40 | с.Ст.Афонькино водзабор | 15 | 10 | 11 | 7.8888 | 19.722
52 | ДНС-304/160 | 100 | с.Аксаково школа,модуль отопительный, сдк | 28 | 21 | 25 | 16.2159 | 16.2159
53 | ДНС-305/160 | 160 | с.Четырла ферма | 23 | 26 | 20 | 15.1202 | 9.4501
54 | ДНС-313/160 | 160 | с.Четырла сдк,модуль отопительный, атс,почта, администрация с/п | 24 | 19 | 23 | 14.4628 | 9.0393
55 | ДНС-315/160 | 100 | с.Четырла школа, модуль отопительный | 26 | 29 | 38 | 20.3794 | 20.3794
56 | ДНС-319/400 | 100 | с.Четырла водонапорная башня | 26 | 25 | 27 | 17.0924 | 17.0924
57 | ДНС 517/63 | 63 | с.Нов.Кувак быт | 15 | 17 | 22 | 11.8332 | 18.7829
58 | ДНС 519/100 | 100 | с.Нов.Кувак школа,модуль отопительный | 5 | 6 | 3 | 3.0679 | 3.0679
59 | ДНС 608/100 | 100 | с.Денискино быт | 32 | 27 | 33 | 20.1603 | 20.1603
60 | ДНС 620/250 | 160 | с.Денискино сдк,модуль отопительный | 15 | 17 | 20 | 11.3949 | 7.1218
61 | ДНС 710/160 | 160 | с.Тат.Абдикеево быт,фап,сдк, модуль отопительный | 69 | 70 | 65 | 44.7032 | 27.9395
62 | ДНС 714/100 | 160 | р-д.Денискино быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ДНС 715/60 | 100 | р-д.Денискино водонапорная башня,быт | 11 | 16 | 12 | 8.5462 | 8.5462
64 | ДНС 716/60 | 100 | р-д.Денискино быт | 7 | 9 | 10 | 5.6975 | 5.6975
65 | ДНС 717/60 | 100 | р-д.Денискино пилорама | 1 | 1 | 2 | 0.87653 | 0.87653
66 | СМ 202/63 | 63 | с.Смагино быт | 13 | 9 | 11 | 7.2314 | 11.4784
67 | СУР 207/160 | 160 | с.Ст. Суркино быт | 42 | 41 | 46 | 28.2682 | 17.6676
68 | СУР 510/100 | 100 | с.Сенькино быт,фап | 14 | 18 | 24 | 12.2715 | 12.2715
69 | ДНС 801/2*400 | 400 | с.Ст.Афонькино школа | 55 | 59 | 48 | 35.4996 | 8.8749
70 |  | 400 | с.Ст.Афонькино школа резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ш-222/250 | 250 | ст.Шентала магазины | 122 | 127 | 140 | 85.2429 | 34.0971
71 | Ш-305/250 | 100 | ст.Шентала колбасный цех | 21 | 19 | 26 | 14.4628 | 14.4628
72 | ш-306/160 | 160 | ст.Шентала хлебозавод | 39 | 29 | 26 | 20.5985 | 12.8741
73 | Ш-204/400 | 400 | ст. Шентала СПТУ-70, котельная ,быт | 115 | 127 | 112 | 77.5732 | 19.3933
74 | ДНС322/25 | 25 | с.Четарла (ОРТПЦ) | 12 | 10 | 12 | 7.4505 | 29.8021
75 | ДНС528/10 | 10 | н.Кувак (ОРТПЦ) | 5 | 6 | 5 | 3.5061 | 35.0613
76 | Ш 432/63 | 63 | с.Шентала магазин | 52 | 55 | 60 | 36.5953 | 58.0877