## Лист1
Нефтегорский участок - февраль 2023 г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | тр-р | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП-1/400 | 400 | Быт, дет.сад, магазины |  | 37 | 85 | 72 | 42.5119 | 10.628
2 | КТП-2/250 | 250 | Быт, суд |  | 135 | 201 | 207 | 118.9894 | 47.5958
3 | КТП-3/400 | 400 | Быт, магазины |  | 125 | 119 | 103 | 76.0393 | 19.0098
4 | КТП-4/250 | 250 | Быт |  | 140 | 172 | 110 | 92.4743 | 36.9897
5 | КТП-5/100 | 100 | Быт |  | 54.8 | 97.6 | 30 | 39.9699 | 39.9699
6 | КТП-6/400 | 400 | Быт |  | 235 | 215 | 186 | 139.3688 | 34.8422
7 | ЗТП-7/2*400 | 400 | Быт | Т-1 | 177 | 162 | 170 | 111.5389 | 27.8847
8 |  | 400 | Быт | Т-2 | 156 | 151 | 170 | 104.5266 | 26.1317
9 | КТП-9/400 | 400 | Быт |  | 51 | 107 | 73 | 50.6198 | 12.6549
10 | КТП-10/400 | 400 | Быт |  | 243 | 187 | 225 | 143.5323 | 35.8831
11 | ЗТП-48/2х400 | 400 | Быт, банк, реабилитационный центр, магазины | Т-1 | 185 | 162 | 189 | 117.4555 | 29.3639
12 |  | 400 |  | Т-2 | 95 | 62 | 59 | 47.3328 | 11.8332
14 | КТП-51/400 | 400 | Быт, автовокзал, дет.сад, магазины |  | 107 | 145 | 118 | 81.0793 | 20.2698
15 | ЗТП-52/2х400 | 400 | быт, магазины, прокуратура, военкомат, НГТ, ЦДЮТ | Т-1 | 135 | 121 | 125 | 83.4898 | 20.8725
16 |  | 400 |  | Т-2 | 195 | 180 | 245 | 135.8627 | 33.9657
17 | ЗТП-53/2х400 | 400 | быт, ДЮСШ, магазины, МУП"Управляющая компания" | Т-1 | 78 | 106 | 104 | 63.1104 | 15.7776
18 |  | 400 |  | Т-2 | 35 | 94 | 81 | 46.018 | 11.5045
19 | ЗТП-54/2х320 | 400 | быт, магазины, кафе, ОВО | Т-1 | 105 | 123 | 69 | 65.0826 | 16.2706
20 |  | 320 |  | Т-2 | 95 | 78 | 116 | 63.3295 | 19.7905
21 | ЗТП-56/400 | 400 | Организации |  | 141 | 194 | 131 | 102.1161 | 25.529
22 | ЗТП-59/2х400 | 400 | Школа, быт | Т-1 | 22 | 30 | 18 | 15.3393 | 3.8348
23 |  | 400 |  | Т-2 | 61 | 98 | 103 | 57.4129 | 14.3532
24 | КТП-61/400 | 400 | быт, магазины |  | 104 | 96 | 88 | 63.1104 | 15.7776
25 | КТП-63/100 | 100 | магазины |  | 80 | 77 | 54 | 46.2371 | 46.2371
26 | ЗТП-67/2*320 | 320 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 146 | 94 | 130 | 81.0793 | 25.3373
27 |  | 320 |  | Т-2 | 79 | 87 | 64 | 50.4007 | 15.7502
28 | ЗТП-94/2х400 | 400 | Налоговая, быт, пожарная служба | Т-1 | 77 | 126 | 58 | 57.1938 | 14.2985
29 |  | 400 |  | Т-2 | 127 | 118 | 87 | 72.7523 | 18.1881
30 | ЗТП-95/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 88 | 88 | 97 | 59.8234 | 14.9558
31 |  | 400 |  | Т-2 | 29 | 28 | 37 | 20.5985 | 5.1496
32 | ЗТП-130/2х250 | 250 | д/к, быт, администрация района, почта, магазины | Т-1 | 107 | 75 | 93 | 60.2617 | 24.1047
33 |  | 250 |  | Т-2 | 115 | 82 | 80 | 60.6999 | 24.28
34 | КТП-137/250 | 250 | банк, магазины |  | 72 | 61 | 37 | 37.2527 | 14.9011
35 | КТП-141/400 | 400 | Данс-строй |  | 72 | 60 | 62 | 42.5119 | 10.628
36 | ЗТП-157/2х400 | 400 | банк, Ростелеком, быт, школа, магазины | Т-1 | 79 | 71 | 57 | 45.3606 | 11.3401
37 |  | 400 |  | Т-2 | 253 | 218 | 190 | 144.8471 | 36.2118
38 | ЗТП-158/2х400 | 400 | больница | Т-1 | 144 | 123 | 129 | 86.7768 | 21.6942
39 |  | 400 |  | Т-2 | 48 | 46 | 55 | 32.6509 | 8.1627
40 | ЗТП-159/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 77 | 112 | 99 | 63.1104 | 25.2442
41 |  | 250 |  | Т-2 | 107 | 72 | 69 | 54.3451 | 21.738
42 | ЗТП-160/2х160 | 160 | быт, магазины | Т-1 | 75 | 71 | 63 | 45.7989 | 28.6243
43 |  | 160 |  | Т-2 | 66 | 54 | 49 | 37.0335 | 23.146
44 | ЗТП-161/400+315 | 400 | быт, стоматология, скорая помощь, женская консультация, магазины | Т-1 | 59 | 70 | 116 | 53.6877 | 13.4219
45 |  | 315 |  | Т-2 | 123 | 100 | 74 | 65.0826 | 20.6611
46 | ЗТП-177/2х250 | 250 | быт, биржа труда, магазины | Т-1 | 109 | 135 | 70 | 68.8079 | 27.5231
47 |  | 250 |  | Т-2 | 74 | 50 | 75 | 43.6075 | 17.443
48 | ЗТП-178/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 64 | 70 | 38 | 37.6909 | 15.0764
49 |  | 250 |  | Т-2 | 183 | 137 | 117 | 95.7613 | 38.3045
50 | КТП-180/250 | 250 |  |  | 4 | 4.2 | 3.5 | 2.5639 | 1.0255
51 | ЗТП-Школа/2х400 | 400 | Школа, д/с, магазины. | Т-1 | 144 | 115 | 128 | 84.8046 | 21.2011
52 |  | 400 |  | Т-2 | 76 | 72 | 121 | 58.9469 | 14.7367
53 | ЦРП/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 125 | 113 | 178 | 91.1595 | 22.7899
54 |  | 400 |  | Т-2 | 74 | 62 | 41 | 38.7866 | 9.6966
55 | ТП-11/100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ТП-110/400 | 400 | Быт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | КТП Ут 203 | 250 | с. Утевка, АЗС, магазин, быт. |  | 190 | 175 | 180 | 119.4277 | 47.7711
58 | КТП Ут 204 | 250 | с. Утевка, Пекарня, магазин, быт. |  | 235 | 340 | 310 | 193.933 | 77.5732
59 | КТП Ут 205 | 250 | с. Утевка, Пожарная служба, 3 магазина, быт. |  | 125 | 175 | 125 | 93.1317 | 37.2527
60 | КТП Ут 206 | 250 | с. Утевка, Котельная, д/с "Чайка", столовая, быт, магазин |  | 300 | 360 | 310 | 212.5593 | 85.0237
61 | КТП Ут 207 | 160 | с. Утевка, пекарня |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | КТП Ут 208 | 400 | с. Утевка, ДК "Мир", Администрация, АТС, магазин, быт, Мегафон |  | 174 | 161 | 127 | 101.2396 | 25.3099
63 | ЗТП Ут 209 | 100 | с. Утевка, больница |  | 52 | 36 | 23 | 24.3238 | 24.3238
64 | КТП Ут 213 | 100 | с. Утевка, быт |  | 101 | 97 | 86 | 62.2339 | 62.2339
65 | КТП Ут 214 | 160 | с. Утевка, КФХ "Кочуров", МУП "ЖКХ", быт. |  | 7.5 | 15.5 | 30 | 11.6141 | 7.2588
66 | КТП Ут 301 | 160 | с. Утевка, быт, |  | 161 | 183 | 161 | 110.6623 | 69.164
67 | КТП Ут 302 | 100 | с. Утевка, быт |  | 9 | 9 | 6 | 5.2592 | 5.2592
68 | КТП Ут 303 | 160 | с. Утевка, магазин, быт. |  | 111 | 147 | 64 | 70.5609 | 44.1006
69 | КТП Ут 305 | 250 | с. Утевка, ПМК, КФХ "ВИКА" |  | 175 | 180 | 195 | 120.5233 | 48.2093
70 | КТП Ут 307 | 160 | с. Утевка, КФХ "Вика", ПМК, Быт |  | 184 | 154 | 165 | 110.2241 | 68.89
71 | КТП Ут 308 | 160 | с. Утевка, Билайн, Райгаз, быт |  | 142 | 79 | 97 | 69.6844 | 43.5528
72 | КТП Ут 310 | 250 | с. Утевка, магазин, быт, МУП "ЖКХ" |  | 130 | 98 | 158 | 84.5855 | 33.8342
73 | КТП Ут 312 | 160 | с. Утевка, быт |  | 100 | 95 | 86 | 61.5765 | 38.4853
74 | КТП Ут 313 | 160 | с. Утевка, быт, магазин |  | 150 | 136 | 78 | 79.7645 | 49.8528
75 | ЗТП Ут 314 | 250 | с. Утевка,МУП "ЖКХ", Школа, 4 магазина, Аптека, почта, ОРТПЦ, АТС,быт |  | 102 | 121 | 98 | 70.3418 | 28.1367
76 | КТП Ут 315 | 100 | с. Утевка,быт |  | 60 | 75 | 80 | 47.1137 | 47.1137
77 | КТП Ут 318 | 160 | с. Утевка, д/с "Ромашка", быт |  | 82 | 65 | 55 | 44.2649 | 27.6656
78 | КТП Ут 714 | 250 | с. Максимовка, о/л "Ясная Поляна" |  | 0 | 2 | 10 | 2.6296 | 1.0518
79 | КТП Ут 802 | 250 | с. Утевка, быт |  | 129 | 115 | 82 | 71.4375 | 28.575
80 | КТП Ут 806 | 100 | с. Утевка, быт |  | 100 | 100 | 90 | 63.5487 | 63.5487
81 | КТП Ут 809 | 100 | с. Утевка, быт |  | 85 | 50 | 55 | 41.6353 | 41.6353
82 | КТП Ут217 | 160 | с. Утевка, Водозабор МУП "ЖКХ Утевское" |  | 36 | 33 | 39 | 23.6664 | 14.7915
83 | ТП Тр 311 | 250 |  |  | 9 | 10 | 8 | 5.9166 | 2.3666
84 | ТП Тр 304 | 160 |  |  | 10 | 8 | 5 | 5.0401 | 3.15
85 | ТП Г109/40 | 40 | быт с.Семеновка |  | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.46018 | 1.1504
86 | ТП Г 901/250 | 250 | Быт мкр. "Е" |  | 25 | 32 | 35 | 20.1603 | 8.0641
87 | ТП 8/250 | 250 | НУ ВЭС "ССК" |  | 40 | 50 | 59 | 32.6509 | 13.0603