## Лист1
Курумоченский участок замер февраль 2023г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ЗТП КУР 2001 | 250 | Быт(пр.Ленина 31,32,32а,34,36 ) почта, сбербанк, АТС,ул.освещение | 57 | 70 | 56 | 40.1014 | 16.0406
2 | ЗТП КУР 901 | 250 | Быт,ул.Мира 1,2,3,4,5 ул.Жигулёвская 1,2,3,4,5 магазин,,детсад,улич.освещение. | 170 | 111 | 127 | 89.4064 | 35.7626
3 | ЗТП КУР 2003 | 400 | Быт ( п. Ленина 22,24,26,28,30. ул.Мира 7 | 140 | 138 | 108 | 84.5855 | 21.1464
|  | 400 |  | 56 | 40 | 45 | 30.8978 | 7.7244
4 | ЗТП КУР 2004 | 160 | Администрация,2 этажные дома,киоски.магазины | 205 | 185 | 181 | 125.1251 | 78.2032
5 | ЗТП КУР 904 | 250 | ул.Гаражная.Пожарка,дачный массив у фабричного гаража левая сторона. | 335 | 430 | 365 | 247.6207 | 99.0483
6 | ЗТП КУР 2005 | 630 | Котельная ,холодное водоснабжение с.Курумоч, КНС-1. | 300 | 305 | 300 | 198.3157 | 31.4787
|  | 630 |  | 105 | 105 | 110 | 70.1227 | 11.1306
7 | ЗТП КУР 905 | 180 | с. Курумоч частный сектор,ДК Жигули | 125 | 128 | 95 | 76.2584 | 42.3658
8 | ЗТП КУР 906 | 400 | Школа старая. детсад. многоэтажки. частный сектор | 105 | 86 | 131 | 70.5609 | 17.6402
9 | ЗТП КУР 2009 | 160 | Школа новая,частный сектор | 170 | 180 | 180 | 116.1407 | 72.5879
|  | 250 |  | 10 | 7 | 11 | 6.1357 | 2.4543
10 | КТП КУР 2010 | 400 | Больница,уличное освещение, частный сектор. | 140 | 110 | 121 | 81.2985 | 20.3246
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ЗТП КУР 1211/250( РУ 0,4 КВ АО ССК) | 250 | Водозабор с.Курумоч-2 подъём | 102 | 104 | 103 | 67.7122 | 27.0849
12 | ЗТП КУР 2012 | 250 | Многоквартирные дома,частный сектор. | 65 | 50 | 66 | 39.6631 | 15.8653
|  | 250 |  | 115 | 85 | 90 | 63.5487 | 25.4195
13 | КТП КУР 2013 | 250 | Пром база МУП ЖКХ,КНС2, дачный массив в районе очистных ,АЗС. | 5 | 30 | 10 | 9.861 | 3.9444
|  | 400 |  | 191 | 150 | 186 | 115.4833 | 28.8708
14 | ЗТП КУР 927 | 400 | Многоквартирные дома. Пр. Ленина 29,33,35,37. спотркомплекс ,уличное освещение | 55 | 46 | 56 | 34.4039 | 8.601
|  | 400 |  | 66 | 70 | 53 | 41.4162 | 10.3541
15 | КТП КУР 1204 | 250 | Жгиз,частный сектор,турбаза | 30 | 47 | 28 | 23.009 | 9.2036
16 | КТП КУР 2018 | 250 | КНС-2 | 74 | 90 | 90 | 55.6599 | 22.2639
17 | КТП КУР 2019 | 400 | Частный сектор ул. Вишнёвая, Фабричная, Ягодная, Абрикосовая, Волжская, Крайняя | 365 | 420 | 286 | 234.6918 | 58.673
18 | КТП КУР 936 | 400 | Дачный массив правая сторона | 278 | 270 | 170 | 157.3377 | 39.3344
19 | КТП КУР 1620 | 400 | Коттеджный посёлок Мастрюки | 81 | 120 | 135 | 73.6288 | 18.4072
20 | КТП КУР 1621/400 | 400 | Власть Труда ул Новая,уличное освещение,дачи | 125 | 169 | 130 | 92.9125 | 23.2281
21 | КТП КУР 1622 | 160 | Власть Труда частная застройка . | 80 | 145 | 120 | 75.601 | 47.2506
22 | КТП КУР 1223 | 250 | СТ.Барское коттеджный посёлок | 256 | 198 | 150 | 132.3565 | 52.9426
23 | КТП КУР 1614 | 400 | Площадка Мастрюки 2 площадка. Промбаза. | 25 | 57 | 58 | 30.6787 | 7.6697
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ЗТП КУР 1203 | 400 | Водозабор п.Власть Труда. С.Курумоч | 107 | 105 | 103 | 69.027 | 17.2568
25 | КТП КУР 1213 | 250 | Детский лагерь Волжанин | 40 | 18 | 39 | 21.2559 | 8.5024
26 | КТП КУР 1623 | 630 | К.П. Мастрюки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | КТП КУР 1624 | 160 | СТ Железнодорожник | 6 | 10 | 9 | 5.4783 | 3.424
28 | ЗТП КУР 914 | 160 | Медсклад. | 10 | 9 | 8 | 5.9166 | 3.6979
29 | КТП КУР 2021/160 | 160 | Пятёрочка | 41 | 33 | 40 | 24.9812 | 15.6132
30 | КТП КУР 2023/250 | 250 | Детсад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | КТП КУР 1426/630 | 400 | СНТ " Берёзова я Грива " | 630 | 591 | 573 | 393.1252 | 98.2813
32 | КТП КУР 1428/400 | 400 | СНТ " Берёзова я Грива " | 236 | 281 | 176 | 151.8594 | 37.9648