## Лист1
Приложение №2 - таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ АО "ССК"
Камышлинский участок Северных ЭС 2023
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП | Мощность ТП ( КТП)ква | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А ток |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП УС 205/400 | 400 | население,детсад | 87 | 34 | 96 | 47.5519 | 11.888
2 | КТП УС 211/250 | 250 | население, водозабор | 45.9 | 43.2 | 52.8 | 31.095 | 12.438
3 | КТП УС 212/160 | 160 | население | 24 | 15 | 4 | 9.4227 | 5.8892
4 | КТП УС 213/250 | 250 | население | 33.8 | 27.6 | 18.4 | 17.4868 | 6.9947
5 | КТП КМШ 207/400 | 400 | МТМ отключен
6 | КТП КМШ 208/160 | 160 | МТФ | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.19722 | 0.12326
7 | КТП КМШ 210/160 | 160 | население | 17.7 | 14.2 | 6.2 | 8.349 | 5.2181
8 | КТП КМШ 212/160 | 160 | население | 50.4 | 52.5 | 34.4 | 30.087 | 18.8044
9 | КТП КМШ 221/250 | 250 | СОШ | 5.4 | 4 | 3 | 2.7173 | 1.0869
10 | КТП КМШ 225/25 | 25 | Водозабор | 0.5 | 8.8 | 0.7 | 2.1913 | 8.7653
11 | КТП КМШ 501/160 | 160 | База ССК,ДЭУ, население | 45.8 | 48.2 | 56.4 | 32.9577 | 20.5985
12 | КТП КМШ 502/400 | 400 | население,СУД,УИН,военком. | 189 | 204 | 147 | 118.332 | 29.583
13 | КТП КМШ 503/250 | 400 | насел,связь,почта,ЖКХ,банк,прокур | 201 | 124 | 195 | 113.9493 | 28.4873
14 | КТП КМШ 504/400 | 400 | население | 117 | 135 | 107 | 78.6689 | 19.6672
15 | КТП КМШ 505/630 | 630 | Насель,ЦРБ,Котельн,(резерв) | 240 | 231 | 189 | 144.628 | 22.9568
16 | КТП КМШ 506/250 | 250 | население | 63 | 93 | 92 | 54.3451 | 21.738
17 | КТП КМШ 507/160 | 250 | Детсад,Спортшкола,Магнит. | 74 | 65 | 77 | 47.3328 | 18.9331
18 | КТП КМШ 508/160 | 160 | Население,МКД | 50.2 | 33.4 | 40.6 | 27.2164 | 17.0102
19 | КТП КМШ 510/160 | 160 | Полиция МВД | 4.7 | 14.3 | 8.5 | 6.0262 | 3.7664
20 | КТП КМШ 512/100 | 250 | Пож.часть, Лесхоз. | 38.9 | 42.6 | 37.6 | 26.0988 | 10.4395
21 | КТП КМШ 513/160 | 160 | население,МКД | 27.4 | 22.6 | 90 | 30.6787 | 19.1742
22 | КТП КМШ 514/250 | 250 | Насел,МКД,Школа интернат | 37.4 | 72.1 | 56.7 | 36.42 | 14.568
23 | КТП КМШ 516/250 | 250 | Население,МКД,Детсад. | 111.3 | 81.7 | 137.3 | 72.3797 | 28.9519
24 | КТП КМШ 517/160 | 160 | Детсад,магазин,ЦСО, пятерочка | 29 | 38 | 14 | 17.7498 | 11.0936
25 | КТП КМШ 523/63 | 63 | Соц.баня. Отключен
26 | КТП КМШ 518/630 | 630 | Учеб.комплекс,котель (резерв) | 74.6 | 74.8 | 72.5 | 48.6257 | 7.7184
27 | КТП КМШ 519/160 | 250 | Население, МКД | 62.8 | 68.8 | 87.4 | 47.9902 | 19.1961
28 | КТП КМШ 704/250 | 250 | население | 100.9 | 68.5 | 75.8 | 53.7315 | 21.4926
29 | КТП КМШ 708/160 | 160 | население | 50.6 | 47.5 | 58.6 | 34.3382 | 21.4614
30 | КТП КМШ 912/25 | 25 | Водозабор (ЖКХ) | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.56975 | 2.279
31 | КТП КМШ 913/63 | 250 | Площадь масс.мероприятий (АСП) | 4.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1833 | 0.47333
32 | КТП КМШ 1505/250 | 250 | СОШ,детсад,минкотельн | 7.3 | 17.9 | 39.3 | 14.1341 | 5.6536
33 | КТП КМШ 1521/250 | 250 | с/совет,дом культуры,миникот,ЦСО | 29 | 30 | 42 | 22.1325 | 8.853
34 | КТП КМШ 1601/160 | 250 | МКД,миникот,магазины,гостиница | 14.4 | 2 | 3 | 4.2512 | 1.7005
35 | КТП КМШ 1617/100 | 160 | население,база МТС | 4.7 | 2.4 | 3.4 | 2.3009 | 1.4381
36 | КТП РАС 912/160 | 160 | СОШ,детсад,ФАП | 5 | 1.4 | 2.5 | 1.9503 | 1.2189
37 | КТП КМШ 2201/630 | 630 | ЦРБ, Котельн,(основ. питание) | 144 | 161 | 102 | 89.1873 | 14.1567
38 | КТП КМШ 2202/630 | 630 | Учеб.комплекс,котель (основн.) | 67 | 55 | 40 | 35.4996 | 5.6349
39 | КТП КМШ 1528/63 | 63 | Самарский ОРТПЦ | 16.5 | 16.2 | 20.7 | 11.7017 | 18.5742
40 | КТП КМШ 1632/63 | 63 | Самараский ОРТПЦ | 14.2 | 1.8 | 1.4 | 3.8129 | 6.0523
| Итого общее | [5 empty] | 1222.5887
| Всего по КУМИ | [5 empty] | 1240.6674
| Исполнитель : Начальник участка Яруллин Р.Р. | 68-40