## 2022
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-2 | 09:04 01.12.22 | 09:53 01.12.22
2 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-4 | 09:04 01.12.22 | 09:53 01.12.22
3 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 2П-6 | 09:39 02.12.22 | 11:07 02.12.22
4 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-10 | 09:51 08.12.22 | 12:46 08.12.22
5 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-1-10 | 09:51 08.12.22 | 12:46 08.12.22
6 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-6 Ф-6 | 09:51 02.12.22 | 11:10 02.12.22
7 | ГПП 110 кВ 4000000 | ТН-4-10 | 11:16 01.12.22 | 16:45 01.12.22
8 | ГПП 110 кВ 4000000 | 4 сек.ш.-10 | 11:16 01.12.22 | 16:45 01.12.22
9 | ПС 110 кВ Речная | С1Т | 12:50 01.12.22 | 08:00 26.12.22
10 | ГРП 35 кВ ЗИМ | КЛ 22 кВ Ф-22 | 10:09 01.12.22 | 20:03 01.12.22
11 | ПС 110 кВ Преображенка | С1Т | 08:00 01.12.22 | 10:20 01.12.22
12 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 10:54 01.12.22 | 17:39 01.12.22
13 | ГПП 110 кВ 4000000 | 4 сек.ш.-10 | 11:16 01.12.22 | 16:45 01.12.22
14 | ГПП 110 кВ 4000000 | ТН-4-10 | 11:16 01.12.22 | 16:45 01.12.22
15 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Т2Т | 09:43 05.12.22 | 12:00 06.12.22
16 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-4-10 С2Т | 11:16 01.12.22 | 16:45 01.12.22
17 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-4 | 11:16 01.12.22 | 16:45 01.12.22
18 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-3-4-10 | 11:16 01.12.22 | 16:45 01.12.22
19 | ГПП 110 кВ 4000000 | АВР СВ-3-4-10 | 11:16 01.12.22 | 16:45 01.12.22
20 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | АВР-0,4 | 09:20 07.12.22 | 10:15 07.12.22
21 | ПС 35 кВ Долотная-1 | В-35 Т2Т | 09:43 05.12.22 | 12:00 06.12.22
22 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Р1Т | 09:04 08.12.22 | 12:56 08.12.22
23 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | 2 сш 35 кВ | 09:54 14.12.22 | 09:52 15.12.22
24 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | ВЛ 35 кВ Город-2 | 09:54 14.12.22 | 09:52 15.12.22
25 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | МВ-35 Город-2 | 09:54 14.12.22 | 09:52 15.12.22
26 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | 1 сш 35 кВ | 10:47 15.12.22 | 18:17 15.12.22
27 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | ВЛ 35 кВ Город-1 | 10:47 15.12.22 | 18:17 15.12.22
28 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | МВ-35 Город-1 | 10:47 15.12.22 | 18:17 15.12.22
29 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-110 | 08:58 06.12.22 | 11:38 06.12.22
30 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 08:58 06.12.22 | 11:38 06.12.22
31 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С1Т | 08:58 06.12.22 | 11:38 06.12.22
32 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-1-10 С1Т | 08:58 06.12.22 | 11:38 06.12.22
33 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-3-10 С1Т | 08:58 06.12.22 | 11:38 06.12.22
34 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-110 | 08:47 07.12.22 | 12:06 07.12.22
35 | ГПП 110 кВ 1000000 | С2Т | 08:47 07.12.22 | 12:06 07.12.22
36 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С2Т | 08:47 07.12.22 | 12:06 07.12.22
37 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-2-10 С2Т | 08:47 07.12.22 | 12:06 07.12.22
38 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-4-10 С2Т | 08:47 07.12.22 | 12:06 07.12.22
39 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-15 | 08:40 06.12.22 | 12:20 06.12.22
40 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II цепь с отпайками | 10:57 13.12.22 | 15:21 13.12.22
41 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-16 | 20:28 05.12.22 | 17:01 06.12.22
42 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-1 | 07:16 05.12.22 | 15:14 06.12.22
43 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-11 | 07:00 05.12.22 | 12:53 05.12.22
44 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | СВ-6 Ст | 09:42 07.12.22 | 13:26 07.12.22
45 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | ВЛ 35 кВ ТС-1 | 11:03 12.12.22 | 15:52 12.12.22
46 | ПС 35 кВ Ботаническая | Т1Т | 08:58 07.12.22 | 10:29 08.12.22
47 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-20 | 08:00 05.12.22 | 09:35 15.12.22
48 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-2 | 15:20 05.12.22 | 15:14 06.12.22
49 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-52 | 09:52 08.12.22 | 14:09 08.12.22
50 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-52 | 09:52 08.12.22 | 14:09 08.12.22
51 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-11 | 09:27 06.12.22 | 16:32 06.12.22
52 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-402 | 08:00 07.12.22 | 10:49 21.12.22
53 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-2 | 08:30 08.12.22 | 11:16 08.12.22
54 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-9 | 22:21 07.12.22 | 09:50 09.12.22
55 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-1 | 09:57 12.12.22 | 13:20 12.12.22
56 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-1 | 09:57 12.12.22 | 13:20 12.12.22
57 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань-НМР | 11:58 12.12.22 | 18:18 12.12.22
58 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 6 кВ Ф-11 | 10:46 08.12.22 | 11:19 08.12.22
59 | ПС 35 кВ Ботаническая | Т2Т | 10:01 12.12.22 | 12:11 13.12.22
60 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-2 | 09:59 14.12.22 | 13:20 14.12.22
61 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-2 | 09:59 14.12.22 | 13:20 14.12.22
62 | ГПП 110 кВ 2000000 | Р1Т | 08:59 15.12.22 | 15:35 15.12.22
63 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т | 09:02 12.12.22 | 11:20 12.12.22
64 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-110 | 09:02 12.12.22 | 11:20 12.12.22
65 | ПС 110 кВ РНС | С1Т | 09:02 13.12.22 | 12:00 13.12.22
66 | ПС 110 кВ Водозабор | С1Т | 08:54 14.12.22 | 10:16 14.12.22
67 | ПС 35 кВ Город-1 | В-6 яч.7 | 09:21 12.12.22 | 11:14 12.12.22
68 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-51 | 08:48 13.12.22 | 16:04 13.12.22
69 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-13 | 08:48 13.12.22 | 14:20 16.12.22
70 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-35 Шахта-3 | 08:22 22.12.22 | 09:45 22.12.22
71 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-21 | 12:20 09.12.22 | 10:43 15.12.22
72 | ПС 110 кВ ОСК | С1Т | 11:30 15.12.22 | 13:15 15.12.22
73 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-2 | 10:26 12.12.22 | 14:50 12.12.22
74 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-55 | 09:07 15.12.22 | 13:35 15.12.22
75 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-55 | 09:07 15.12.22 | 13:35 15.12.22
76 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-1-10 С1Т | 08:59 15.12.22 | 15:35 15.12.22
77 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-2-10 С1Т | 08:59 15.12.22 | 15:35 15.12.22
78 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-29 | 07:23 15.12.22 | 12:39 15.12.22
79 | ГПП 110 кВ 2000000 | С1Т | 08:59 15.12.22 | 15:35 15.12.22
80 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С1Т | 08:59 15.12.22 | 15:35 15.12.22
81 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1 сек.ш.-110 | 08:59 15.12.22 | 15:35 15.12.22
82 | ГПП 110 кВ 2000000 | Р1Т | 08:59 15.12.22 | 15:35 15.12.22
83 | ПС 35 кВ Город-1 | Р2Т | 10:12 14.12.22 | 21:30 14.12.22
84 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 22:47 15.12.22 | 03:47 16.12.22
85 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 10:39 19.12.22 | 16:33 19.12.22
86 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 10:39 19.12.22 | 16:33 19.12.22
87 | ПС 110 кВ Долотная-2 | 1 сек.ш.-110 | 12:10 19.12.22 | 16:33 19.12.22
88 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-56 | 08:20 16.12.22 | 13:05 16.12.22
89 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-56 | 08:20 16.12.22 | 13:05 16.12.22
90 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 08:36 19.12.22 | 10:48 19.12.22
91 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С1Т | 08:36 19.12.22 | 10:48 19.12.22
92 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-110 | 08:36 19.12.22 | 10:48 19.12.22
93 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 09:50 19.12.22 | 10:15 22.12.22
94 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т | 10:20 22.12.22 | 13:01 23.12.22
95 | ПС 110 кВ НМР | 1 сек.ш.-6 | 09:21 20.12.22 | 11:46 21.12.22
96 | ПС 110 кВ НМР | ТН-1-6 | 13:39 20.12.22 | 14:45 21.12.22
97 | ПС 110 кВ Преображенка | С2Т | 10:00 19.12.22 | 13:03 19.12.22
98 | ПС 35 кВ Юлия | В-6 Ф-5 | 10:33 16.12.22 | 1300 20.12.22
99 | ПС 35 кВ Юлия | В-6 Ф-7 | 10:33 16.12.22 | 1300 20.12.22
100 | ПС 35 кВ Юлия | В-6 Ф-9 | 10:33 16.12.22 | 1300 20.12.22
101 | ПС 35 кВ Юлия | ТН-2-6 | 10:33 16.12.22 | 1300 20.12.22
102 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-29 | 08:20 22.12.22 | 16:30 22.12.22
103 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ Ф-9 | 13:03 20.12.22 | 15:02 20.12.22
104 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-29 | 08:30 22.12.22 | 12:27 22.12.22
105 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-33 | 09:22 27.12.22 | 10:29 27.12.22
106 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-34 | 09:08 27.12.22 | 10:29 27.12.22
107 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-47 | 09:00 27.12.22 | 10:29 27.12.22
108 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-15 | 12:36 27.12.22 | 13:37 27.12.22
109 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-54 | 12:30 27.12.22 | 13:37 27.12.22
110 | ПС 110 кВ РВС | В-6 Ф-41 | 10:54 19.12.22 | 13:03 19.12.22
111 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 10:38 28.12.22 | 15:31 26.12.22
112 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-6 | 07:40 25.12.22 | 15:15 25.12.22
113 | ПС 110 кВ РНС | СВ-10 | 09:47 27.12.22 | 14:27 27.12.22
114 | ПС 110 кВ РНС | ТН-1-10 | 09:47 27.12.22 | 14:27 27.12.22
115 | ПС 110 кВ РНС | ТН-2-10 | 09:47 27.12.22 | 14:27 27.12.22
116 | ПС 110 кВ РВС | В-6 Ф-25 | 09:45 26.12.22 | 14:28 30.12.22
117 | ПС 110 кВ РВС | В-6 Ф-41 | 08:21 28.12.22 | 16:00 30.12.22
118 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-29 | 15:20 26.12.22 | 16:35 26.12.22
119 | ПС 110 кВ ОСВ | АВ-0,22 Р3Т | 10:57 27.12.22 | 11:05 27.12.22
120 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-35 | 08:14 28.12.22 | 09:58 28.12.23
121 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 13:06 28.12.22 | 13:43 28.12.22
122 | ПС 110 кВ Водозабор | ВУ-1 | 11:49 29.12.22 | 14:40 29.12.22
123 | ПС 110 кВ РВС | В-6 Ф-25 | 11:50 30.12.22 | 14:28 30.12.22