## 2022
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-2-10 С2Т | 09:47 01.11.22 | 16:46 01.11.22
2 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-4-10 С2Т | 09:47 01.11.22 | 16:46 01.11.22
3 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С2Т | 09:47 01.11.22 | 16:46 01.11.22
4 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 09:47 01.11.22 | 16:46 01.11.22
5 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 С2Т | 10:00 01.11.22 | 16:37 02.11.22
6 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 С2Т | 10:00 01.11.22 | 16:37 02.11.22
7 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т | 10:00 01.11.22 | 16:37 02.11.22
8 | ПС 110 кВ ЗИМ | С1Т | 09:35 02.11.22 | 13:35 03.11.22
9 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 09:47 01.11.22 | 16:46 01.11.22
10 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С2Т | 09:47 01.11.22 | 16:46 01.11.22
11 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-2-10 С2Т | 09:47 01.11.22 | 16:46 01.11.22
12 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-4-10 С2Т | 09:47 01.11.22 | 16:46 01.11.22
13 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 09:47 01.11.22 | 16:46 01.11.22
14 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С2Т | 09:47 01.11.22 | 16:46 01.11.22
15 | ГПП 110 кВ 5000000 | Р2Т | 09:47 01.11.22 | 16:46 01.11.22
16 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т | 10:00 01.11.22 | 16:37 02.11.22
17 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 С2Т | 10:00 01.11.22 | 16:37 02.11.22
18 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 С2Т | 10:00 01.11.22 | 16:37 02.11.22
19 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-12 | 12:25 01.11.22 | 14:04 01.11.22
20 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т | 08:56 02.11.22 | 15:28 02.11.22
21 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С1Т | 08:56 02.11.22 | 15:28 02.11.22
22 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-1-10 С1Т | 08:56 02.11.22 | 15:28 02.11.22
23 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-3-10 С1Т | 08:56 02.11.22 | 15:28 02.11.22
24 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-18 | 09:22 02.11.22 | 13:03 02.11.22
25 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 6 кВ Ф-11 | 09:29 02.11.22 | 10:12 02.11.22
26 | ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-2 | 10:35 02.11.22 | 15:42 02.11.22
27 | ПС 110 кВ РНС | Р1Т | 09:26 02.11.22 | 12:41 02.11.22
28 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | СВ-6 | 09:38 02.11.22 | 13:53 02.11.22
29 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-32 | 10:04 01.11.22 | 14:11 01.11.22
30 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ввод-1 | 10:04 01.11.22 | 14:11 01.11.22
31 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ввод-1 | 10:04 01.11.22 | 14:11 01.11.22
32 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ТН-1-10 | 08:59 02.11.22 | 10:41 02.11.22
33 | Чапаевское ПО | ВЛ 110 кВ Красноселки-1 | 08:44 07.11.22 | 14:21 07.11.22
34 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ТН-2-10 | 08:50 03.11.22 | 10:01 03.11.22
35 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ Ф-28 | 08:27 03.11.22 | 10:38 03.11.22
36 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-10 | 08:49 08.11.22 | 10:27 11.11.22
37 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-1-10 С1Т | 08:45 09.11.22 | 10:27 11.11.22
38 | ГПП 110 кВ 4000000 | Т-ДК-1 | 08:49 08.11.22 | 08:15 09.11.22
39 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-25 | 09:58 07.11.22 | 16:55 07.11.22
40 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-25 | 09:58 07.11.22 | 16:55 07.11.22
41 | ПС 110 кВ РВС | С2Т | 10:29 09.11.22 | 13:03 09.11.22
42 | ПС 220 кВ Яблочная | Р1Т | 10:11 08.11.22 | 11:54 08.11.22
43 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-2 | 08:44 09.11.22 | 13:32 10.11.22
44 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-5 | 07:00 07.11.22 | 15:41 08.11.22
45 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ТН-1-110 | 08:24 03.11.22 | 10:05 03.11.22
46 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-10 | 08:49 08.11.22 | 11:35 08.11.22
47 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-1-10 С1Т | 09:33 09.11.22 | 10:27 11.11.22
48 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-1-2-10 | 09:33 09.11.22 | 10:27 11.11.22
49 | ГПП 110 кВ 4000000 | Т-ДК-1 | 08:49 08.11.22 | 10:50 08.11.22
50 | ГПП 110 кВ 4000000 | ТН-1-10 | 09:33 09.11.22 | 10:27 11.11.22
51 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-10 | 08:49 08.11.22 | 10:27 11.11.22
52 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-1-10 С1Т | 08:49 08.11.22 | 10:27 11.11.22
53 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-1-2-10 | 08:49 08.11.22 | 10:27 11.11.22
54 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-1 | 08:49 08.11.22 | 07:55 09.11.22
55 | ГПП 110 кВ 4000000 | ТН-1-10 | 08:49 08.11.22 | 10:27 11.11.22
56 | ГПП 110 кВ 4000000 | АВР СВ-1-2-10 | 08:49 08.11.22 | 10:27 11.11.22
57 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-1 | 10:51 04.11.22 | 18:08 04.11.22
58 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-2 | 09:57 04.11.22 | 19:03 04.11.22
59 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-29 | 09:43 08.11.22 | 12:53 08.11.22
60 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-29 | 09:43 08.11.22 | 12:53 08.11.22
61 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-24 | 22:18 02.11.22 | 13:15 03.11.22
62 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 11:09 08.11.22 | 15:45 09.11.22
63 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 12:19 09.11.22 | 16:40 09.11.22
64 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 12:19 09.11.22 | 16:40 09.11.22
65 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-2 | 12:19 09.11.22 | 16:40 09.11.22
66 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 35 кВ Ботаническая-2 | 10:50 03.11.22 | 16:13 03.11.22
67 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-16 | 09:29 09.11.22 | 13:22 09.11.22
68 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-16 | 09:29 09.11.22 | 13:22 09.11.22
69 | ПС 35 кВ Калиновская | ВЛ 6 кВ КЛ-1 | 11:25 08.11.22 | 12:34 08.11.22
70 | ПС 35 кВ Калиновская | ВЛ 6 кВ КЛ-2 | 12:35 08.11.22 | 13:34 08.11.22
71 | ПС 220 кВ Яблочная | ПРМ УПК-Ц 348 кГц ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II цепь с отпайками | 10:08 17.11.22 | 14:38 17.11.22
72 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ТН-2-110 | 09:03 11.11.22 | 10:40 11.11.22
73 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-11 | 20:29 09.11.22 | 22:44 09.11.22
74 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 | 09:47 18.11.22 | 14:53 18.11.22
75 | ПС 110 кВ РНС | ВЛ 110 кВ РНС-1 | 12:51 08.11.22 | 15:58 10.11.22
76 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-31 | 09:22 10.11.22 | 13:54 10.11.22
77 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-36 | 09:32 08.11.22 | 15:52 08.11.22
78 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-31 | 09:22 10.11.22 | 13:54 10.11.22
79 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-36 | 09:32 08.11.22 | 15:52 08.11.22
80 | ПС 220 кВ Новокуйбышевская | КЛ 110 кВ Новокуйбышевская-Южный город №2 | 10:07 09.11.22 | 19:17 09.11.22
81 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-33 | 10:00 11.11.22 | 13:51 11.11.22
82 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ввод-2 | 10:00 11.11.22 | 13:51 11.11.22
83 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | 3 сек.ш.-6 | 10:06 14.11.22 | 13:26 18.11.22
84 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ввод-2 | 10:00 11.11.22 | 13:51 11.11.22
85 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | СВ-2-3-6 | 10:06 14.11.22 | 13:26 18.11.22
86 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ТН-3-6 | 10:06 14.11.22 | 08:40 17.11.22
87 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ТН-3А-6 | 10:06 14.11.22 | 13:26 18.11.22
88 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 2П-6 | 09:16 14.11.22 | 14:00 14.11.22
89 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Р2Т | 10:06 14.11.22 | 14:45 14.11.22
90 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | СВ-2-3-6 | 08:59 17.11.22 | 14:19 17.11.22
91 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | СВ-2-3-6 | 12:53 14.11.22 | 14:32 14.11.22
92 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ТН-3-6 | 10:50 14.11.22 | 12:52 14.11.22
93 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 2П-6 | 14:45 14.11.22 | 15:02 16.11.22
94 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КВЛ 110 кВ Химзавод-3 | 11:18 14.11.22 | 10:37 15.11.22
95 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-35 | 09:17 14.11.22 | 14:34 14.11.22
96 | ПС 35 кВ Калиновская | В-6 Т1Т | 10:20 15.11.22 | 12:00 15.11.22
97 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-35 | 09:17 14.11.22 | 14:34 14.11.22
98 | Самарское ПО | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 07:52 20.11.22 | 17:00 20.11.22
99 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 09:57 18.11.22 | 13:55 18.11.22
100 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-6 П-6 | 09:40 14.11.22 | 10:57 15.11.22
101 | ПС 110 кВ РНС | ВЛ 110 кВ РНС-2 | 14:18 14.11.22 | 16:02 15.11.22
102 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-30 | 09:25 16.11.22 | 14:30 16.11.22
103 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-30 | 09:25 16.11.22 | 14:30 16.11.22
104 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-1 | 09:39 16.11.22 | 14:07 17.11.22
105 | ПС 110 кВ РВС | В-6 Ф-19 | 09:46 14.11.22 | 10:42 14.11.22
106 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-21 | 12:00 18.11.22 | 13:26 18.11.22
107 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-27 | 12:00 18.11.22 | 13:26 18.11.22
108 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-1 | 10:21 15.11.22 | 11:46 15.11.22
109 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-2 | 08:59 15.11.22 | 13:27 15.11.22
110 | ПС 110 кВ Южный город | ТН-2-10 | 11:57 16.11.22 | 11:57 16.11.22
111 | ПС 110 кВ Южный город | ТН-1-10 | 11:57 16.11.22 | 11:57 16.11.22
112 | ПС 110 кВ Южный город | ТН-3-10 | 11:57 16.11.22 | 11:57 16.11.22
113 | ПС 110 кВ Южный город | ТН-4-10 | 11:57 16.11.22 | 11:57 16.11.22
114 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-53 | 09:13 17.11.22 | 13:09 17.11.22
115 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-53 | 09:13 17.11.22 | 13:09 17.11.22
116 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-3 | 09:18 17.11.22 | 12:45 17.11.22
117 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-3-10 С1Т | 14:09 17.11.22 | 14:33 17.11.22
118 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-1-2-10 | 08:32 18.11.22 | 11:42 18.11.22
119 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 08:51 28.11.22 | 14:43 28.11.22
120 | ПС 500 кВ Куйбышевская | ПРМ УПК-Ц 492 кГц ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I цепь с отпайками | 09:05 18.11.22 | 16:28 18.11.22
121 | ПС 500 кВ Куйбышевская | ПРД АНКА 348 кГц ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II цепь с отпайками | 10:08 17.11.22 | 14:38 17.11.22
122 | ПС 500 кВ Куйбышевская | ПРД АНКА 492 кГц ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I цепь с отпайками | 09:05 18.11.22 | 16:28 18.11.22
123 | ПС 110 кВ НМР | ТН-3-6 | 08:26 17.11.22 | 13:56 17.11.22
124 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-59 | 11:00 18.11.22 | 14:07 18.11.22
125 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-59 | 11:00 18.11.22 | 14:07 18.11.22
126 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-4 | 08:17 22.11.22 | 15:08 22.11.22
127 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ТН-1-6 | 09:39 21.11.22 | 15:43 22.11.22
128 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ШСВ-110 | 12:54 22.11.22 | 13:43 23.11.22
129 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ТН-2-6 | 09:00 25.11.22 | 12:51 25.11.22
130 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.3 | 08:17 22.11.22 | 15:08 22.11.22
131 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-1 | 09:50 17.11.22 | 14:07 17.11.22
132 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-24 | 12:00 18.11.22 | 13:26 18.11.22
133 | ГПП 110 кВ 1000000 | КВЛ 110 кВ Город-2 | 13:37 23.11.22 | 16:05 23.11.22
134 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-110 | 13:37 23.11.22 | 16:05 23.11.22
135 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-4 | 08:17 22.11.22 | 15:08 22.11.22
136 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ТН-1-6 | 09:39 21.11.22 | 15:43 22.11.22
137 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-11 | 20:48 18.11.22 | 03:21 19.11.22
138 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-57 | 10:09 21.11.22 | 13:09 21.11.22
139 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-57 | 10:09 21.11.22 | 13:09 21.11.22
140 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2 сек.ш.-10 | 10:55 22.11.22 | 15:35 23.11.22
141 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-2-10 С2Т | 10:55 22.11.22 | 15:35 23.11.22
142 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-2 | 10:55 22.11.22 | 15:35 23.11.22
143 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-1-2-10 | 10:55 22.11.22 | 15:35 23.11.22
144 | ГПП 110 кВ 4000000 | ТН-2-10 | 10:55 22.11.22 | 15:35 23.11.22
145 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-16 | 10:05 17.11.22 | 11:53 28.11.22
146 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань-НМР | 09:46 24.11.22 | 17:13 24.11.22
147 | ПС 220 кВ Яблочная | ПРД АНКА 492 кГц ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I цепь с отпайками | 10:00 28.11.22 | 12:00 29.11.22
148 | Самарское ПО | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 07:52 20.11.22 | 17:00 20.11.22
149 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2 сек.ш.-10 | 10:55 22.11.22 | 13:00 22.11.22
150 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-2-10 С2Т | 10:55 22.11.22 | 13:00 22.11.22
151 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-2 | 10:55 22.11.22 | 13:00 22.11.22
152 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-1-2-10 | 10:55 22.11.22 | 13:00 22.11.22
153 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-60 | 11:40 23.11.22 | 14:43 23.11.22
154 | ГПП 110 кВ 4000000 | ТН-2-10 | 10:55 22.11.22 | 13:00 22.11.22
155 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-60 | 11:40 23.11.22 | 14:43 23.11.22
156 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ШСВ-110 | 10:24 24.11.22 | 11:15 24.11.22
157 | ГПП 110 кВ 4000000 | АВР СВ-1-2-10 | 10:55 22.11.22 | 13:00 22.11.22
158 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-5 | 09:08 21.11.22 | 17:05 21.11.22
159 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-28 | 09:20 21.11.22 | 17:20 21.11.22
160 | ПС 110 кВ РВС | КВЛ 6 кВ ф-20 | 14:05 18.11.22 | 15:52 18.11.22
161 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 1П-6 | 09:16 24.11.22 | 16:25 24.11.22
162 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 10:15 28.11.22 | 20:46 28.11.22
163 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 08:48 19.11.22 | 17:01 19.11.22
164 | Самарское ПО | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 11:01 21.11.22 | 16:46 21.11.22
165 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-26 | 07:00 21.11.22 | 13:31 21.11.22
166 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-58 | 11:22 23.11.22 | 14:34 23.11.22
167 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-58 | 11:22 23.11.22 | 14:34 23.11.22
168 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-117 | 11:07 21.11.22 | 13:26 21.11.22
169 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-402 | 13:33 21.11.22 | 15:19 21.11.22
170 | Самарское ПО | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 11:01 21.11.22 | 16:46 21.11.22
171 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-117 | 12:14 23.11.22 | 14:30 23.11.22
172 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-7 | 09:00 23.11.22 | 16:08 23.11.22
173 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-23 | 09:00 24.11.22 | 10:54 24.11.22
174 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 10:25 24.11.22 | 11:51 24.11.22
175 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 10:04 22.11.22 | 16:45 22.11.22
176 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 10:04 22.11.22 | 16:45 22.11.22
177 | ПС 110 кВ РВС | КВЛ 6 кВ ф-20 | 13:17 21.11.22 | 16:14 21.11.22
178 | ПС 110 кВ Кинель тяговая | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 11:01 21.11.22 | 16:46 21.11.22
179 | ПС 110 кВ ОСВ | С2Т | 12:07 22.11.22 | 13:47 22.11.22
180 | ГПП 110 кВ 1000000 | КВЛ 110 кВ Город-2 | 13:37 23.11.22 | 16:05 23.11.22
181 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-110 | 13:37 23.11.22 | 16:05 23.11.22
182 | ГПП 110 кВ 2000000 | 2 сек.ш.-110 | 13:37 23.11.22 | 16:05 23.11.22
183 | ПС 110 кВ АСК-2 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 23:31 21.11.22 | 17:24 22.11.22
184 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Р1Т | 11:42 23.11.22 | 14:56 23.11.22
185 | ПС 35 кВ Калиновская | Р1Т | 10:01 22.11.22 | 12:50 22.11.22
186 | ГПП 110 кВ 5000000 | 3 сек.ш.-10 | 12:22 23.11.22 | 13:36 23.11.22
187 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-3-10 | 12:22 23.11.22 | 13:36 23.11.22
188 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Ф-10 | 12:22 23.11.22 | 13:36 23.11.22
189 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Ф-14 | 12:22 23.11.22 | 13:36 23.11.22
190 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 Ф-9 | 09:26 25.11.22 | 11:19 25.11.22
191 | ПС 220 кВ Яблочная | ПРМ УПК-Ц 492 кГц ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I цепь с отпайками | 07:48 29.11.22 | 12:00 29.11.22
192 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Р2Т | 10:17 24.11.22 | 13:57 24.11.22
193 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-11 | 09:05 23.11.22 | 10:07 23.11.22
194 | ГПП 110 кВ 5000000 | 2 сек.ш.-10 | 10:46 24.11.22 | 13:35 24.11.22
195 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-2-10 | 10:46 24.11.22 | 13:35 24.11.22
196 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-1 | 10:24 24.11.22 | 11:15 24.11.22
197 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | СВ-1-2-6 | 10:28 28.11.22 | 16:35 28.11.22
198 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 09:57 29.11.22 | 15:03 30.11.22
199 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 С1Т | 09:57 29.11.22 | 15:03 30.11.22
200 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 С1Т | 09:57 29.11.22 | 15:03 30.11.22
201 | ГПП 110 кВ 5000000 | 1 сек.ш.-10 | 08:38 25.11.22 | 11:59 25.11.22
202 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-1-10 | 08:38 25.11.22 | 11:59 25.11.22
203 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Ф-5 | 08:38 25.11.22 | 11:59 25.11.22
204 | ПС 35кВ Ст. Аманак | В-6 Ф-16 | 23:46 23.11.22 | 12:19 24.11.22
205 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-11 | 13:29 24.11.22 | 14:37 24.11.22
206 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-10 | 08:42 28.11.22 | 11:09 28.11.22
207 | ГПП 110 кВ 4000000 | ТН-1-10 | 08:42 28.11.22 | 11:09 28.11.22
208 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | СВ-1-2-6 | 10:28 28.11.22 | 16:35 28.11.22
209 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-5 | 12:06 30.11.22 | 15:27 30.11.22
210 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-7 | 12:06 30.11.22 | 15:27 30.11.22
211 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | КВЛ 6 кВ Ф-4 | 12:06 30.11.22 | 15:27 30.11.22
212 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-3 | 12:06 30.11.22 | 15:27 30.11.22
213 | ПС 110 кВ Преображенка | С2Т | 12:14 25.11.22 | 13:17 25.11.22
214 | ПС 110 кВ Преображенка | Р2Т | 12:14 25.11.22 | 13:17 25.11.22
215 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-30 | 10:05 28.11.22 | 11:43 28.11.22
216 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 09:52 30.11.22 | 10:48 30.11.22
217 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Т1Т | 10:15 28.11.22 | 13:04 29.11.22
218 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Р1Т | 08:45 29.11.22 | 13:45 29.11.22
219 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Р2Т | 08:54 30.11.22 | 14:02 30.11.22
220 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-10 | 09:56 29.11.22 | 13:34 29.11.22
221 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-2-10 | 09:56 29.11.22 | 13:34 29.11.22
222 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 15:03 30.11.22 | 16:08 30.11.22
223 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-54 | 09:11 30.11.22 | 15:10 30.11.22
224 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-54 | 09:11 30.11.22 | 15:10 30.11.22
225 | ГПП 110 кВ 4000000 | ТН-3-10 | 09:58 30.11.22 | 14:55 30.11.22
226 | ГПП 110 кВ 4000000 | 3 сек.ш.-10 | 09:58 30.11.22 | 14:55 30.11.22
227 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-16 | 10:04 28.11.22 | 10:59 28.11.22
228 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-6 Ф-16 | 09:46 30.11.22 | 11:09 30.11.22
229 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-18 | 15:58 28.11.22 | 13:32 29.11.22
230 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-45 | 15:50 28.11.22 | 15:10 29.11.22
231 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-2 | 10:19 29.11.22 | 13:47 29.11.22
232 | ПС 35 кВ Дачная | Т1Т | 09:34 30.11.22 | 11:26 30.11.22
233 | ПС 110 кВ НМР | 2 сек.ш.-0,4 | 09:34 30.11.22 | 11:26 30.11.22
234 | ГПП 110 кВ 4000000 | 3 сек.ш.-10 | 09:58 30.11.22 | 14:55 30.11.22
235 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-3-10 С1Т | 09:58 30.11.22 | 14:55 30.11.22
236 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-3 | 09:58 30.11.22 | 14:55 30.11.22
237 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-3-4-10 | 09:58 30.11.22 | 14:55 30.11.22
238 | ГПП 110 кВ 4000000 | АВР СВ-3-4-10 | 09:58 30.11.22 | 14:55 30.11.22
239 | ГПП 110 кВ 4000000 | ТН-3-10 | 09:58 30.11.22 | 14:55 30.11.22