## 2022
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С2Т | 08:15 01.09.22 | 10:50 01.09.22
2 | Самарское ПО | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 11:25 05.09.22 | 17:30 05.09.22
3 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 11:25 05.09.22 | 17:30 05.09.22
4 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Новокашпирская-Ореховка | 10:16 02.09.22 | 14:59 06.09.22
5 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ПГС | 12:31 02.09.22 | 12:51 02.09.22
6 | ПС 110 кВ Красноселки | В-110 Красноселки-2 | 10:28 08.09.22 | 10:37 08.09.22
7 | ПС 110 кВ Красноселки | 3 сек.ш.-6 | 10:28 08.09.22 | 10:37 08.09.22
8 | ПС 110 кВ Красноселки | В-110 Красноселки-1 | 10:15 08.09.22 | 10:22 08.09.22
9 | ПС 110 кВ Красноселки | 4 сек.ш.-6 | 10:15 08.09.22 | 10:22 08.09.22
10 | ПС 35 кВ Росскат | ВЛ 35 кВ Промысловая-2 | 12:18 02.09.22 | 15:25 02.09.22
11 | Самарское ПО | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 08:35 08.09.22 | 16:59 08.09.22
12 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-8 | 10:02 01.09.22 | 14:03 02.09.22
13 | ГПП 110 кВ 2000000 | С2Т | 09:23 05.09.22 | 15:02 07.09.22
14 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С2Т | 09:23 05.09.22 | 15:02 07.09.22
15 | ГПП 110 кВ 2000000 | 3 сек.ш.-10 | 09:23 05.09.22 | 15:02 07.09.22
16 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 С1Т | 11:22 06.09.22 | 12:54 06.09.22
17 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | ВЛ 35 кВ Утевка-1 | 12:18 02.09.22 | 16:15 02.09.22
18 | ПС 35 кВ Максимовка | ВЛ 35 кВ Максимовка | 12:05 02.09.22 | 12:19 02.09.22
19 | ПС 220 кВ Новокуйбышевская | КЛ 110 кВ Новокуйбышевская-Южный город №2 | 11:30 07.09.22 | 16:00 09.09.22
20 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-3 | 08:53 06.09.22 | 15:02 07.09.22
21 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-3-10 С2Т | 09:23 05.09.22 | 15:02 07.09.22
22 | ГПП 110 кВ 2000000 | 3 сек.ш.-10 | 09:23 05.09.22 | 15:02 07.09.22
23 | ГПП 110 кВ 2000000 | ТН-3-10 | 09:23 05.09.22 | 15:02 07.09.22
24 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-1-3-10 | 09:23 05.09.22 | 15:02 07.09.22
25 | ГПП 110 кВ 2000000 | АВР СВ-1-3-10 | 09:23 05.09.22 | 15:02 07.09.22
26 | ПС 110 кВ Водозабор | Р1Т | 09:48 06.09.22 | 12:38 07.09.22
27 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 Р1Т | 09:48 06.09.22 | 12:38 07.09.22
28 | ПС 35 кВ Росскат | СВ-35 | 08:29 02.09.22 | 15:25 02.09.22
29 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Ф-10 | 08:58 05.09.22 | 13:59 06.09.22
30 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ | 09:12 14.09.22 | 16:28 14.09.22
31 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-1 | 13:21 07.09.22 | 20:31 07.09.22
32 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызранская ТЭЦ – НМР с отпайкой на ГПП-1 СНПЗ | 11:31 30.09.22 | 18:18 30.09.22
33 | ПС 110 кВ НМР | 1 сек.ш.-110 | 12:17 30.09.22 | 16:20 30.09.22
34 | ПС 110 кВ НМР | СВ-110 | 12:17 30.09.22 | 16:20 30.09.22
35 | ПС 110 кВ НМР | Ремонтная перемычка 110 кВ | 12:17 30.09.22 | 16:20 30.09.22
36 | ПС 110 кВ НМР | В-110 С1Т | 12:17 30.09.22 | 16:20 30.09.22
37 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Кашпир-2 | 10:31 07.09.22 | 14:31 09.09.22
38 | ПС 35 кВ Новокашпирская | 1 сек.ш.-35 | 10:31 07.09.22 | 14:31 09.09.22
39 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-35 Т1Т | 10:31 07.09.22 | 14:31 09.09.22
40 | ПС 35 кВ Новокашпирская | СВ-35 | 10:31 07.09.22 | 14:31 09.09.22
41 | Самарская ТЭЦ | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 09:48 05.09.22 | 16:30 06.09.22
42 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.14 | 10:20 05.09.22 | 14:10 05.09.22
43 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.25 | 10:20 05.09.22 | 14:10 05.09.22
44 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т | 09:50 07.09.22 | 13:04 08.09.22
45 | ГПП 110 кВ 5000000 | Р1Т | 09:50 07.09.22 | 13:04 08.09.22
46 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 13:31 12.09.22 | 14:38 16.09.22
47 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 13:31 12.09.22 | 14:38 16.09.22
48 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 13:31 12.09.22 | 14:38 16.09.22
49 | ПС 110 кВ АВИС | В-1-10 С1Т | 13:31 12.09.22 | 14:38 16.09.22
50 | ПС 110 кВ АВИС | В-2-10 С1Т | 13:31 12.09.22 | 14:38 16.09.22
51 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ТН-1-3 | 13:37 07.09.22 | 14:56 07.09.22
52 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ТН-2-3 | 10:19 07.09.22 | 13:03 07.09.22
53 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Ф-2 | 12:18 07.09.22 | 14:59 08.09.22
54 | ПС 35 кВ Максимовка | ВЛ 35 кВ Максимовка | 11:53 06.09.22 | 12:07 06.09.22
55 | ПС 110 кВ Красноселки | СВ-6 | 11:10 08.09.22 | 13:35 09.09.22
56 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-29 | 08:48 05.09.22 | 13:41 06.09.22
57 | МЭС Волги | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I цепь с отпайками | 11:35 14.09.22 | 18:05 14.09.22
58 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ПГС | 11:04 07.09.22 | 13:41 07.09.22
59 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-1 | 10:06 12.09.22 | 15:50 13.09.22
60 | ПС 35 кВ Станкозаводская | 1 сек.ш.-35 | 10:00 12.09.22 | 15:50 13.09.22
61 | Самарское ПО | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 09:53 15.09.22 | 17:07 15.09.22
62 | ПС 220 кВ Новокуйбышевская | КЛ 110 кВ Новокуйбышевская-Южный город №2 | 09:36 07.09.22 | 16:00 09.09.22
63 | ПС 110 кВ Нефтегорская-2 | МВ-35 Самарка | 09:05 08.09.22 | 15:48 08.09.22
64 | МЭС Волги | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II цепь с отпайками | 09:00 16.09.22 | 15:49 16.09.22
65 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-18 | 16:06 06.09.22 | 21:55 06.09.22
66 | ПС 35 кВ Дачная | ВЛ 35 кВ Дачная | 10:16 12.09.22 | 14:13 12.09.22
67 | ПС 35 кВ Дачная | Т1Т | 09:54 12.09.22 | 14:23 12.09.22
68 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-7 | 12:59 06.09.22 | 12:57 12.09.22
69 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 Р2Т | 08:57 12.09.22 | 11:46 12.09.22
70 | ПС 110 кВ Водозабор | 2 сек.ш.-6 | 09:32 14.09.22 | 14:30 14.09.22
71 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Ф-1 | 09:50 12.09.22 | 15:06 13.09.22
72 | ПС 110 кВ РНС | КЛ 10 кВ яч.11 | 08:49 09.09.22 | 09:30 09.09.22
73 | ПС 110 кВ ВТ-99 | С2Т | 09:34 13.09.22 | 11:20 13.09.22
74 | ПС 110 кВ ВТ-99 | 2 сек.ш.-110 | 09:34 13.09.22 | 11:20 13.09.22
75 | ПС 110 кВ ВТ-99 | С1Т | 11:19 14.09.22 | 13:34 14.09.22
76 | ПС 110 кВ ВТ-99 | 1 сек.ш.-110 | 11:19 14.09.22 | 13:34 14.09.22
77 | ГПП 110 кВ 3000000 | С1Т | 12:53 12.09.22 | 14:15 12.09.22
78 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-110 С1Т | 12:53 12.09.22 | 14:15 12.09.22
79 | ГПП 110 кВ 3000000 | 1 сек.ш.-110 | 12:53 12.09.22 | 14:15 12.09.22
80 | ССК | ВЛ 110 кВ ПКЗ-Северная | 08:24 12.09.22 | 13:14 12.09.22
81 | ПС 220 кВ Яблочная | Д1Т | 08:44 14.09.22 | 10:00 14.09.22
82 | ПС 220 кВ Яблочная | Д1Т | 08:17 16.09.22 | 08:51 16.09.22
83 | ПС 35 кВ Старый Аманак | 1 сек.ш.-6 | 07:50 20.09.22 | 15:06 20.09.22
84 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 110 кВ Красноселки-2 | 10:55 12.09.22 | 14:24 12.09.22
85 | ПС 110 кВ Преображенка | С1Т | 11:24 20.09.22 | 15:43 20.09.22
86 | ПС 110 кВ Преображенка | 1 сек.ш.-110 | 11:24 20.09.22 | 15:43 20.09.22
87 | ПС 110 кВ Преображенка | С2Т | 09:43 21.09.22 | 11:46 21.09.22
88 | ПС 110 кВ Преображенка | 2 сек.ш.-110 | 09:43 21.09.22 | 11:46 21.09.22
89 | ПС 220 кВ Новокуйбышевская | КЛ 110 кВ Новокуйбышевская-Южный город №1 | 08:39 13.09.22 | 16:00 15.09.22
90 | ПС 220 кВ Новокуйбышевская | КЛ 110 кВ Новокуйбышевская-Южный город №2 | 08:39 13.09.22 | 16:00 15.09.22
91 | ПС 220 кВ Новокуйбышевская | КЛ 110 кВ Новокуйбышевская-Южный город №1 | 08:39 13.09.22 | 16:00 15.09.22
92 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 09:14 16.09.22 | 11:27 16.09.22
93 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ТН-10 | 08:47 15.09.22 | 12:42 16.09.22
94 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Ф-9 | 10:53 14.09.22 | 17:00 15.09.22
95 | ПС 220 кВ Зубчаниновская | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I цепь с отпайками | 09:34 26.09.22 | 11:14 30.09.22
96 | ПС 220 кВ Зубчаниновская | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II цепь с отпайками | 09:09 16.09.22 | 16:39 23.09.22
97 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-14 | 10:13 19.09.22 | 12:40 19.09.22
98 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-3 | 09:23 19.09.22 | 14:29 22.09.22
99 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-68 | 08:13 14.09.22 | 10:45 14.09.22
100 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ШСВ-110 | 10:04 21.09.22 | 14:20 22.09.22
101 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ТН-2-110 | 10:04 21.09.22 | 18:47 21.09.22
102 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-2 | 09:38 22.09.22 | 14:28 22.09.22
103 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | 2 с.ш.-110 | 10:04 21.09.22 | 15:07 22.09.22
104 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-2 | 10:00 19.09.22 | 16:01 20.09.22
105 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-3 | 10:00 19.09.22 | 16:01 20.09.22
106 | ПС 35 кВ Станкозаводская | 2 сек.ш.-35 | 10:00 19.09.22 | 16:01 20.09.22
107 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-18 | 07:42 17.09.22 | 16:44 17.09.22
108 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-27 | 07:50 17.09.22 | 16:51 17.09.22
109 | ПС 110 кВ Красноглинская-1 | КВЛ 110 кВ Московская-1 | 14:20 20.09.22 | 22:30 22.09.22
110 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-3 | 09:23 19.09.22 | 14:30 19.09.22
111 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-3 | 09:23 19.09.22 | 14:30 19.09.22
112 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-14 | 09:33 15.09.22 | 17:40 15.09.22
113 | ГПП 110 кВ 5000000 | ШСВ-110 | 08:13 21.09.22 | 14:20 22.09.22
114 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-4 | 09:11 22.09.22 | 13:21 22.09.22
115 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-6 | 09:21 21.09.22 | 12:53 21.09.22
116 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-10 | 09:25 20.09.22 | 13:45 20.09.22
117 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-12 | 10:04 20.09.22 | 14:02 20.09.22
118 | ПС 110 кВ Чапаевская | ВВ-35 6Б | 08:30 16.09.22 | 11:02 16.09.22
119 | ПС 220 кВ Новокуйбышевская | КЛ 110 кВ Новокуйбышевская-Южный город №1 | 09:36 20.09.22 | 13:57 20.09.22
120 | ПС 220 кВ Новокуйбышевская | КЛ 110 кВ Новокуйбышевская-Южный город №2 | 12:39 20.09.22 | 15:50 20.09.22
121 | ГПП 110 кВ 5000000 | ШСВ-110 | 08:13 21.09.22 | 14:20 22.09.22
122 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-18 | 08:45 19.09.22 | 13:47 19.09.22
123 | ГПП 110 кВ 5000000 | ОВ-110 | 07:53 23.09.22 | 13:21 23.09.22
124 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-5 | 12:04 19.09.22 | 15:44 19.09.22
125 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-5 | 12:04 19.09.22 | 15:44 19.09.22
126 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-18 | 08:45 19.09.22 | 13:47 19.09.22
127 | Чапаевское ПО | ВЛ 110 кВ Красноселки-2 | 08:40 24.09.22 | 19:55 24.09.22
128 | ГПП 110 кВ 5000000 | ОВ-110 | 07:53 23.09.22 | 13:21 23.09.22
129 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-18 | 08:45 19.09.22 | 13:47 19.09.22
130 | ГПП 110 кВ 5000000 | ОВ-110 | 07:53 23.09.22 | 13:21 23.09.22
131 | ГПП 110 кВ 5000000 | ШСВ-110 | 09:33 22.09.22 | 14:20 22.09.22
132 | Чапаевское ПО | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 | 08:56 23.09.22 | 18:13 23.09.22
133 | Чапаевское ПО | ВЛ 110 кВ Переволоки-2 | 13:27 23.09.22 | 17:21 23.09.22
134 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-30 | 08:35 19.09.22 | 14:54 20.09.22
135 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-7 | 12:01 21.09.22 | 14:08 21.09.22
136 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-7 | 12:01 21.09.22 | 14:08 21.09.22
137 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-40 | 14:00 19.09.22 | 14:59 19.09.22
138 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-10 | 09:00 19.09.22 | 09:54 22.09.22
139 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-1 | 13:19 27.09.22 | 21:19 27.09.22
140 | ПС 220 кВ Новокуйбышевская | КЛ 110 кВ Новокуйбышевская-Южный город №1 | 09:36 20.09.22 | 13:57 20.09.22
141 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-14 | 08:50 20.09.22 | 13:33 20.09.22
142 | ПС 110 кВ ОСК | ВЛ 110 кВ ОСК-2 | 11:17 20.09.22 | 15:24 23.09.22
143 | ПС 110 кВ Центральная-2 | 2 сш 110 кВ | 11:30 29.09.22 | 16:50 29.09.22
144 | ПС 110 кВ Центральная-2 | ВЛ 110 кВ Пойма-2 | 11:30 29.09.22 | 16:50 29.09.22
145 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-Северная | 10:00 21.09.22 | 15:31 21.09.22
146 | ПС 220 кВ Новокуйбышевская | КЛ 110 кВ Новокуйбышевская-Южный город №1 | 09:36 20.09.22 | 13:57 20.09.22
147 | ПС 220 кВ Новокуйбышевская | КЛ 110 кВ Новокуйбышевская-Южный город №2 | 12:39 20.09.22 | 15:50 20.09.22
148 | Самарское ПО | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 14:20 20.09.22 | 22:30 22.09.22
149 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Новокашпирская-Ореховка | 09:16 29.09.22 | 13:45 30.09.22
150 | ПС 35 кВ Старый Аманак | 1 сек.ш.-6 | 07:55 22.09.22 | 14:44 22.09.22
151 | ПС 220 кВ Яблочная | Д1Т | 08:45 26.09.22 | 08:45 26.09.22
152 | ПС 220 кВ Яблочная | Д1Т | 17:37 30.09.22 | 17:37 30.09.22
153 | Самарское ПО | ВЛ 110 кВ Пойма-2 | 11:30 29.09.22 | 16:50 29.09.22
154 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-11 | 08:57 26.09.22 | 11:57 26.09.22
155 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-13 | 08:57 26.09.22 | 11:57 26.09.22
156 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-24 | 08:57 26.09.22 | 11:57 26.09.22
157 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-29 | 08:57 26.09.22 | 11:57 26.09.22
158 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-11 | 08:11 27.09.22 | 15:12 27.09.22
159 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-11 | 08:11 27.09.22 | 15:12 27.09.22
160 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-2 | 12:10 26.09.22 | 14:40 26.09.22
161 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-2 | 12:10 26.09.22 | 14:40 26.09.22
162 | ПС 35 кВ Дачная | Т1Т | 09:13 27.09.22 | 13:33 27.09.22
163 | ПС 35 кВ Дачная | В-35 Т1Т | 09:13 27.09.22 | 13:33 27.09.22
164 | ПС 35 кВ Дачная | В-6 Ф-3 | 09:13 27.09.22 | 13:33 27.09.22
165 | ПС 35 кВ Дачная | В-6 Ф-1 | 09:13 27.09.22 | 13:33 27.09.22
166 | ПС 35 кВ Дачная | В-6 Т1Т | 09:13 27.09.22 | 13:33 27.09.22
167 | ПС 35 кВ Аманак | ВЛ 35 кВ Старый Аманак | 07:55 22.09.22 | 14:44 22.09.22
168 | ГПП 110 кВ 1000000 | КВЛ 110 кВ Город-2 | 15:07 28.09.22 | 17:30 28.09.22
169 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-1 | 10:14 28.09.22 | 14:00 28.09.22
170 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-1 | 10:14 28.09.22 | 14:00 28.09.22
171 | ПС 35 кВ Росскат | ВЛ 35 кВ Промысловая-2 | 09:28 26.09.22 | 16:12 26.09.22
172 | ГПП 110 кВ 2000000 | С2Т | 10:53 26.09.22 | 16:00 26.09.22
173 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С2Т | 10:53 26.09.23 | 16:00 26.09.22
174 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-4-10 С2Т | 10:53 26.09.24 | 16:00 26.09.22
175 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-3-10 С2Т | 10:53 26.09.25 | 16:00 26.09.22
176 | ГПП 110 кВ 2000000 | Р2Т | 10:53 26.09.26 | 16:00 26.09.22
177 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Р2Т | 10:53 26.09.27 | 15:06 26.09.28
178 | ГПП 110 кВ 2000000 | С2Т | 10:53 26.09.28 | 15:47 26.09.28
179 | ГПП 110 кВ 2000000 | Р2Т | 10:53 26.09.29 | 15:06 26.09.28
180 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-4-10 С2Т | 10:53 26.09.30 | 14:35 26.09.28
181 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-3-10 С2Т | 10:53 26.09.31 | 14:35 26.09.28
182 | ГПП 110 кВ 2000000 | С2Т | 10:43 27.09.22 | 16:14 27.09.22
183 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С2Т | 10:43 27.09.22 | 16:14 27.09.22
184 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-4-10 С2Т | 10:43 27.09.22 | 16:14 27.09.22
185 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-3-10 С2Т | 10:43 27.09.22 | 16:14 27.09.22
186 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-13 | 09:30 29.09.22 | 12:55 29.09.22
187 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-13 | 09:30 29.09.22 | 12:55 29.09.22
188 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-9 | 09:08 28.09.22 | 13:24 28.09.22
189 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-11 | 08:28 29.09.22 | 14:04 29.09.22
190 | ПС 35 кВ Юлия | Т2Т | 10:57 29.09.22 | 14:28 29.09.22
191 | ПС 35 кВ Юлия | 1 сек.ш.-6 | 10:57 29.09.22 | 14:28 29.09.22
192 | ПС 35 кВ Юлия | 2 сек.ш.-6 | 10:57 29.09.22 | 14:28 29.09.22
193 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-2 | 10:46 30.09.22 | 13:00 30.09.22
194 | ПС 110 кВ ВТ-99 | ВЛ 110 кВ Чапаевская-3 | 12:31 29.09.22 | 18:15 29.09.22
195 | ПС 220 кВ Новокуйбышевская | КЛ 110 кВ Новокуйбышевская-Южный город №1 | 10:19 30.09.22 | 15:09 30.09.22
196 | ПС 220 кВ Новокуйбышевская | КЛ 110 кВ Новокуйбышевская-Южный город №1 | 10:19 30.09.22 | 15:09 30.09.22
197 | ГПП 110 кВ 2000000 | С1Т | 08:39 30.09.22 | 11:04 30.09.22
198 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С1Т | 08:39 30.09.22 | 11:04 30.09.22
199 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-2-10 С1Т | 08:39 30.09.22 | 11:04 30.09.22
200 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-1-10 С1Т | 08:39 30.09.22 | 11:04 30.09.22
201 | ГПП 110 кВ 2000000 | АВ-0,4 Р1Т | 08:39 30.09.22 | 11:04 30.09.22
202 | ПС 220 кВ Новокуйбышевская | КЛ 110 кВ Новокуйбышевская-Южный город №1 | 10:19 30.09.22 | 15:09 30.09.22
203 | ПС 220 кВ Новокуйбышевская | КЛ 110 кВ Новокуйбышевская-Южный город №2 | 10:19 30.09.22 | 15:09 30.09.22