## 2022
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 35 кВ Росскат | ВЛ 35 кВ Промысловая-2 | 09:39 03.02.22 | 10:24 03.02.22
2 | ПС 110 кВ ОСВ | С2Т | 09:50 02.02.22 | 16:32 02.02.22
3 | ПС 110 кВ ОСВ | 2 сек.ш.-110 | 09:50 02.02.22 | 16:32 02.02.22
4 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-1-6 С1Т | 07:51 03.02.22 | 14:58 03.02.22
5 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Р1Т | 07:51 03.02.22 | 14:58 03.02.22
6 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | ОПН-1-6 | 07:51 03.02.22 | 14:58 03.02.22
7 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | СВ-1-4-6 | 14:05 02.02.22 | 14:58 03.02.22
8 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | ТН-1-6 | 12:00 01.02.22 | 14:05 01.02.22
9 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | 1 сек.ш.-6 | 16:00 01.02.22 | 14:58 03.02.22
10 | ПС 110 кВ ОСВ | С2Т | 09:50 02.02.22 | 16:32 02.02.22
11 | ГРП ЗИМ | В-35 ЗИМ-3 | 08:34 01.02.22 | 13:07 01.02.22
12 | ГПП-3000000 | ТН-4-10 | 09:17 01.02.22 | 15:37 03.02.22
13 | ПС 110 кВ Речная | 1 сек.ш.-6 | 09:40 03.02.22 | 13:48 03.02.22
14 | ПС 110 кВ Речная | ТН-1-6 | 09:40 03.02.22 | 13:48 03.02.22
15 | ПС 110 кВ Речная | ТН-1А-6 | 09:40 03.02.22 | 13:48 03.02.22
16 | ПС 110 кВ Речная | В-1-6 С1Т | 09:40 03.02.22 | 13:48 03.02.22
17 | ПС 110 кВ Речная | В-6 Ф-11 | 09:40 03.02.22 | 13:48 03.02.22
18 | ПС 110 кВ Речная | В-6 Ф-15 | 09:40 03.02.22 | 13:48 03.02.22
19 | ПС 110 кВ Речная | В-6 Ф-21 | 09:40 03.02.22 | 13:48 03.02.22
20 | ПС 110 кВ Речная | В-6 Ф-23 | 09:40 03.02.22 | 13:48 03.02.22
21 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-37 | 09:55 02.02.22 | 13:25 02.02.22
22 | № 168 ПС 110 кВ АВИС | КЛ-10 Ф-37 | 09:55 02.02.22 | 13:25 02.02.22
23 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-10 | 08:19 03.02.22 | 15:46 03.02.22
24 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-10 С2Т | 08:08 01.02.22 | 09:08 01.02.22
25 | ГПП-2 Промсинтез | СВ-10 | 09:06 02.02.22 | 10:54 02.02.22
26 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | МВ-35 Город-2 | 09:51 04.02.22 | 11:00 04.02.22
27 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | 2 сш-35 | 09:51 04.02.22 | 11:00 04.02.22
28 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | ВЛ 35 кВ Город-2 | 09:51 04.02.22 | 11:00 04.02.22
29 | ПС 110 АВИС | В-10 Ф-31 | 10:29 03.02.22 | 12:05 03.02.22
30 | ПС 110 АВИС | КЛ 10 кВ Ф-31 | 10:29 03.02.22 | 12:05 03.02.22
31 | ПС 110 кВ Речная | 1 сек.ш.-6 | 09:47 07.02.22 | 13:21 08.02.22
32 | ПС 110 кВ Речная | ТН-2-6 | 09:47 07.02.22 | 13:21 08.02.22
33 | ПС 110 кВ Речная | ТН-2А-6 | 09:47 07.02.22 | 13:21 08.02.22
34 | ПС 110 кВ Речная | В-2-6 С1Т | 09:47 07.02.22 | 13:18 07.02.22
35 | ПС 110 кВ Речная | СВ-2-4-6 | 09:47 07.02.22 | 13:21 08.02.22
36 | ПС 110 кВ Речная | В-6 Р1Т | 09:47 07.02.22 | 13:21 08.02.22
37 | ПС 110 кВ Речная | В-6 Ф-22 | 09:47 07.02.22 | 13:21 08.02.22
38 | ПС 110 кВ Авис | В-10 Ф-40 | 09:05 07.02.22 | 12:06 07.02.22
39 | ПС 110 кВ Авис | КЛ-10 Ф-40 | 09:05 07.02.22 | 12:06 07.02.22
40 | ГПП-2000000 | В-110 С1Т | 08:39 07.02.22 | 10:57 07.02.22
41 | ГПП-2000000 | 1 сек.ш.-110 | 08:39 07.02.23 | 10:57 07.02.22
42 | ГПП-2000000 | С1Т | 08:39 07.02.24 | 10:57 07.02.22
43 | ПС ОСВ | В-6 яч.11 | 09:05 04.02.22 | 09:53 04.02.22
44 | ГПП-3000000 | В-1-10 С1Т | 09:45 07.02.22 | 13:42 07.02.22
45 | ГПП-3000000 | В-3-10 С1Т | 13:53 07.02.22 | 15:10 07.02.22
46 | ПС 110 кВ КГЛ-2 | ВЛ-35 кВ Перемычка-1 | 18:56 03.02.22 | 11:26 08.02.22
47 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | КВЛ-6 кВ Ф-7 | 01:30 04.02.22 | 11:01 04.02.22
48 | ПС 110 кВ Центральная-2 | С1Т | 15:00 14.02.22 | 15:46 14.02.22
49 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-38 | 09:45 09.02.22 | 13:05 09.02.22
50 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-38 | 09:45 09.02.22 | 13:05 09.02.22
51 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-6 Ф-14 | 09:49 07.02.22 | 10:07 07.02.22
52 | ПС 35 кВ Станкозаводская | АВ-1-0,4 Р2Т | 11:03 09.02.22 | 13:22 09.02.22
53 | ПС 35 кВ Станкозаводская | АВ-2-0,4 Р2Т | 11:03 09.02.22 | 13:22 09.02.22
54 | ПС 35 кВ Станкозаводская | АВ-0,4 Ф-1 | 11:03 09.02.22 | 13:22 09.02.22
55 | ПС 35 кВ Станкозаводская | АВ-0,4 Ф-3 | 11:03 09.02.22 | 13:22 09.02.22
56 | ГПП 110 кВ 2000000 | С1Т | 09:00 10.02.22 | 10:08 10.02.22
57 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С1Т | 09:00 10.02.22 | 10:08 10.02.22
58 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1 сек.ш.-110 | 09:00 10.02.22 | 10:08 10.02.22
59 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-29 | 08:25 10.02.22 | 13:57 10.02.22
60 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-29 | 08:25 10.02.22 | 13:57 10.02.22
61 | ПС 110 кВ ОСК | С1Т | 10:06 14.02.22 | 11:54 14.02.22
62 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-17 | 08:44 10.02.22 | 12:45 10.02.22
63 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-17 | 08:44 10.02.22 | 12:45 10.02.22
64 | ГПП 110 кВ 3000000 | ТН-1-10 | 09:11 11.02.22 | 15:20 14.02.22
65 | ГПП 110 кВ 3000000 | ТН-3-10 | 08:30 15.02.22 | 07:33 18.02.22
66 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-36 | 09:40 11.02.22 | 14:25 11.02.22
67 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-36 | 09:40 11.02.22 | 14:25 11.02.22
68 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-2 | 07:37 10.02.22 | 10:22 15.02.22
69 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | В-6 Ф-Д-2 | 07:37 10.02.22 | 10:22 15.02.22
70 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | С1Т | 10:08 15.02.22 | 10:59 17.02.22
71 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-110 С1Т | 10:08 15.02.22 | 10:59 17.02.22
72 | ПС 110 кВ АВИС | ТН-3-10 | 09:37 14.02.22 | 10:28 14.02.22
73 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | 3 сек.ш.-6 | 11:21 14.02.22 | 13:09 17.02.22
74 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-3-6 С2Т | 08:30 15.02.22 | 08:54 15.02.22
75 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Р2Т | 09:16 15.02.22 | 12:17 15.02.22
76 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-10 | 11:21 14.02.22 | 13:09 17.02.22
77 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-11 | 11:21 14.02.22 | 13:09 17.02.22
78 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-12 | 11:21 14.02.22 | 13:09 17.02.22
79 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-13 | 11:21 14.02.22 | 13:09 17.02.22
80 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-14 | 11:21 14.02.22 | 13:09 17.02.22
81 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | СВ-10 | 08:28 14.02.22 | 10:56 14.02.22
82 | ПС 110 кВ Речная | 1 сек.ш.-110 | 10:34 14.02.22 | 13:30 15.02.22
83 | ПС 110 кВ Речная | Секционная перемычка 110 кВ | 12:14 14.02.22 | 13:30 15.02.22
84 | ПС 110 кВ Речная | В-110 С1Т | 10:34 14.02.22 | 13:30 15.02.22
85 | ПС 110 кВ Речная | С1Т | 10:34 14.02.22 | 13:30 15.02.22
86 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-34 | 08:16 15.02.22 | 13:59 15.02.22
87 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-34 | 08:16 15.02.22 | 13:59 15.02.22
88 | ПС 110 кВ Речная | 2 сек.ш.-110 | 11:08 16.02.22 | 09:32 17.02.22
89 | ПС 110 кВ Речная | С2Т | 11:08 16.02.22 | 09:32 17.02.22
90 | ПС 110 кВ Речная | В-110 С2Т | 11:08 16.02.22 | 09:32 17.02.22
91 | ПС 110 кВ Речная | Секционная перемычка 110 кВ | 11:08 16.02.22 | 09:32 17.02.22
92 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-2 | 12:18 11.02.22 | 15:07 11.02.22
93 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Ф-2 | 12:18 11.02.22 | 15:07 11.02.22
94 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-42 | 22:17 11.02.22 | 10:41 13.02.22
95 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-37 | 22:17 11.02.22 | 15:00 17.02.22
96 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-32 | 10:04 16.02.22 | 13:46 16.02.22
97 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-32 | 10:04 16.02.22 | 13:46 16.02.22
98 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-11 | 07:50 15.02.22 | 13:09 17.02.22
99 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-11 | 07:50 15.02.22 | 13:09 17.02.22
100 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 С1Т | 09:25 17.02.22 | 09:55 17.02.22
101 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 ф-46 | 09:30 17.02.22 | 13:14 17.02.22
102 | ПС 110 кВ Речная | С2Т | 11:08 16.02.22 | 12:34 16.02.22
103 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-3 | 07:54 17.02.22 | 07:49 18.02.22
104 | ПС 110 кВ АВИС | ТН-4-10 | 09:36 18.02.22 | 12:01 18.02.22
105 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | В-6 Ф-Д-3 | 07:54 17.02.22 | 07:49 18.02.22
106 | ГПП 110 кВ 1000000 | КВЛ 110 кВ Город-1 | 00:05 18.02.22 | 15:04 18.02.22
107 | ПС 110 кВ АВИС | Р2Т | 10:04 21.02.22 | 11:54 21.02.22
108 | ПС 110 кВ АВИС | Р4Т | 09:56 22.02.22 | 13:54 22.02.22
109 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Р4Т | 09:56 22.02.22 | 13:54 22.02.22
110 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ТН-2-10 | 10:23 21.02.22 | 14:11 21.02.22
111 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ТН-1-10 | 08:29 18.02.22 | 12:02 18.02.22
112 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 Ф-20 | 08:32 22.02.22 | 09:00 22.02.22
113 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 Ф-20 | 09:08 22.02.22 | 10:40 22.02.22
114 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | 2 сек.ш.-0,4 | 09:24 25.02.22 | 13:21 25.02.22
115 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | АВ-0,4 Р2Т | 09:24 25.02.22 | 13:21 25.02.22
116 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | САВ-0,4 | 09:24 25.02.22 | 13:21 25.02.22
117 | ПС 110 кВ АВИС | ТН-1-10 | 09:28 25.02.22 | 11:49 25.02.22
118 | ПС 110 кВ АТД | КЛ 35 кВ АТД-Станкозаводская (КЛ 35 кВ СЗ-2) | 10:25 24.02.22 | 13:24 24.02.22
119 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-5 (ВПр) | 10:05 28.02.22 | 12:40 28.02.22