«Утверждаю»

Генеральный директор

Закрытого акционерного общества

«Самарская сетевая компания»

_________________ В.С. Мухаметшин

14  июня  2012 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по открытому запросу предложений на право

заключения договора подряда на выполнение работ по монтажу и подключению приборов учета (ПУ) в местах отпаек на жилые дома, монтажу фидерных ПУ и аппаратуры АСКУЭ

г. Самара, 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений	4

1.2. Правовой статус процедуры и документов	5

1.3. Обжалование	7

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	9

2.1. Основные используемые термины и определения	9

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	11

3.1. Общий порядок проведения запроса предложений	11

3.2. Предоставление документации по запросу предложений	12

3.3. Общие требования к заявке на участие в запросе предложений	12

3.4. Срок действия заявки на участие в запросе предложений	14

3.5. Официальный язык запроса предложений	14

3.6. Валюта заявки на участие в запросе предложений	15

3.7. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)	15

3.8. Альтернативные предложения	15

3.9. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений	15

3.10. Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений	17

3.11. Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений	18

3.12. Подача и прием конвертов с заявками на участие в запросе предложений	19

3.13. Изменение заявок на участие в запросе предложений или их отзыв	20

3.14. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений	21

3.15. Опоздавшие заявки на участие в запросе предложений	23

3.16. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений. Общие положения.	23

3.17. Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений	25

3.18. Проведение переговоров с Участниками запроса предложений	28

3.19. Переторжка	29

3.20. Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений	30

3.21. Отстранение Участника запроса предложений	31

3.22. Преддоговорные переговоры	31

3.23. Заключение договора с победителем запроса предложений	32

3.24. Обеспечение исполнения договора	34

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	36

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	39

6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	50

6.1. Заявка на участие в запросе предложений (форма 1)	50

6.2. Коммерческое предложение (форма 2)	54

6.3. Техническое предложение на поставку продукции (форма 3)	56

6.4. Анкета Участника закупочной процедуры (форма 4)	59

6.5. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 5)	62

7. ПРОЕКТ ДОГОВОРА	65

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	78

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# Общие сведения о процедуре запроса предложений

    - Организатор закупки, указанный в пункте 3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» (далее – Информационная карта) и в извещении о проведении запроса предложений, размещенном на официальном сайте, приглашает любых заинтересованных в предмете запроса предложений лиц к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее — запрос предложений) на право заключения договора, указанного в пункте 1 Информационной карты.

    - Основные термины и определения, используемые при проведении запроса предложений, приведены в разделе 2.

    - Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке заявки на участие в запросе предложений, приведены в разделе 3.

    - Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе заявки на участие в запросе предложений, приведены в разделе 6.

    - Проект договора, который будет заключен по результатам данной процедуры запроса предложений, приведен в разделе 6.

    - Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам продукции, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемой продукции потребностям Заказчика,  изложены в разделе 8.

    - Все ссылки, используемые в настоящей документации, относятся к соответствующим пунктам и разделам настоящей закупочной документации, если прямо не предусмотрено иное. Ссылки на пункты Информационной карты содержат соответствующую оговорку. Ссылки на статьи, пункты и разделы, используемые в Проекте договора и Технической части закупочной документации относятся соответственно к статьям, пунктам и разделам Проекта договора и Технической части закупочной документации.

    - Документация по запросу предложений является приложением к Извещению о проведении запроса предложений, дополняет, уточняет и разъясняет его.

    - Участник закупочной процедуры/Участник запроса предложений самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в закупочной процедуре. Организатор закупки и Заказчик не несут ответственности и не имеют обязательств по вышеуказанным расходам, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

    - Все заявки на участие в запросе предложений, а также отдельные документы, входящие в их состав, не возвращаются, кроме отозванных Участниками закупочной процедуры и опоздавших заявок (в перечисленных исключительных случаях заявки возвращаются путем их вручения Участнику закупочной процедуры либо путем направления простым почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке).

    - Организатор закупки Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время вплоть до подписания договора без каких-либо для себя и Заказчика последствий, не неся при этом ответственности перед Участниками закупочной процедуры / Участниками запроса предложений или любыми третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения запроса предложений.

    - Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Организатором закупки на официальном сайте в течение 3 (Трёх) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений.

# Правовой статус процедуры и документов

    - Проведение данной процедуры запроса предложений регулируется нормами Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупке ЗАО «ССК», (далее – Положение о закупке), размещенном на официальном сайте.

    - Настоящая процедура запроса предложений является иным способом закупки (помимо конкурса или аукциона), предусмотренным Положением о закупке в соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

    - Настоящая процедура запроса предложений не является торгами, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая документация и извещение о проведении запроса предложений не являются публичной офертой Заказчика/Организатора закупки в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Соответственно, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика/Организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе – по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его Участником.

    - Размещенное на официальном сайте извещение о проведении запроса предложений вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками закупочной процедуры/Участниками запроса предложений в соответствии с этим.

    - Заявка на участие в запросе предложений Участника закупочной процедуры/Участника запроса предложений имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам закупочной процедуры / Участникам запроса предложений вносить изменения в их заявки в случаях, прямо предусмотренных настоящей документацией.

    - Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - При определении условий договора с победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

      - результаты преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей документации по запросу предложений, ни в предложении победителя) в соответствии с подразделом 3.22;

      - извещение о проведении запроса предложений и настоящая закупочная документация  со всеми дополнениями и разъяснениями;

      - заявка на участие в запросе предложений победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Заказчика.

Иные документы Заказчика и Участника запроса предложений, с которым заключается договор, не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

    - Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, членов, секретаря закупочной комиссии и иных работников Заказчика и Организатора закупки относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупочной процедуры носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом.

# Обжалование

    - Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением закупки, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком, Организатором закупки и Участниками закупочной процедуры/Участником запроса предложений своих обязательств, решаются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка их рассмотрения. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав обращается с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, направляет другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

    - В рамках реализации положений пункта 1.3.1 Участник закупочной процедуры/Участник запроса предложений имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, Организатора закупки, закупочной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, направив жалобу на имя руководителя Заказчика по адресу и реквизитам, указанным в пункте 2 Информационной карты.

    - Обжалование действий (бездействия) Заказчика, Организатора закупки, закупочной комиссии в порядке, предусмотренном пунктом 1.3.2, допускается в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте и не позднее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений (в случае признания настоящей закупочной процедуры несостоявшейся) или извещения об отказе от проведения настоящей закупочной процедуры.

    - Условия и положения извещения и документации о проведении запроса предложений могут быть обжалованы до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

    - Жалоба рассматривается руководителем Заказчика в срок, не превышающий 10 рабочих дней. Данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя Заказчика.

    - По результатам рассмотрения жалобы руководитель Заказчика имеет право:

      - отказать в удовлетворении жалобы, признав ее необоснованной;

      - удовлетворить жалобу полностью или частично, направив Организатору закупки, закупочной комиссии заключение о пересмотре обжалуемых решений, за исключением случаев, когда следствием приостановки процедуры может появиться угроза безопасности, жизни и здоровью граждан.

    - Решение о результатах рассмотрения жалобы доводится до заявителя жалобы и стороны, действия которой обжалуются, в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения

    - Если разногласия не разрешены в вышеуказанном досудебном порядке, а также в случае истечения указанных в пунктов 1.3.3 и 1.3.4 сроков, Участник закупочной процедуры/Участник запроса предложений вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика, Организатора закупки.

    - Организатор закупки вправе предложить Участнику закупочной процедуры/Участнику запроса предложений разрешение разногласий в согласованном Третейском суде.

    - Вышеуказанные нормы не могут рассматриваться как какое-либо ограничение права обращения Участников закупочной процедуры/Участников запроса предложений в суд.

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

# Основные используемые термины и определения

    - договор – договор, заключаемый для удовлетворения потребностей Заказчика в продукции; в соответствии со ст. 154 ГК РФ понимается двух- или многосторонняя сделка;

    - документация по запросу предложений (закупочная документация, документация) – комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в запросе предложений, в том числе о предмете закупки, требованиях к Участникам закупочной процедуры, требованиях к закупаемой продукции, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений, правилах выбора победителя, а также об условиях договора, заключаемого по результатам запроса предложений;

    - заинтересованность в совершении Заказчиком сделки – определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

    - Заказчик – организация, указанная в пункте 2 Информационной карты;

    - закупка (процедура закупки) - последовательность действий, осуществляемая в соответствии с  Положением о закупке и правилами, установленными настоящей документацией о проведении запроса предложений, в результате которой Организатор закупки производит выбор поставщика с целью заключения договора между поставщиком и Заказчиком, по которому Заказчик выступает в качестве плательщика денежных средств;

    - закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный Заказчиком для принятия решений в рамках настоящего запроса предложений в соответствии с Положением о закупке;

    - запрос предложений - конкурентный способ закупки, при котором Организатор закупки заранее информирует поставщиков о потребности в продукции, приглашает подавать предложения и после одного или нескольких этапов может заключить договор с Участником, предложение которого наиболее соответствует объявленным требованиям;

    - заявка на участие в запросе предложений (заявка) – комплект документов, содержащих предложение Участника закупочной процедуры, направленный Организатору закупки по форме, в составе и в порядке, установленными в закупочной  документации;

    - инициатор закупки - сотрудник или функциональное подразделение Заказчика, заинтересованное в заключении соответствующего договора и обеспечивающее его заключение, в том числе - посредством инициирования закупочных процедур (подготовки заявки на закупку);

    - крупная сделка - сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Заказчиком прямо либо косвенно имущества, стоимость которого определяется в соответствии  со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

    - лот – часть закупаемой продукции, явно обособленная в закупочной документации, на которую в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного договора;

    - Организатор закупки (Организатор)- организация, указанная в пункте 3 Информационной карты, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение запроса предложений;

    - открытый запрос предложений – запрос предложений, в котором может принять участие любое лицо;

    - официальный сайт - официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещается информация о закупочной деятельности Заказчика, является сайт www.zakupki.gov.ru; в период до 01 июля 2012 года (или иной срок, если таковой будет установлен Правительством Российской Федерации) всё, относящиеся к официальному сайту, рассматриваются как относящееся к сайту Заказчика http://www.ssk63.ru/;

    - переторжка - специальная процедура, направленная на добровольное снижение цен Участниками запроса предложений с целью повысить их предпочтительность для Организатора закупки (Заказчика),

    - победитель запроса предложений – Участник запроса предложений, который по решению закупочной комиссии предложил лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса предложений;

    - поставщик  - любое лицо (поставщик, подрядчик, исполнитель), с которым Заказчик заключает гражданско-правовой договор на поставку продукции для нужд Заказчика и за счет средств Заказчика;

    - продукция - товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые Заказчиком на возмездной основе; под иными объектами гражданских прав понимаются имущественные права, интеллектуальная собственность и нематериальные блага;

    - Участник закупочной процедуры – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, выразившее заинтересованность в участии в запросе предложений; выражением заинтересованности является - запрос документации по запросу предложений, запрос о разъяснении документации по запросу предложений, предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, подача заявки на участие в запросе предложений;

    - Участник закупки (Участник запроса предложений) – Участник закупочной процедуры, представивший заявку на участие в запросе предложений, в отношении которого принято решение закупочной комиссии о допуске к участию в запросе предложений;

    - Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету закупки, и привлекаемое для их использования в рамках закупочной процедуры.

# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

# Общий порядок проведения запроса предложений

    - Запрос предложений проводится в следующем порядке:

      - Размещение Извещения о проведении запроса предложений и закупочной документации и их предоставление Участникам закупочной процедуры (подраздел 3.2);

      - Подготовка Участниками закупочной процедуры своих заявок на участие в запросе предложений; разъяснение Организатором закупки документации по запросу предложений (при необходимости) (подразделы 3.3 - 3.10);

      - Подача заявок на участие в запросе предложений и их прием (подраздел 3.12);

      - Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений (подраздел 3.14);

      - Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений (подраздел 3.17);

      - Переторжка (подраздел  3.19);

      - Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений (подраздел 3.20);

      - Заключение договора (подраздел 3.23).

# Предоставление документации по запросу предложений

    - Документация по запросу предложений размещена на официальном сайте (дата и номер Извещения указаны в пункте 4 Информационной карты) и доступна для ознакомления всем желающим без взимания платы.

    - Любое заинтересованное лицо для получения документации в письменной форме вправе обратиться в адрес Организатора в письменной форме (по реквизитам Организатора, указанным в извещении о проведении запроса предложений, в пункте 3 Информационной карты). Организатор закупки в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего письменного запроса направляет такому лицу копию утвержденной документации в письменной форме по адресу, указанному в запросе. Если это предусмотрено извещением о проведении запроса предложений, документация в письменной форме предоставляется после внесения платы в размере, указанном в извещении. Размер платы не должен превышать расходы Организатора закупки на изготовление копии документации по запросу предложений и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи

# Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

    - Участник закупочной процедуры должен подготовить заявку на участие в запросе предложений в письменной виде по формам, установленным в настоящей документации, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 18 Информационной карты, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации.

    - Описание продукции, предлагаемой к поставке в рамках запроса предложений, должно соответствовать требованиям, установленным в пункте 17 Информационной карты.

    - Участник закупочной процедуры вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. В случае установления факта подачи одним Участником закупочной процедуры двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки этим Участником закупочной процедуры не отозваны, все заявки такого Участника закупочной процедуры не рассматриваются (за исключением документов, поданных в соответствии с положениями подраздела 3.8).

    - Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупочной процедуры без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности включается в состав заявки на участие в запросе предложений. Не допускается использование факсимиле для воспроизведения подписи.

    - Каждый документ, входящий в  заявку на участие в запросе предложений, должен быть скреплен печатью Участника закупочной процедуры (при наличии).

    - Требования пунктов 3.3.4 и 3.3.5 не распространяются на нотариально заверенные копии документов, на документы, переплетенные типографским способом.

    - Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупочной процедуры (при наличии).

    - Все листы заявки на участие в запросе предложений с описью входящих в её состав документов нумеруются, прошиваются в один том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с указанием на нем количества листов в томе, скрепленной печатью Участника закупочной процедуры (при наличии) и подписью Участника закупочной процедуры или уполномоченного им лица. Если предложение состоит из нескольких томов, каждый том должен быть прошит с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

    - Соблюдение Участником закупочной процедуры требований, указанных в пункте 3.3.8 означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, поданы от имени Участника закупочной процедуры, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки документов и сведений.

    - Участник закупочной процедуры должен подготовить оригинал и копии заявки на участие в запросе предложений в соответствии с количеством, указанным в Информационной карте.  Копии подготавливаются путем ксерокопирования каждого документа, входящего в заявку на участие в запросе предложений после их подписания, заверения печатью и проставления сквозной нумерации страниц, но перед сшиванием. В случае наличия расхождений закупочная комиссия будет руководствоваться оригиналом заявки.

    - Кроме оригинала и копий заявки на участие в запросе предложений на бумажном носителе (пункт 3.3.10) Участник закупочной процедуры должен представить копию заявки в электронном виде на запоминающих устройствах для USB или DVD, или CD-R(W). Количество запоминающих устройств указано в  Информационной карте. Указанные носители информации должны быть соответствующим образом помечены с целью их надлежащей идентификации. Указанные копии документов в электронном виде должны быть представлены файлами в формате PDF, являющимися электронными образами документов, представленных в составе заявки на бумажном носителе в формате «один файл – один документ» и файлами в формате Word, Excel. Файлы должны быть размещены в отдельные папки на носителе информации, в названии которых должен быть указан номер и название соответствующего им документа.

    - Ненадлежащее исполнение Участником закупочной процедуры требований, предусмотренных настоящей документацией, к составу, оформлению и содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений, а также к описанию продукции, предлагаемой к поставке, может являться основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого Участника закупочной процедуры.

# Срок действия заявки на участие в запросе предложений

    - Заявка на участие в запросе предложений действительна в течение срока, указанного Участником закупочной процедуры в форме 6.1, но не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи конвертов с заявками.

# Официальный язык запроса предложений

    - Предложение, подготовленное Участником закупочной процедуры, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются Участники закупочной процедуры/Участники запроса предложений, Организатор закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупочной процедуры/Участником запроса предложений, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

    - Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе предложений, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.5.2, может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.

# Валюта заявки на участие в запросе предложений

    - Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе предложений, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 12 Информационной карты.

    - Выражение денежных сумм в других валютах может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям, установленным настоящей документацией.

# Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

    - Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 9 Информационной карты.

# Альтернативные предложения

    - Участник закупочной процедуры помимо основного предложения вправе подготовить и подать альтернативные предложения, касающиеся отдельных элементов основного технико-коммерческого предложения.

    - Возможность подачи альтернативных предложений и их максимальное количество указаны в пункте 22 Информационной карты.

    - Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными ценами. При этом альтернативные предложения, по сути отличающиеся от основного только ценой, рассматриваться не будут.

    - К альтернативным предложениям требования пункта 3.3.3 не относятся.

    - Альтернативное предложение должно быть ясно выделено в составе заявки (указываются те пункты, разделы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные).

# Обеспечение заявки на участие в запросе предложений

    - В случае если извещением о проведении запроса предложений и пунктом 13 Информационной карты установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений (далее – обеспечение заявки), Участник закупочной процедуры должен предоставить в составе своей заявки на участие в запросе предложений обеспечение заявки в форме, в размере и в сроки, указанные в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 13 Информационной карты.

    - В качестве обеспечения заявки используются только денежные средства.

    - Факт внесения Участником закупочной процедуры денежных средств в качестве обеспечения заявки подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).

    - Обеспечение заявки должно быть зачислено по реквизитам счета Заказчика/Организатора закупки, указанным в пункте 13 Информационной карты, не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 25 Информационной карты.

    - Обеспечение заявки возвращается Заказчиком/Организатором закупки на счет, указанный Участником закупочной процедуры в платежном поручении на перечисление данного обеспечения:

      - в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком/Организатором закупки решения об отказе от проведения запроса предложений;

      - в течение пяти рабочих дней со дня поступления Организатору закупки уведомления об отзыве Участником закупочной процедуры заявки на участие в запросе предложений, если указанный отзыв поступил Организатору закупки до момента начала процедуры вскрытия закупочной комиссией конвертов с заявками;

      - в течение пяти рабочих дней со дня получения опоздавшей заявки (обеспечение возвращается Участнику закупочной процедуры, заявка которого опоздала);

      - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии – Участнику(-ам) закупочной процедуры, не допущенному(-ым) к участию в запросе предложений;

      - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений – Участникам запроса предложений, которые участвовали в запросе предложений, но не стали победителями, за исключением Участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер;

      - победителю запроса предложений – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору;

      - в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора c Участником закупочной процедуры, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией по проведению запроса предложений, или с Участником закупочной процедуры, единственно допущенным к участию в запросе предложений и признанному Участником запроса предложений;

      - Участнику запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого, присвоен второй номер – в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем или с таким Участником запроса предложений;

      - в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком/Организатором закупки решения о не заключении договора по результатам запроса предложений.

    - Допускается задержка возврата обеспечения заявок на участие в запросе предложений в случае поступления жалобы на действия (бездействия) Заказчика, Организатора закупки, закупочной комиссии на время рассмотрения такой жалобы.

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может быть удержано в случае уклонения лица, с которым заключается договор, от заключения такого договора.

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может быть удержано при отзыве либо изменении поданной заявки Участником закупочной процедуры/Участником запроса предложений, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания установленного документацией о запросе предложений срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

    - При наступлении случая, указанного в пунктах 3.9.7 и 3.9.8, Организатор закупки уведомляет об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, в пользу Заказчика.

# Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений

    - Любой Участник закупочной процедуры вправе направить Организатору закупки официальный письменный запрос за подписью уполномоченного лица Участника закупочной процедуры о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, по контактным реквизитам Организатора закупки, указанным в извещении о проведении запроса предложений, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

    - Организатор закупки в течение 3 (Трёх) дней со дня поступления вышеуказанного запроса предоставляет всем Участникам закупочной процедуры разъяснения путем их размещения на официальном сайте без ссылки на лицо, направившее запрос о разъяснении.

    - Организатор закупки вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 3.10.1.

    - Участник закупочной процедуры/Участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Организатора закупки.

# Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений

    - Заказчик/Организатор закупки по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупочной процедуры до истечения срока окончания приема заявок на участие в запросе предложений вправе по любой причине внести изменения в извещение о проведении запроса предложений, закупочную документацию. Изменение предмета запроса предложений не допускается.

    - Любое изменение документации по проведению запроса предложений является неотъемлемой ее частью.

    - Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, закупочную документацию размещаются Организатором закупки на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

    - Организатор закупки по решению Заказчика или закупочной комиссии вправе принять решение о продлении срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений в любое время до даты окончания их подачи. В течение трех дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором закупки в порядке, установленном в пункте 3.11.3.

    - Если Организатор закупки продлевает срок подачи заявок на участие в запросе предложений, то Участник закупочной процедуры, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

      - отозвать поданную заявку на участие в запросе предложений;

      - не отзывать поданную заявку на участие в запросе предложений, продлив при этом срок её действия на соответствующий период времени и изменив его (при желании);

      - не отзывать поданную заявку на участие в запросе предложений и не изменять срок её действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок; при этом закупочная комиссия не праве отклонить поданную заявку на участие в запросе предложений на основании несоответствия срока её действия вновь установленному, если в течение старого срока действия заявки закупочная комиссия успевает выбрать победителя и Заказчик успевает заключить договор с ним.

# Подача и прием конвертов с заявками на участие в запросе предложений

    - Участник закупочной процедуры должен поместить оригинал и копию заявки на участие в запросе предложений в отдельные конверты, должным образом маркированные надписями «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». При этом на каждом конверте указывается наименование и адрес Организатора закупки, полное фирменное наименование Участника закупочной процедуры и его почтовый адрес, наименование и реестровый номер запроса предложений, на участие в котором подается данная заявка. Участник закупочной процедуры также вкладывает в конверт с надписью «КОПИЯ» заявку на участие в запросе предложений в электронном виде в соответствии с пунктом 3.3.11. Все конверты должны быть запечатаны способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения их целостности. Запечатанные конверты с заявками на участие в запросе предложений и его копиями помещаются в один внешний конверт. На конверте указывается следующая информация:

      - наименование и адрес Организатора закупки в соответствии с извещением о проведении запроса предложений;

      - полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) Участника закупочной процедуры и его почтовый адрес (сведения о месте жительства);

      - предмет запроса предложений.

    - Участник закупочной процедуры вправе не указывать на внешнем конверте информацию, указанную в подпункте 3.12.1б)

    - Запечатанные конверты с заявками на участие в запросе предложений должны быть направлены Организатору закупки по адресу, указанному в пункте 25 Информационной карты.

    - Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений, но не раньше времени, указанного в извещении и в пункте 27 Информационной карты.

    - Организатор закупки регистрирует конверты с заявками на участие в запросе предложений в Журнале регистрации конвертов, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 25 Информационной карты

    - Организатор закупки вправе предусмотреть разумные меры безопасности в отношении проверки содержимого конвертов с заявками на участие в запросе предложений без их вскрытия. Организатор закупки вправе требовать предъявления лицом, доставившим конверт с заявками на участие в запросе предложений, документа, удостоверяющего его личность.

    - По требованию лица, представившего конверт с заявкой на участие в запросе предложений, Организатор закупки выдает расписку в получении конверта с заявкой, с указанием регистрационного номера, даты и времени получения конверта.

# Изменение заявок на участие в запросе предложений или их отзыв

    - Участник закупочной процедуры, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до момента начала процедуры вскрытия закупочной комиссией конвертов с  заявками по данному запросу предложений.

    - Подача изменений к заявке на участие в запросе предложений осуществляется в соответствии с требованиями подразделов 3.3- 3.6, 3.12. В этом случае Участник закупочной процедуры готовит следующие документы:

      - обращение к Организатору закупки с просьбой об изменении заявки на участие в запросе предложений на бланке организации (для юридического лица);

      - перечень изменений в заявку на участие в запросе предложений с указанием документов первоначальной заявки, которых данные изменения касаются;

      - новые версии документов, которые изменяются.

    - Для отзыва заявки на участие в запросе предложений Участник закупочной процедуры, подавший заявку, предоставляет Организатору закупки уведомление об отзыве в письменном виде, подписанное уполномоченным лицом Участника закупочной процедуры. В случае если уведомление подписано лицом, уполномоченным руководителем Участника закупочной процедуры, к уведомлению должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. В уведомлении указывается наименование запроса предложений, по которому отзывается данная заявка на участие в запросе предложений, наименование и почтовый адрес Участника закупочной процедуры, отзывающего заявку, способ возврата заявки (в случае такой необходимости). Расходы по возврату отзываемой Участником закупочной процедуры заявки на участие в запросе предложений относятся на его счет.

    - Предоставление изменений или отзыва заявки на участие в запросе предложений, их прием и регистрация осуществляется в порядке, аналогичном порядку, определенному подразделом 3.12. В случае изменений заявки на участие в запросе предложений на конверте дополнительно указывается «Изменение заявки на участие в запросе предложений».

    - В случае неисполнения требований пунктов 3.13.1 - 3.13.4 закупочная комиссия вправе считать, что документы, указанные в подразделе 3.13, не поданы.

# Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений

    - Комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в запросе предложений в присутствии представителей Участников закупочной процедуры, которые вправе принять в этом участие, во время и в месте, указанные в извещении и в пункте 27 Информационной карты.

    - Для оформления пропуска на территорию организации, где будет проходить заседание закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе предложений, представителям Участников закупочной процедуры необходимо не позднее, чем за 1 рабочий день до даты вскрытия конвертов с заявками, направить ответственному лицу Организатора закупки, указанному в пункте 3 Информационной карты, заявку на оформление пропуска с указанием наименования Участника закупочной процедуры, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения Организатором закупки такой заявки на оформление пропуска несет Участник закупочной процедуры.

    - Присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений Участники закупочной процедуры или их представители, выразившие желание присутствовать при вскрытии конвертов должны зарегистрироваться в Журнале регистрации Участников (представителей) закупочной процедуры. Организатор закупки вправе требовать документы, удостоверяющие личность.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений непосредственно перед вскрытиями конвертов с заявками (или в случае проведения запроса предложений по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками, поданными в отношении каждого лота), но не раньше времени, указанного в извещении и в пункте 27 Информационной карты закупочная комиссия обязана объявить присутствующим на вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в запросе предложений, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

    - Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе предложений Участников закупочной процедуры, которые поступили Организатору закупки до окончания срока подачи заявок.

    - При вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений Участников закупочной процедуры объявляются следующие сведения:

      - наименование запроса предложений;

      - общее количество заявок на участие в запросе предложений;

      - начальную (максимальную) цену договора (если устанавливалась);

      - о содержимом конверта (предложение на участие в запросе предложений, ее изменение, отзыв);

      - наименование и место нахождения Участника закупочной процедуры;

      - краткое описание предмета закупки, указанного в заявке на участие в запросе предложений;

      - цену заявки на участие в запросе предложений;

      - для конвертов с изменениями и отзывами заявок — существо изменений или факт отзыва заявки;

      - любую другую информацию, которую закупочная комиссия сочтет нужным огласить (в одинаковом объеме в отношении каждой из заявок).

    - Закупочная комиссия не оглашает отозванные в установленном порядке заявки на участие в запросе предложений.

    - Заявки, не вскрытые и не зачитанные в порядке, указанном в пунктах 3.14.1, 3.14.5, 3.14.6, не могут в дальнейшем приниматься в данной закупке к рассмотрению ни при каких условиях.

    - По результатам процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений закупочная комиссия подписывает протокол вскрытия конвертов, который должен содержать следующие сведения:

      - поименный состав присутствующих на процедуре вскрытия членов закупочной комиссии;

      - общее количество поступивших конвертов;

      - наименование, место нахождения Участников закупочной процедуры, отозвавших заявки (если были);

      - наименование, место нахождения Участников закупочной процедуры, изменивших заявки (если были), а также суть таких изменений;

      - наименование, место нахождения Участников закупочной процедуры, подавших заявки, а также предмет и цены заявок;

      - иная информация, которая была оглашена в ходе процедуры.

    - Протокол процедуры вскрытия конвертов оформляется и подписывается не позднее следующего рабочего дня после проведения процедуры вскрытия конвертов.

    - Протокол должен быть размещен Организатором закупки на официальном сайте не позднее, чем через три дня со дня подписания протокола процедуры вскрытия конвертов.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений, подана только одна заявка на участие в запросе предложений, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка на участие в запросе предложений рассматривается в порядке, установленном подразделом 3.16.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, в протокол вскрытия конвертов вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

    - Организатор закупки вправе вести аудио- и видеозапись процедуры вскрытия конвертов.

# Опоздавшие заявки на участие в запросе предложений

    - Заявки на участие в запросе предложений, поданные по адресу, указанному в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 3 Информационной карты и полученные Организатором закупки после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений и не принятые Организатором закупки, вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника закупочной процедуры) и возвращаются такому Участнику.

    - Участник закупочной процедуры при отправке заявки на участие в запросе предложений по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и/или после окончания срока подачи заявок и признана опоздавшей.

# Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений. Общие положения.

    - Рассмотрение и оценка поступивших заявок на участие в запросе предложений Участников закупочной процедуры проводится в сроки, установленные извещением о проведении запроса предложений и пунктом 28 Информационной карты.

    - Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений Участников закупочной процедуры/Участников запроса предложений включает:

      - проведение отборочной стадии,

      - проведение оценочной стадии (после проведенной по решению закупочной комиссии процедуры переторжки).

    - По решению закупочной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола.

    - Организатор закупки вправе привлекать экспертов к рассмотрению заявок. При этом закупочная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако, может принимать любые самостоятельные решения.

    - Участники закупочной процедуры/Участники запроса предложений не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе предложений, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок. Любые попытки Участников закупочной процедуры/Участников запроса предложений повлиять на  закупочную комиссию при рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе предложений,  а также оказать давление на любое лицо, привлеченное Организатором закупки, служат основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений (отклонению) таких Участников закупочной процедуры /Участников запроса предложений.

    - В ходе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений Организатор закупки имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в запросе предложений, информацию для подтверждения достоверности указанных в такой заявке сведений.

    - В ходе рассмотрения и оценки заявок Организатор закупки по решению закупочной комиссии вправе направить Участникам закупочной процедуры/Участникам запроса предложений официальные письменные запросы по разъяснению положений заявки, не изменяющие основные условия заявки на участие в запросе предложений, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий заявки на участие в запросе предложений (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки, объем и номенклатуру предлагаемой Участником продукции.

    - В ходе рассмотрения и оценки заявок Организатор закупки вправе направить Участникам закупочной процедуры/Участникам запроса предложений официальные письменные запросы об исправлении выявленных арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе предложений и направлении Организатору закупки исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила:

      - при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

      - при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования сумм по каждой строке, преимущество имеет цена, указанная в заявке;

      - при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке;

      - исправление иных ошибок не допускается.

    - Представленные Участниками закупочной процедуры/Участниками запроса предложений сведения по запросу Организатора закупки могут быть приняты к рассмотрению и оценке закупочной комиссией.

    - При уточнении заявок на участие в запросе предложений Организатором закупки не должны создаваться преимущественные условия одному или нескольким Участникам закупочной процедуры/Участникам запроса предложений.

    - Все направленные Участникам закупочной процедуры/Участникам запроса предложений запросы и полученные от них ответы регистрируются Организатором закупки в журнале запросов-ответов.

    - Срок уточнения Участниками закупочной процедуры/Участникам запроса предложений своих заявок на участие в запросе предложений устанавливается одинаковый и указывается в соответствующем запросе.

# Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений

    - Закупочная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 28 Информационной карты осуществляет рассмотрение представленных заявок на участие в запросе предложений и Участников закупочной процедуры на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Положением о закупке и настоящей закупочной документацией.

    - В рамках отборочной стадии закупочная комиссия проверяет:

      - состав, содержание и оформление заявок на участие в запросе предложений и их соответствие требованиям настоящей закупочной документации, изложенным в пункте 18 Информационной карты;

      - достоверность сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в запросе предложений;

      - соответствие Участников закупочной процедуры требованиям настоящей закупочной документации, изложенным в пункте 14 Информационной карты (включая проверку соответствия субподрядчиков, поставщиков, соисполнителей);

      - соответствие коммерческого и технического предложения (технические характеристики предлагаемой продукции и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящей закупочной документации;

      - соответствие описания продукции, предлагаемой в рамках запроса предложений, представленной в заявке на участие в запросе предложений, на соответствие требованиям, установленным в пункте 17 Информационной карты;

      - соответствие цены заявки на участие в запросе предложений начальной (максимальной) цене, если она установлена в пункте 9 Информационной карты;

      - наличие, а также соответствие размера, условий или порядка предоставления обеспечения заявки требованиям, изложенным в пункте 13 Информационной карты.

    - По итогам отборочной стадии закупочная комиссия на своем заседании в отношении каждого Участника закупочной процедуры принимает решение о допуске к дальнейшему участию в процедуре запроса предложений, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в настоящей закупочной документации.

    - Закупочная комиссия вправе принять решение об отказе в допуске Участнику закупочной процедуры к дальнейшему участию в запросе предложений по следующим основаниям:

      - несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям настоящей закупочной документации к составу, содержанию и оформлению заявок на участие в запросе предложений;

      - предоставление недостоверных сведений и документов;

      - несоответствие Участника закупочной процедуры требованиям настоящей закупочной документации;

      - несоответствие коммерческого и технического предложения (технические характеристики предлагаемой продукции и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящей закупочной документации;

      - несоответствие описания продукции, предлагаемой к поставке в рамках запроса предложений, требованиям, установленным в закупочной документации;

      - цена, указанная в заявке на участие в запросе предложений, превышает начальную (максимальную) цену (если установлена);

      - отсутствие или несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки требованиям закупочной документации.

    - Отказ в допуске к участию в процедуре запроса предложений по основаниям, не указанным в закупочной документации, не допускается.

    - Закупочная комиссия ведет протокол заседания по рассмотрению заявок на отборочной стадии. Протокол должен содержать следующие сведения:

      - наименование запроса предложений;

      - начальную (максимальную) цену договора (если устанавливалась);

      - перечень Участников закупочной процедуры, подавших заявки, и цены таких заявок;

      - решение о допуске Участника закупочной процедуры к дальнейшему участию в запросе предложений либо об отказе в допуске с указанием положений закупочной документации, которым не соответствует Участник закупочной процедуры или его заявка, а также положений такой заявки, которые не соответствуют требованиям закупочной документации;

      - о результатах голосования закупочной комиссии, принявших участие в голосовании;

      - если по результатам рассмотрения заявок только один Участник закупочной процедуры и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса предложений, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся, а также указываются рекомендации Заказчику по дальнейшим действиям;

      - если по результатам рассмотрения заявок было принято решение об отказе в допуске всем Участникам закупочной процедуры, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

    - Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется и подписывается в течение 3 рабочих дней после заседания комиссии. Указанный срок по решению председателя комиссии может быть продлен; при этом председатель закупочной комиссии может принять решение о начале проведения экспертизы заявок до оформления этого протокола.

    - Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии должен быть размещен Организатором закупки на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания данного протокола.

    - Любой Участник закупочной процедуры после размещения протокола рассмотрения заявок вправе направить Организатору закупки в письменной форме запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к дальнейшему участию в запросе предложений. Организатор закупки в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет Участнику закупочной процедуры в письменной форме соответствующие разъяснения.

    - В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре запроса предложений всех Участников закупочной процедуры, подавших заявки, или о допуске к участию в запросе предложений и признании Участником запроса предложений только одного Участника закупочной процедуры, запрос предложений признается несостоявшимся.

# Проведение переговоров с Участниками запроса предложений

    - В любой момент после проведения отборочной стадии рассмотрения заявок, но до переторжки (если предусмотрена) Организатор по решению закупочной комиссии вправе провести переговоры с Участниками запроса предложений. Переговоры проводятся в целях разъяснений заявок либо их улучшения в интересах Заказчика.

    - Переговоры проводятся со всеми Участниками запроса предложений.

    - Переговоры между Организатором закупки и Участником запроса предложений носят конфиденциальный характер и содержание этих переговоров не раскрывается никакому другому лицу без согласия этого Участника.

    - Переговоры от лица Организатора запроса предложений проводятся закупочной комиссией коллегиально, которая вправе привлекать экспертов при их проведении.

    - Переговоры могут быть проведены в отношении любых аспектов заявок Участников запроса предложений, в том числе по снижению цены.

    - Достигнутые по итогам проведенных переговоров результаты отражаются в журнале запросов-ответов.

    - Организатор вправе запросить у всех Участников запроса предложений, с которыми проводились переговоры, окончательные заявки на участие в запросе предложений.

    - Участник запроса предложений вправе отказаться от участия в переговорах или не подавать окончательное предложение. В этом случае его заявка остается действующей на первоначальных условиях.

# Переторжка

    - Если в пункте 24 Информационной карты предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения отборочной стадии закупочная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам запроса предложений возможности добровольно повысить предпочтительность их заявки путем снижения первоначальной, указанной в заявки, цены. Снижение цены заявки не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в запросе предложений.

    - Организатор закупки приглашает всех допущенных Участников запроса предложений путем одновременного направления им приглашений к переторжке с указанием в таком приглашении формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми ценовыми условиями.

    - В переторжке имеют право участвовать все допущенные Участники запроса предложений. Участник запроса предложений вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ценой, указанной в заявке. Предложения Участника запроса предложений по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в переторжке; при этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

    - Участники запроса предложений, приглашенные на переторжку и изъявившие желание участвовать в ней, должны до срока, установленного в письме, приглашающем на переторжку, представить Организатору закупки запечатанные конверты, в которых содержится документ с  новой ценой и документы, определяющие его коммерческое предложение, откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки, цены. Не допускается указания Участниками запроса предложений нескольких вариантов минимальных цен. Конверты должны быть запечатаны таким образом, чтобы обеспечить невозможность просмотра их содержимого до срока вскрытия конвертов, установленного закупочной комиссией.

    - Участники запроса предложений, подавшие такие конверты, вправе их заменить или отозвать в любое время после их подачи, но не позднее момента вскрытия закупочной комиссией конвертов с ценой переторжки. Оформление, предоставление документов с новой ценой, отзыв или замена, прием и регистрация осуществляется в порядке, аналогичном порядку, определенному подразделами 3.3 – 3.6, 3.12, 3.13, при этом на конверте дополнительно указывается «Предложение с ценой для переторжки».

    - При обнаружении существенных (по мнению закупочной комиссии) нарушений в оформлении документа с минимальной ценой, а также порядка его представления любая цена Участника запроса предложений, заявленная в ходе переторжки, не принимается, и он считается не участвовавшим в этой процедуре.

    - Участники запроса предложений, не представившие в установленный срок конверт с документом с минимальной ценой или представившие его с нарушениями, признанными закупочной комиссией существенными, в переторжке не участвуют. При окончательной оценке закупочная комиссия учитывает их цены, указанные в заявках.

    - Заседание закупочной комиссии по проведению переторжки (вскрытию конвертов с измененными условиями заявки на участие в запросе предложений) проводится в порядке, предусмотренном для процедуры вскрытия конвертов, поступивших на процедуру закупки, с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте в такие же сроки. На этом заседании имеют право присутствовать представители каждого из Участников запроса предложений, своевременно представивших такие конверты.

# Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений

    - В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки Участников запроса предложений в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки, указанными в пунктах 29 и 30 Информационной карты, в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 28 Информационной карты.

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, закупочной комиссией каждой заявке, относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер, начиная с первого. Первый номер присваивается заявке, которая набрала наибольшее количество баллов.

    - Закупочная комиссия признает победителем в запросе предложений Участника запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в запросе предложений которого присвоено первое место.

    - В процессе оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений ведется протокол заседания комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе предложений, в котором должны содержаться сведения:

      - наименование запроса предложений;

      - начальную (максимальную) цену договора (если устанавливалась);

      - перечень Участников запроса предложений и цены таких заявок;

      - результаты оценки каждой заявки;

      - о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о присвоении мест в ранжировке по степени предпочтительности;

      - наименование, место нахождения, почтовый адрес победителя запроса предложений, цена его заявки и срок заключения договора.

    - Протокол заседания комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе предложений оформляется и подписывается в течение 3 рабочих дней после заседания комиссии.

    - Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений должен быть размещен Организатором закупки на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания данного протокола.

    - Любой Участник запроса предложений после размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений вправе направить Организатору закупки в письменной форме запрос о разъяснении результатов оценки своей заявки. Организатор закупки в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому Участнику в письменной форме соответствующие разъяснения.

# Отстранение Участника запроса предложений

    - В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить Участника запроса предложений, в том числе допущенного, в случаях:

      - обнаружения недостоверных сведений в заявке и (или) ее уточнениях, существенных для допуска данного Участника к процедуре запроса предложений и (или) установления его места в ранжировке;

      - получения заключение руководителя Заказчика об отмене процедуры запроса предложений, принятое в порядке рассмотрения жалоб в претензионном досудебном порядке.

# Преддоговорные переговоры

    - Между Заказчиком и Участником запроса предложений, с которым по результатам проведения закупки заключается договор, по предложению инициатора закупки или по рекомендации закупочной комиссии могут проводиться преддоговорные переговоры (с оформлением протокола таких переговоров), направленные на уточнение условий, не указанных в документации о закупке или заявке на участие в запросе предложений лица, с которым заключается договор, на уточнение мелких и несущественных деталей договора, а также с целью улучшения технико-коммерческого предложения.

    - Запрещаются переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор.

    - Запрещаются переговоры, меняющие существенные условия договора, кроме переговоров:

      - по снижению цены договора без изменения остальных условий договора;

      - по изменению объемов без увеличения цен (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены документацией о закупке; при увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с Участником запроса предложений вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

      - по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для Заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристики продукции и т.д.

# Заключение договора с победителем запроса предложений

    - Договор с победителем запроса предложений заключается в срок, указанный в пункте 31 Информационной карты.

    - Порядок заключения и исполнения договора, заключаемого по итогам закупочной процедуры, регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о закупке, иными локальными нормативными актами Заказчика.

    - Проект договора, заключаемого по итогам закупочной процедуры, формируется Организатором закупки и направляется на подписание лицу, с которым заключается договор по результатам проведенного запроса предложений (с учетом преддоговорных переговоров), в течение 3 (трех) дней с даты размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений (если запрос предложений признан несостоявшимся), с даты проведенных преддоговорных переговоров (в случае проведения).

    - Лицо, с которым заключается договор по результатам проведенного запроса предложений, в течение 3 (трех) дней с даты получения проекта договора в соответствии с пунктом 3.23.3 предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны и заверенный печатью (при наличии) проект договора.

    - В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации либо особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо согласие, одобрение собственника, договор заключается только после прохождения соответствующих корпоративных процедур (согласия, одобрения собственника), а срок, указанный в пункте 3.23.1 отсчитывается с даты получения такого согласования (согласия, одобрения).

    - Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая Участнику запроса предложений понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений. В случае отказа Заказчика от заключения договора Организатор закупки публикует соответствующее извещение на официальном сайте.

    - В случае, если Участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 3.23.4 закупочной документации, подписанный им договор, либо не предоставил (в срок, установленный в соответствии с настоящей закупочной документацией) надлежащее обеспечение исполнения договора (если требование о предоставлении обеспечения договора было предусмотрено в закупочной документации), такой Участник признается уклонившимся от заключения  договора. В случае уклонения Участника закупки от заключения договора внесенное им обеспечение заявки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в запросе предложений было предусмотрено в закупочной документации).

    - В случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора закупочная комиссия вправе:

      - рекомендовать Заказчику обратиться в суд с иском о понуждении такого победителя запроса предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора победителем запроса предложений, или

      - выбрать новым победителем в запросе предложений Участника закупки, занявшего следующее место, а также дать рекомендацию Заказчику провести переговоры с новым победителем по уменьшению цены его заявки, или

      - отказаться выбирать нового победителя и прекратить процедуру запроса предложений без заключения договора по его результатам.

    - На основании решения закупочной комиссии Заказчик может провести переговоры с новым победителем по уменьшению цены его заявки.

    - Факт уклонения победителя запроса предложений от заключения договора оформляется Заказчиком соответствующим заявлением, которое передается в закупочную комиссию.

    - В случае если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений была подана только одна заявка и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным документацией, либо только один Участник закупочной процедуры был признан Участником запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с таким Участником в порядке и сроки, предусмотренные настоящим подразделом.

# Обеспечение исполнения договора

    - В случае если это указано в пункте 322 Информационной карты, победитель запроса предложений или Участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с подпунктом 3.23.8б) настоящей документации, должен предоставить обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств в сроки и в порядке, предусмотренном проектом договора (раздел 6).

    - Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или перечисления Заказчику в залог денежных средств.

    - Размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса указаны в пункте 32 Информационной карты. Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса должно быть предоставлено в сроки, установленные проектом договора (раздел 6) и/или пунктом 32 Информационной карты.

    - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

    - Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – победитель запроса предложений или Участник запроса предложений, с которым заключается договор, гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию.

    - Выбор гаранта должен быть согласован Заказчиком.

    - В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, заключаемому по результатам запроса предложений, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 32 Информационной карты.

    - Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений как основание заключения договора.

    - В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения принципалом своих обязательств по договору в предусмотренные сроки или расторжения договора и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения бенефициар направляет гаранту только письменное требование и документы, подтверждающие выплату принципалу аванса.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

# ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Общие требования к Участникам закупочной процедуры

    - Участником закупочной процедуры может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, которые соответствуют требованиям, указанным в настоящем разделе.

  - Обязательные требования к Участникам закупочной процедуры

    - К Участникам закупочной процедуры предъявляются следующие обязательные требования:

      - соответствие Участников закупочной процедуры требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе - обладание необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

      - не проведение ликвидации Участника закупочной процедуры – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупочной процедуры – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

      - не приостановление деятельности Участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;

      - отсутствие у Участника закупочной процедуры задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупочной процедуры по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; Участник закупочной процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято.

  - Дополнительные требования к Участникам закупочной процедуры

    - Организатор закупки вправе установить следующие дополнительные требования к Участникам закупочной процедуры:

      - отсутствие сведений об Участнике закупочной процедуры в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

      - отсутствие сведений об Участниках закупочной процедуры в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

      - обладание Участниками закупочной процедуры исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

    - При проведении запроса предложений Заказчик вправе установить измеряемые квалификационные требования к Участникам закупочной процедуры, в том числе:

      - наличие финансовых, материальных-технических средств, кадровых ресурсов, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;

      - профессиональная компетентность, положительная деловая репутация, надежность, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг;

      - иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки.

    - Требования к Участникам закупочной процедуры (в том числе, дополнительные и конкретные квалификационные требования) в рамках настоящего запроса предложений установлены в пунктах 14.1, 14.2, 14.3 Информационной карты.

    - Не допускается предъявлять к Участникам закупочной процедуры требования, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к Участникам закупочной процедуры, применяются в равной степени ко всем Участникам закупочной процедуры

    - Если предметом закупки являются проектные, изыскательские, строительные или ремонтные работы и услуги, влияющие на безопасность объектов Заказчика, то указанные требования не должны быть ниже установленных для таких случаев Градостроительным кодексом Российской Федерации.

    - В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупочной процедуры, требования, установленные в документации по запросу предложений к Участникам закупочной процедуры, предъявляться к каждому из указанных лиц в отдельности, если иное не предусмотрено в пункте 14 Информационной карты.

  - Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений

    - Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подразделах 4.2 и 4.3, Участник закупочной процедуры в составе заявки должен приложить документы, указанные в пункте 14 Информационной карты (для иностранных юридических лиц - аналогичные документы, предусмотренные законодательством страны места нахождения юридического лица, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 3.5 настоящей Документации).

    - Возможность привлечения субпоставщиков указана в пункте 15 Информационной карты.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1, 2, 3 и 4 настоящей закупочной документации.

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет запроса предложений: | Право заключения договора подряда на выполнение работ по монтажу и подключению приборов учета (ПУ) в местах отпаек на жилые дома, монтажу фидерных ПУ и аппаратуры АСКУЭ |
|  | Заказчик: | Наименование: ЗАО «ССК» Место нахождения: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1 Почтовый адрес: 443068, г. Самара, ул. Межевая, д. 7 Адрес для подачи заявок: 443548, г. Самара, п. Смышляевка, ул. Механиков, д. 3, каб. 211 Контактный телефон: +7 (846) 231-08-80, 8-927-713-72-44 Факс: +7 (846) 231-08-80 Адрес электронной почты: AleinikovaLS@ssk63.ru |
|  | Организатор закупки: | Наименование: ЗАО «ССК» Место нахождения: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1 Почтовый адрес: 443068, г. Самара, ул. Межевая, д. 7 Адрес для подачи заявок: 443548, г. Самара, п. Смышляевка, ул. Механиков, д. 3, каб. 211 Контактный телефон: +7 (846) 231-08-80, 8-927-713-72-44 Факс: +7 (846) 231-08-80 Адрес электронной почты: AleinikovaLS@ssk63.ru |
|  | Реестровый номер закупки и дата размещения извещения о проведении запроса предложений на сайте: | № 9 «15» июня 2012 г. |
|  | Максимальный срок и минимальный срок выполнения работ: | Максимальный срок - 90 (Девяносто) календарных дней с момента подписания Договора, минимальный срок - 20 (Двадцать) календарных дней с момента подписания Договора |
|  | Место выполнения работ: | В соответствии с Техническим заданием |
|  | Условия выполнения работ: | В соответствии с Техническим заданием |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты: | Оплата производится в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания Акта о выполненных работах. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 950 000.00 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. |
|  | Структура цены договора | Цена заявки на участие в Запросе предложений Участника закупочной процедуры должна включать в себя полную стоимость выполняемых работ, поставляемого оборудования и сумму всех налогов, сборов, других обязательных платежей, подлежащих оплате в соответствие с законодательством РФ. |
|  | Официальный язык запроса предложений | русский |
|  | Валюта запроса предложений | российский рубль |
|  | Размер, сроки предоставления обеспечения заявки на участие в запросе предложений, реквизиты счета для его перечисления | Обеспечение заявки отсутствует |
|  | Требования, предъявляемые к Участникам закупочной процедуры и перечень документов, предоставляемых Участниками закупочной процедуры для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Участник закупочной процедуры должен соответствовать следующим обязательным требованиям: соответствие Участников закупочной процедуры требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку продукции, являющейся предметом закупки, в том числе - обладание необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку такой продукции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такая продукция приобретается в рамках заключаемого договора; не проведение ликвидации Участника закупочной процедуры - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупочной процедуры - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства (подтверждается декларацией в составе заявки); не приостановление деятельности Участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений (подтверждается декларацией в составе заявки); отсутствие у Участника закупочной процедуры задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупочной процедуры по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; Участник закупочной процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято (подтверждается справкой ИМНС, действующей на дату проведения закупочной процедуры); Участник закупочной процедуры должен соответствовать следующим дополнительным требованиям к Участникам закупочной процедуры: отсутствие сведений об Участнике закупочной процедуры в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Участники закупочной процедуры должны соответствовать следующим квалификационным требованиям: профессиональная компетентность, положительная деловая репутация, надежность; опыт участника размещения заказа по осуществлению охранной деятельности не менее 9 (Девяти) лет, исходя из сведений о дате государственной регистрации юридического лица-участника размещения заказа (подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ); опыт выполнения аналогичных работ или оказания услуг на объектах электросетевых компаний в объеме не менее 3 (Трёх) выполненных контрактов за 2011 - 2012 годы на общую сумму не менее 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей (форма 5); осуществление гарантийного и постгарантийного обслуживания устанавливаемого оборудования |
|  | Привлечение субпоставщиков, субподрядчиков, субисполнителей | Не допускается |
|  | Требования к поставляемой продукции, , являющейся предметом закупки, в том числе – к описанию функциональных характеристик (потребительских) свойств товара, его количественных и качественных характеристик, к описанию выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик | Требования к поставляемой продукции приводятся в разделе 8 закупочной документации «Техническая часть закупочной документации», в том числе: требования к качеству, техническим характеристикам продукции, к её безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. |
|  | Требования к описанию поставляемой продукции, являющейся предметом закупки, в том числе – к описанию функциональных характеристик (потребительских) свойств товара, его количественных и качественных характеристик, к описанию выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик | Участник закупочной процедуры должен предоставить описание работ, предлагаемых к выполнению в соответствии с Формой 3 Раздела 6. |
|  | Требования к содержанию, формам и составу заявки на участие в запросе предложений | заявка на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 1); коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 2); техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 3); анкета в соответствии по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 4); полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц - оригинал или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; копии учредительных документов Участника закупочной процедуры в действующей редакции, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупочной процедуры - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупочной процедуры без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени Участника закупочной процедуры действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника закупочной процедуры, заверенную печатью и подписанную руководителем Участника закупочной процедуры (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника закупочной процедуры, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; копии бухгалтерских балансов с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) на последнюю отчётную дату или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, и заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника закупочной процедуры копию уведомления налогового органа о применении Участником закупочной процедуры упрощенной системы налогообложения, в случае, если Участник закупочной процедуры применяет упрощенную систему налогообложения. оригинал справки об опыте выполнения аналогичных работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 5) с приложением (при наличии) копий договоров на выполнение работ по предмету закупки, отзывов, рекомендаций и других документальных доказательств выполнения договоров; копию свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, на выполнение работ, предусмотренных техническим заданием; Участник закупочной процедуры вправе приложить к заявке иные документы, которые, по мнению Участника закупочной процедуры, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов; Все указанные документы прилагаются Участником закупочной процедуры к заявке |
|  | Требования к оформлению заявок на участие в запросе предложений | Установлены в подразделе 3.3 настоящей закупочной документации |
|  | Требования к сроку действия заявок на участие в запросе предложений | Заявка на участие в запросе предложений должна быть действительна в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи конвертов с заявками |
|  | Количество копий заявки на участие в запросе предложений | Оригинал – 1 экз., копия заявки в электронном виде – 1 экз. |
|  | Возможность подачи альтернативных предложений, их максимальное количество | Не допускается |
|  | Возможность предоставления Участниками закупочной процедуры в своих заявках встречных предложений по форме и (или) условиям договора либо протокола разногласий | Не допускается |
|  | Возможность проведения процедуры переторжки | Допускается |
|  | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений | Заявка должна быть подана в период с «18» июня 2012 года до 10 часов 00 минут «27» июня 2012 года в следующем порядке: заявка подаётся в письменной форме по адресу: 443548, г. Самара, п. Смышляевка, ул. Механиков, д. 3, каб. 211 (с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00 часов (обеденное время с 12:00 до 13:00) по пятницам с 08:00 до16:00 (обеденное время с 12:00 до 13:00), кроме выходных и праздничных дней, время местное). В последний день приема заявок (день вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений) прием заявок на участие в запросе предложений прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений, но не раньше времени, указанного в п.8 Извещения. При подачи заявки в последний день приёма: «27» июня 2012 года, заявка должна быть подана по адресу: 443068, г. Самара, ул. Межевая, д. 7. |
|  | Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам закупочной процедуры разъяснений положений документации по запросу предложений | Разъяснения положений документации по Запросу предложений: любой участник закупочной процедуры вправе направить организатору закупки запрос о разъяснении положений закупочной документации в срок, не позднее, чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок. |
|  | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений | Вскрытие конвертов с заявками: «27» июня 2012 года в 10 часов 00 минут по адресу 443068, г. Самара, ул. Межевая, д. 7 |
|  | Место, дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса предложений | 443548, г. Самара, п. Смышляевка, ул. Механиков, д. 3, каб. 211. Рассмотрение заявок, подведение итогов запроса предложений: «29» июня 2012 года 443548, г. Самара, п. Смышляевка, ул. Механиков, д. 3. |
|  | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений | Цена договора (значимость критерия – 50%); Содержание критерия: Цена договора, включающая в себя полную стоимость выполняемых работ, материалов и оборудования и сумму всех налогов, сборов, других обязательных платежей, подлежащих оплате в соответствие с законодательством РФ. Качество технического предложения Участника закупки при закупках работ, услуг (значимость критерия – 10%); Содержание критерия: Объем выполняемых работ и степень их детализации, уровень проработки предлагаемых к выполнению работ; предпочтительность технологических и организационно-технических мероприятий по выполнению работ и услуг и прочие положения указанные в пункте 6.3 (Техническое предложение на выполнение работ). Квалификация Участника закупочной процедуры, в том числе (значимость критерия – 10%). Содержание критерия: Наличие опыта выполнения проектов аналогичных по структуре и составу выполняемых работ предмету запроса предложений за последние ____ лет. Подтверждается копиями исполненных договоров с актами сдачи-приемки и т.п. Срок выполняемых работ (значимость критерия – 30%); Содержание критерия: срок выполнения работ с момента заключения договора (в днях) |
|  | Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений | Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется в следующем порядке. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений производится закупочной комиссией на основании анализа представленных Участниками запроса предложений документов и сведений. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость. Для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, указанных в п. 29 Информационной карты, в следующем порядке: Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в запросе предложений по критерию «цена договора», определяется по формуле: , где: Ra i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; A max - начальная (максимальная) цена договора; A i - цена договора, предложенная i-м Участником. Значимость критерия (): 50 % При оценке заявок на участие в запросе предложений по критерию "цена договора" лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение Участника запроса предложений с наименьшей ценой договора. Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в запросе предложений по критерию «качество технического предложения Участника закупки при закупках работ, услуг» определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов закупочной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения нескольких качественных показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество технического предложения Участника закупки при закупках работ, услуг», определяется по формуле: i i i Rc = C + C + ... + C , i 1 2 k где: Rc - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному i критерию; i C - значение в баллах (среднее арифметическое k оценок в баллах всех членов закупочной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по k-й качественной характеристике, где k - количество установленных характеристик. Значимость критерия (): 10% Для оценки по данному критерию каждой заявке на участие в запросе предложений выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если в закупочной документации установлено несколько качественных характеристик, сумма максимальных значений всех характеристик указанного критерия должна составлять 100 баллов. При оценке заявок по критерию «качество технического предложения Участника закупки при закупках работ, услуг» заявке на участие в запросе предложений с лучшим техническим предложением присваивается наибольшее количество баллов. Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в запросе предложений по критерию «квалификация Участника закупки, а также его субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) (если предусмотрено их привлечение)» определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов закупочной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения нескольких квалификационных показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «квалификация Участника закупки, а также его субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) (если предусмотрено их привлечение)», определяется по формуле: i i i Rd = D + D + ... + D , i 1 2 k где: Rd - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному i критерию; i D - значение в баллах (среднее арифметическое k оценок в баллах всех членов закупочной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по k-й качественной характеристике, где k - количество установленных характеристик. Значимость критерия (): 10% Для оценки по данному критерию каждой заявке на участие в запросе предложений выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если в закупочной документации установлено несколько квалификационных характеристик, сумма максимальных значений всех характеристик указанного критерия должна составлять 100 баллов. При оценке заявок по критерию «квалификация Участника закупки, а также его субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) (если предусмотрено их привлечение)» заявке на участие в запросе предложений с лучшим предложением по квалификации Участника закупки, а также его субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) присваивается наибольшее количество баллов. Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в запросе предложений по критерию «Срок выполнения работ», определяется по формуле: , где: Rf i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; F max - максимальный срок выполнения работ, установленный Заказчиком в закупочной документации, в единицах измерения срока поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней) с даты заключения договора; F min - минимальный срок выполнения работ, установленный Заказчиком в закупочной документации, в единицах измерения срока поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней) с даты заключения договора; F i - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки, в единицах измерения срока (периода) поставки с даты заключения договора. Значимость критерия (): 30 % При оценке заявок на участие в запросе предложений по критерию "срок выполнения работ» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение Участника запроса предложений с наименьшим сроком (периодом) выполнения работ. Присуждение каждой заявке на участие в запросе предложений порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности предложения Участника запроса предложений производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. |
|  | Срок, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать проект договора либо совершить иные действия, предусмотренные документацией по запросу предложений для его подписания | Не менее 3 (Трёх) календарных дней и не более 20 (Двадцати) календарных дней с момента размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок. |
|  | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
|  | Право заказчика на изменение условия договора, заключаемого по итогам закупки | При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. Заказчик по согласованию с участником закупки при заключении и исполнении договора вправе внести изменения в договор в части и на условиях, предусмотренных Положением. Заказчик по согласованию с поставщиком, исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах при условии пропорционального изменения цены договора и с сохранением первоначальной цены за единицу товара, работы, услуги. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг. |

# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

# Заявка на участие в запросе предложений (форма 1)

    - Форма заявки на участие в запросе предложений

«_____»___________ года

№__________

Заявка на участие в запросе предложений.

Изучив Извещение о проведении запроса предложений, размещенное на официальном сайте [указывается дата размещения Извещения о проведении закупки и номер Извещения], и закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

__________________________________________________________________,

(полное наименование Участника закупочной процедуры – юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. Участника закупочной процедуры – физического лица)

в лице

__________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

действующего на основании

__________________________________________________________________

(указывается документ, на основании которого действует уполномоченный представитель)

предлагает заключить Договор на:

__________________________________________________________________

(предмет договора)

на условиях и в соответствии с коммерческим предложением, техническим предложением,  являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке, на общую сумму

| Итоговая стоимость заявки без НДС, руб. | ______________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | _____________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| итого с НДС, руб. | ______________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

Настоящим подтверждаем, что против _____________________________ [наименование Участника закупочной процедуры] не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ______________________________ [наименование Участника закупочной процедуры] банкротом, деятельность ______________________________ [наименование Участника закупочной процедуры] не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %________________________________ [значение указать цифрами и прописью] балансовой стоимости активов ______________________________ [наименование Участника закупочной процедуры] по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений, в течение ____ календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

В случае, если нашей заявке на участие в запросе предложений будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений.

Мы, _________________________________________________________ [наименование Участника закупочной процедуры] согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков в следующих случаях, установленных нормами действующего законодательства.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в  документах, указанных в Описи документов, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений – всего на ____________ листах.

1. Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 18 Информационной карты:

| № п/п | Наименование документа | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коммерческое предложение (форма 2) |  |  |
|  | Техническое предложение (форма 3) |  |  |
|  | … |  |  |
| … |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании чего действует)

    - Инструкции по заполнению

      - заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке Участника закупочной процедуры. Участник закупочной процедуры присваивает заявке на участие в запросе предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник закупочной процедуры – юридическое лицо должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и место нахождения. Участник закупочной процедуры – физическое лицо должен указать свои Ф.И.О. и место регистрации.

      - Участник закупочной процедуры должен указать стоимость поставляемой продукции цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии с итоговым значением коммерческого предложения. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

      - Участник закупочной процедуры должен указать срок действия заявки на участие в запросе предложений согласно требованиям подраздела 3.4.

      - Участник закупочной процедуры должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе предложений документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника закупочной процедуры.

      - Заявка на участие в запросе предложений должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями пунктов 3.3.4 и 3.3.5.

# Коммерческое предложение (форма 2)

    - Форма коммерческого предложения

Приложение 1 к заявке на участие в запросе предложений
от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес места нахождения

Участника закупочной процедуры: _____________________________

Коммерческое предложение

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании чего действует)

    - Инструкции по заполнению

      - Участник закупочной процедуры приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данное коммерческое предложение.

      - Участник закупочной процедуры указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и адрес своего места нахождения.

      - Участник закупочной процедуры готовит Приложение к Коммерческому предложению в виде локальных смет. Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки соответствующего приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупочной процедуры на подготовку Договора данное Коммерческое предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

# Техническое предложение на поставку продукции (форма 3)

    - Форма Технического предложения на поставку

Приложение 2 к заявке на участие в запросе предложений
от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес места нахождения

Участника закупочной процедуры: _____________________________

Техническое предложение

Общее описание выполнения работ

[Здесь Участник закупочной процедуры приводит свое общее техническое предложение, в том числе указывая технологию и организацию выполнения работ]

Объем выполняемых работ

[Здесь Участник закупочной процедуры приводит свое предложения по объему выполняемых работ]

Предложения по предлагаемым оборудованию и материалам

[Здесь Участник закупочной процедуры указывает оборудование и  материалы, используемые при производстве работ]

Порядок осуществления контроля за качеством работ, поставляемого оборудования и материалов;

[Здесь Участник закупочной процедуры описывает порядок контроля качеством выполняемых работ, поставляемого оборудования и используемых материалов]

Предложения по осуществлению пусконаладочных работ

[Здесь Участник закупочной процедуры дает свои предложения по проведению пусконаладочных работ оборудования Объекта и всех вспомогательных систем]

Прочие предложения

[Здесь Участник закупочной процедуры дает на свое усмотрение прочие предложения по выполнению работ]

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании чего действует)

    - Инструкции по заполнению

      - Участник закупочной процедуры приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данное техническое предложение.

      - Участник закупочной процедуры указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) адрес своего места нахождения.

      - В техническом предложении описываются все позиции раздела 8 с учетом предлагаемых условий договора (раздел 6).

      - Техническое предложение будет служить основой для подготовки соответствующего приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупочной процедуры на подготовку договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в договор.

# Анкета Участника закупочной процедуры (форма 4)

    - Форма Анкеты Участника закупочной процедуры

Приложение 3 к заявке на участие в запросе предложений
от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес места нахождения

Участника закупочной процедуры: _____________________________

Анкета Участника закупочной процедуры

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупочной процедуры |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Участника закупочной процедуры с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица) / Фамилия, имя, отчество Участника закупочной процедуры (для физического лица) |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для Участника закупочной процедуры– физического лица |  |
|  | ИНН/КПП Участника закупочной процедуры |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес Участника закупочной процедуры |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупочной процедуры в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты Участника закупочной процедуры (с указанием кода города) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупочной процедуры, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупочной процедуры, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления Участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупочной процедуры с указанием должности, контактного телефона, адрес электронной почты |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании чего действует)

    - Инструкции по заполнению

      - Участник закупочной процедуры приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная анкета.

      - Участник закупочной процедуры – юридическое лицо указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес своего места нахождения. Участник закупочной процедуры – физическое лицо указывает свои Ф.И.О. и адрес регистрации.

      - Участники закупочной процедуры должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

# Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 5)

    - Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

Приложение 4 к заявке на участие в запросе предложений
от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес места нахождения

Участника закупочной процедуры: _____________________________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за __________ год |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за __________ год |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за ____________ месяцев __________ года |  | х |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании чего действует)

    - Инструкции по заполнению

      - Участник закупочной процедуры приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

      - Участник закупочной процедуры – юридическое лицо указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и адрес своего места нахождения. Участник закупочной процедуры – физическое лицо указывает свои Ф.И.О. и адрес регистрации.

      - В этой форме Участник закупочной процедуры указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям разделов 6 и 8.

      - Следует указать не менее 3, но не более 20 аналогичных договоров. Участник закупочной процедуры может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

      - Участник закупочной процедуры может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

по открытому запросу предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по монтажу и подключению приборов учета (ПУ) в местах отпаек на жилые дома, монтажу фидерных ПУ и аппаратуры АСКУЭ

г. Самара	________________ 2012 г.

Закрытое акционерное общество «Самарская сетевая компания» (ЗАО «ССК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мухаметшина Виля Сабировича, действующего на основании Устава, и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании __________, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (Приложение № 1) выполнить следующую работу: произвести монтаж и подключение приборов учета электроэнергии (далее – ПУ) в Садоводческом товариществе рабочих и служащих Куйбышевского производственного объединения «Завод имени Масленникова» (СДТ КПО «ЗиМ» при заводе им. Масленникова, в местах отпаек на жилые дома, а также произвести монтаж и подключение фидерных ПУ и аппаратуры автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (далее – АСКУЭ) в трансформаторной подстанции согласно перечня мест установки абонентских, фидерных ПУ и аппаратуры АСКУЭ (Приложение №2) (далее – Работа), и сдать ее результат Заказчику, а Подрядчик  обязуется принять результат Работы и оплатить Работу.

Приложение № 1 и Приложение № 2 являются неотъемлемой частью Договора.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик  обязан:

2.1.1. Выполнить Работу в соответствии с Техническим заданием Заказчика и сдать Результат Работы Заказчика в сроки и в порядке, которые установлены Договором.

Работа выполняется силами и средствами Подрядчика из материалов Подрядчика (приборы учета, аппаратура АСКУЭ, дополнительные материалы для монтажа ПУ и аппаратуры АСКУЭ).

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить выполненную Работу в срок и в порядке, установленным Договором.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество выполнения Работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Начальный срок выполнения Работы: «__»  _______  2012 г.

3.2. Конечный срок выполнения Работы: «__»  _______  2012г.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОДРЯДЧИКОМ РАБОТЫ

4.1. Подрядчик обязан в срок, указанный в пункте 3.2 Договора, сдать Результат Работы Заказчику по подписанному Подрядчиком Акту о выполненных работах (далее – Акт).

4.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после сдачи ему Результата Работы с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную Работу (Результат Работы), подписав Акт, или письменно уведомить Подрядчика об отказе от подписания Акта с указанием недостатков в Работе и сроков их устранения.

4.3. Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки в Работе в сроки, указанные в уведомлении Заказчика.

4.4. Приемка Заказчиком Работы (Результата Работы) после устранения недостатков производится в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Договора.

4.5. Право собственности на Результат Работ возникает у Заказчика после подписания им Актов о выполненных работах.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Договора составляет ___________________ руб.___ коп., в том числе НДС в размере ___________________ руб.___ коп.

5.2. Расчет по Договору Заказчик производит в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта о выполненных работах обеими Сторонами. Расчеты осуществляются платежными поручениями. Обязанность Заказчика оплатить Работу считается исполненной в момент зачисления суммы, составляющей цену Договора, на указанный в разделе 10 Договора расчетный счет банка, обслуживающего Подрядчика.

5.4. Подрядчик выставляет соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней со дня подписания Акта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.

6.2. В случае несвоевременного завершения Работы по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по Договору (каждого этапа работ) за каждый день просрочки.

6.3. За задержку Заказчиком оплаты счетов Подрядчика за выполненную Работу он уплачивает Подрядчику пени в размере  1/365 ставки рефинансирования  от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 5%  от цены Договора.

6.4. Заказчик не несет ответственность за экологические последствия, наступившие в результате деятельности Подрядчика.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Срок нормальной эксплуатации результата Работы устанавливается Подрядчиком – 12 месяцев с момента подписания Акта.

7.2. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объёме и в сроки, определенные условиями  Договора;

- качество выполненных Работ требованиям нормативно-технической и проектной документации.

7.3. При предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком Работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, Заказчик письменно уведомляет Подрядчика об обнаруженных недостатках. Подрядчик в течение 3-х дней письменно извещает Подрядчика о назначении своего представителя для участия в рассмотрении недостатков, который обязан прибыть на объект выполнения Работ не позднее семи суток с момента извещения. Если Подрядчик не прибыл в течение семи суток по вызову Заказчик для рассмотрения претензии, последний вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику, вместе с требованием устранить обнаруженные дефекты.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Споры, вытекающие из Договора, подлежат передаче на рассмотрение Арбитражного суда Самарской области.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:		ПОДРЯДЧИК:

| ЗАО «ССК» ИНН/КПП 6367047389/631501001 ОГРН 1056367019136 Место нахождения: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1 Почтовый адрес: 443068, г. Самара, ул. Межевая, 7 Самарский филиал ОАО «НОРДЕА БАНК» Р /с 40702810000200000516 К/с 30101810500000000792 БИК 043601792 ОКПО 76794497 Генеральный директор ЗАО «ССК» | Сокращённое фирменное наименование Место нахождения Почтовый адрес ИНН КПП Банковские реквизиты Отгрузочные реквизиты Руководитель или уполномоченное лицо |
| --- | --- |

_____________________ /В.С. Мухаметшин/                (подпись)             /ФИО/

м.п.                                                                                  м.п.

Приложение № 1

к договору

от ___________ № _________

Техническое задание

г. Самара	________________ 2012 г.

1.	Подрядчик должен осуществить поставку, монтаж, настройку и гарантийное обслуживание программного и аппаратного обеспечения необходимого для  функционирования системы АСКУЭ.

1.1.	Объем поставляемого оборудования определяется Таблицей 1.

1.2.	Монтаж однофазного (1ф) и трехфазного (3ф) учета домов абонентского частного сектора осуществить на границе балансовой и эксплуатационной ответственности.

Балансовый учет осуществить в КТП на отходящих фидерах питающих абонентов частного сектора.

1.3.	Обеспечить сбор и передачу информации от всех приборов учета через УСПД в единый пункт сбора и обработки информации сетевой компании.

УСПД, балансовый учет и другое необходимое для организации АСКУЭ оборудование смонтировать  непосредственно в ТП.

Предложение Подрядчика должно включать в себя спецификацию на поставляемое оборудование и программное обеспечение, инсталляции к настройке системы АСКУЭ, стоимость обучения специалистов Заказчика и другие накладные расходы.

2.	Правила приемки и контроля Работы:

- Подрядчик обязан выполнять Работу по согласованному с Заказчиком техническому заданию на производство работ, в соответствии с требованиями ПУЭ и ПУЭЭ и других нормативных документов;

- Подрядчик обязан обеспечить в процессе выполнения Работы необходимые мероприятия по технике безопасности, соблюдать выполнение нормативных документов по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и нести ответственность за несоблюдение указанных нормативных документов;

- Подрядчик обязан обеспечить, в процессе выполнения Работы проживание рабочих, погрузку-разгрузку, складирование и охрану материалов своими силами;

- специализированные приборы и приспособления, механизмы, транспорт и прочее обеспечивает Подрядчик;

- Подрядчик обязан после выполнения Работы сдать объект в установленном порядке.

Подрядчик обеспечивает участие своих специалистов в рабочих мероприятиях и совещаниях по приглашению Заказчиков по вопросам оказания услуг Заказчику.

Заказчик с целью конкретизации указанного в настоящем Техническом задании перечня услуг обеспечивает в рабочем порядке взаимодействие своих сотрудников с представителями Подрядчика, а также доступ к необходимой информации.

Подрядчик обеспечивает сохранность документации, а также конфиденциальность любой информации, получаемой от Заказчика.

Таблица 1

Количество оборудования для монтажа АСКУЭ

| Наименование оборудования | Кол-во | Место установки | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-фазные приборы учета | 16 шт. | На границе с потребителем |  |
| 3-фазные приборы учета прямого включения | 45 шт. | На границе с потребителем |  |
| 3-фазные приборы учета трансформаторного включения | 3 шт. | В ТП на отходящих фидерах |  |
| Комплект УСПД с устройством связи | 1 шт. | В ТП |  |
| Комплект программного обеспечения | 1шт | В сетевой компании |  |

Таблица 2

Характеристики оборудования для монтажа АСКУЭ

| Позиция 1 в таблице 1: Счетчик однофазный учета активной и реактивной энергии, с функцией защиты от хищения и функцией управления порогом мощности (в том числе дистанционное включение/отключения нагрузки) |
| --- |
| № п/п | Параметр | Требования Заказчика |
|  | Рабочие напряжения | 220; 230 В |
|  | Рабочие токи | 5(80) А |
|  | Классы точности | Активная энергия – 1,0 Реактивная энергия – 2,0 |
|  | Встроенное реле | 80 А |
|  | Схема включения | двухпроводная |
|  | Потребляемая мощность - параллельные цепи - последовательные цепи - встроенные модули связи | Не более 1,5 Вт (4 ВА) Не более 0,1 ВА Не более 3,0 Вт |
|  | Измерение качества электроэнергии | Отклонение напряжения и частоты сети от номинального значения по ГОСТ 13109-97 |
|  | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | - фазное напряжение; - фазный ток; - активная мощность; - полная мощность; - коэффициент мощности; - отключение нагрузки при обрыве нулевого провода - частота сети |
|  | Последняя государственная поверка | Не позднее I квартала 2012г. |
|  | Технические параметры и метрологические характеристики счетчиков должны соответствовать требованиям ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии», ГОСТ Р 52322-2005 Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии – ГОСТ Р 52425-2005 «Статические счетчики реактивной энергии»), IEC61107 | обязательно |
|  | Информация, выводимая на дисплее счетчика электрической энергии, должна отображаться на русском языке и включать в себя текущее показание счетчика, текущий тариф, индикацию работоспособного состояния счетчика. | обязательно |
|  | Должна быть предусмотрена подсветка индикации при отсутствии питания | Вывод информации осуществляется на дистанционный дисплей |
|  | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации. | Отметка в журнале событий. Корпус счетчика герметично залит компаундом, вмешательство без повреждения счетчика невозможно |
|  | Счетчик электрической энергии должен иметь встроенный календарь, встроенные часы реального времени (точность хода не менее ±1 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции). | 0,5 с/сут. |
|  | Скорость передачи данных СИ должна быть не менее 1200 бит/с. | PLC: не менее 1200 бит/с Радиоканал: не менее 4800 бит/с |
|  | Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | Оптические испытательные выходы. Соответствие ГОСТ Р 52320-2005 |
|  | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь оптический порт или аналог | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики оснащены интерфейсами PLC и радиоканал |
|  | Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленным техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале от -40 до +60 0С | От -40 до +70 0С |
|  | Нормальное функционирование счетчика электрической энергии после приложения номинального напряжения к зажимам счетчика | Не более 5 сек |
|  | Межповерочный интервал счетчиков должен составлять не менее 10 лет | 16 лет |
|  | Средняя наработка счетчиков на отказ должна составлять | 180 000 часов |
|  | Число поддерживающих счетчиком тарифов (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования до 8 тарифов и 256 тарифных зон |
|  | Устанавливаемые счетчики электрической энергии должны обеспечивать возможность хранения данных коммерческого учета и формирования профиля нагрузки с программируемым временем интегрирования от 1 до 60 минут для активной мощности | Возможность формирования временных интервалов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут |
|  | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом на глубину | Глубина хранения 6 месяцев |
|  | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение суточных значений глубина хранения должна составлять | Глубина хранения 6 месяцев |
|  | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий» с привязкой ко времени | 1024 записи |
|  | Должно быть предусмотрено управление функцией по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи с существующего ПО верхнего уровня | обязательно |
|  | Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в существующую систему верхнего уровня | обязательно |
|  | Наличие канала связи для организации автоматизированного сбора данных | Для организации автоматизированного сбора данных применяются два взаимно-резервированных комбинированных интерфейса PLC и радиоканал. |
|  | Возможность локального способа сбора данных учета электроэнергии с помощью устройств локального сбора данных (пульт, портативный компьютер, мобильного терминала и др.) с интеграцией данных на верхнем уровне | обязательно |
|  | Возможность работы в системе учета электроэнергии совместно с трехфазными приборами учета для организации учета электроэнергии в частных сельских домовладениях | Работает в системе учета электроэнергии совместно |

Таблица 2

Характеристики оборудования для монтажа АСКУЭ

| Позиция 2 в таблице 1: Счетчик трехфазный учета активной и реактивной энергии, с функцией защиты от хищения и функцией управления порогом мощности (в том числе дистанционное включение/отключения нагрузки) |
| --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика |
| 1 | Рабочие напряжения | 3х220; 230/380; 400 В |
| 2 | Рабочие токи | 5 (80) А |
| 3 | Классы точности | Активная энергия – 1,0 Реактивная энергия – 2,0 |
| 4 | Встроенное реле | 80А |
| 7 | Схемы включения | Четырехпроводная |
| 8 | Потребляемая мощность - параллельные цепи - последовательные цепи - встроенные модули связи | Не более 4,5Вт (8 ВА) Не более 0,1 ВА Не более 3,0 Вт |
| 9 | Измерение качества электроэнергии | Отклонение напряжения и частоты сети от номинального значения по ГОСТ 13109-97 |
| 10 | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | - напряжение по каждой фазе; - ток по каждой фазе; - активная мощность, суммарная и по каждой фазе; - реактивная мощность, суммарная и по каждой фазе; - полная мощность, суммарная и по каждой фазе; - коэффициент мощности, суммарная и по каждой фазе; - частота сети |
| 11 | Последняя государственная поверка | Не позднее I квартала 2012г. |
| 12 | Технические параметры и метрологические характеристики счетчиков должны соответствовать требованиям ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии», ГОСТ Р 52322-2005 Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», IEC61107 | обязательно |
| 13 | Информация, выводимая на дисплее счетчика электрической энергии, должна отображаться на русском языке и включать в себя текущее показания счетчика, текущий тариф, индикацию работоспособного состояния счетчика. | обязательно |
| 14 | Должна быть предусмотрена подсветка индикации при отсутствии питания | .Вывод информации осуществляется на дистанционный дисплей |
| 15 | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации. | Отметка в журнале событий Корпус счетчика герметично залит компаундом, вмешательство без повреждения счетчика невозможно. |
| 16 | Счетчик электрической энергии должен иметь встроенный календарь, встроенные часы реального времени (точность хода не менее ±1 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции). | 0,5 с/сут. |
| 17 | Скорость передачи данных СИ должна быть не менее 1200 бит/с. | PLC: не менее 1200 бит/с Радиоканал: не менее 4800 бит/с |
| 18 | Счетчики электрической энергии должен быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | Оптические испытательные выходы. Соответствие ГОСТ Р 52320-2005 |
| 19 | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь Радиоканал, PLC | Радиоканал, PLC |
| 20 | Счетчики должны функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале от -40 до +60 0С | От -40 до +70 0С |
| 21 | Нормальное функционирование счетчика электрической энергии после приложения номинального напряжения к зажимам счетчика | Не более 5 сек |
| 22 | Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | 16 лет |
| 23 | Число поддерживающих счетчиком тарифов (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования до 8 тарифов и 256 тарифных зон |
| 24 | Средняя наработка счетчиков на отказ должна составлять | 180 000 часов |
| 25 | Устанавливаемые счетчики электрической энергии должны обеспечивать возможность хранения данных коммерческого учета и формирования профиля нагрузки с программируемым временем интегрирования от 1 до 60 минут для активной мощности | Интервал времени интегрирования выбирается и ряда 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут |
| 26 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом на глубину | Глубина хранения 6 месяцев |
| 27 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение суточных значений глубина хранения должна составлять | Глубина хранения 6 месяцев |
| 28 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий» с привязкой ко времени | Не менее 5120 записей |
| 29 | Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в существующую систему верхнего уровня | обязательно |
| 30 | Наличие канала связи для организации автоматизированного сбора данных | Для организации автоматизированного сбора данных применяются два взаимно-резервированных комбинированных интерфейса PLC и радиоканал. |
| 31 | Возможность локального способа сбора данных учета электроэнергии с помощью устройств локального сбора данных (пульт, портативный компьютер, мобильный терминал и др.) с интеграцией данных на верхнем уровне | обязательно |
| 32 | Возможность работы в системе учета электроэнергии совместно с однофазными приборами учета для организации учета электроэнергии в частных сельских домовладениях | Работает в системе учета электроэнергии совместно |

| Позиция 3 в таблице 1: Счетчик трехфазный учета активной и реактивной энергии. |
| --- |
| № п/п | Параметр | Предложение Участника конкурса |
| 1 | Рабочие напряжения | 3х220; 230/380; 400 В |
| 2 | Рабочие токи | 5 (7,5)А |
| 3 | Классы точности | Активная энергия – 0,5S Реактивная энергия – 1,0 |
| 4 | Дискретный вход | 2 изолированных с внутренним питанием 24В |
| 5 | Дискретный выход | 2 изолированных с внутренним питанием 24В |
| 6 | Наличие резервного питания | Подключение источника резервного электропитания от 100 до 264 В (постоянного или переменного напряжения) |
| 7 | Схемы включения | Четырехпроводная |
| 8 | Потребляемая мощность - параллельные цепи - последовательные цепи - встроенные модули связи | Не более 4,5 Вт (8 ВА) Не более 0,1 ВА Не более 3,0 Вт |
| 9 | Измерение качества электроэнергии | Отклонение напряжения и частоты сети от номинального значения по ГОСТ 13109-97 |
| 10 | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | - напряжение по каждой фазе; - ток по каждой фазе; - активная мощность, суммарная и по каждой фазе; - реактивная мощность, суммарная и по каждой фазе; - полная мощность, суммарная и по каждой фазе; - коэффициент мощности, суммарная и по каждой фазе; - частота сети |
| 11 | Последняя государственная поверка | Не позднее I квартала 2012г. |
| 12 | Технические параметры и метрологические характеристики счётчиков должны соответствовать требованиям ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии», ГОСТ Р 52323-2005 Часть 22 «Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S», IEC61107 | Обязательно |
| 13 | Информация, выводимая на дисплее счетчика электрической энергии, должна отображаться на русском языке и включать в себя текущее показания счетчика, текущий тариф, индикацию работоспособного состояния счетчика. | Обязательно |
| 14 | Должна быть предусмотрена подсветка индикации при отсутствии питания | Обязательно |
| 15 | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации. | Отметка в журнале событий и вывод индикации на ЖКИ |
| 16 | Счетчик электрической энергии должен иметь встроенный календарь, встроенные часы реального времени (точность хода не менее ±1 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции). | 0,5 с/сут. |
| 17 | Скорость передачи данных СИ должна быть не менее 1200 бит/с. | PLC: не менее 1200 бит/с; Радиоканал: не менее 4800 бит/с; RS-485: от 4800 до 115200 бит/с |
| 18 | Счетчики электрической энергии должен быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | Счетчик оснащен испытательными выходами для поверки счетчиков соответствующими ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ Р 52425-2005 (DIN 43864) |
| 19 | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь оптический порт или аналог | Оптический порт, RF, PLC, RS-485 |
| 20 | Счетчики должны функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале от -40 до +60 0С | От -40 до +70 0С |
| 21 | Нормальное функционирование счетчика электрической энергии после приложения номинального напряжения к зажимам счетчика | Не более 5 сек |
| 22 | Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | 16 лет |
| 23 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования до 8 тарифов и 256 тарифных зон |
| 24 | Средняя наработка счетчиков на отказ должна составлять | 180 000 часов |
| 25 | Устанавливаемые счетчики электрической энергии должны обеспечивать возможность хранения данных коммерческого учета и формирования профиля нагрузки с программируемым временем интегрирования от 1 до 60 минут для активной мощности | Обязательно |
| 26 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом на глубину | Глубина хранения 6 месяцев |
| 27 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение суточных значений глубина хранения должна составлять | Глубина хранения 6 месяцев |
| 28 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий» с привязкой ко времени | Не менее 5120 записей |
| 29 | Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в существующую систему верхнего уровня | Обязательно |
| 30 | Наличие канала связи для организации автоматизированного сбора данных | Для организации автоматизированного сбора данных применяются два взаимно-резервированных комбинированных интерфейса PLC и радиоканал. Дополнительно сбор можно организовать по интерфейсу RS-485. |
| 31 | Возможность локального способа сбора данных учета электроэнергии с помощью устройств локального сбора данных (пульт, портативный компьютер и др.) с интеграцией данных на верхнем уровне | Обязательно |
| 32 | Возможность работы в системе учета электроэнергии совместно с однофазными приборами учета для организации учета электроэнергии в частных сельских домовладениях | Есть |

| Позиция 4 в таблице 1: Маршрутизатор каналов связи (с комплектом монтажного устройства) (УСПД) |
| --- |
| № п/п | Требования к УСПД | Значение |
| Общие требования к УСПД (или промконтроллеру) |
| 1 | Продукция должна быть: | Новой и ранее не использованной, выпущена в 2012 году |
|  |  | Поверена в соответствии с порядком, утвержденным приказом Госстандарта РФ от 17.07.1994г. №125 |
| 2 | Продукция должна иметь: | Сертификаты об утверждении средств измерений |
|  |  | Паспорта и соответствовать сертификату соответствия системы сертификации ГОСТ Р. |
| Технические требования к УСПД (или промконтроллеру) |
| 3 | УСПД должно быть внесено в ГРСИ | №47271-11 |
| 4 | Форматы и протоколы передачи данных ИВКЭ должны иметь совместимые протоколы обмена данными. При передаче данных должна быть обеспечена их защита от несанкционированного доступа. | обязательно |
| 5 | Должны поддерживать интерфейсы связи с однофазными и трехфазными приборами учета для организации учета электроэнергии в частных сельских домовладениях | обязательно |
| 6 | УСПД должны иметь возможность передачи данных в различные программно-аппаратные комплексы для их дальнейшей обработки и хранения | обязательно |
| 7 | Защита УСПД от несанкционированного доступа должна выполнять как на аппаратном уровне (опломбировка разъёмов, функциональных модулей и т.п.), так и на программном (доступ к УСПД должен обеспечиваться только при вводе пароля) | обязательно |
| 8 | Возможность параметрирования УСПД должна быть только при снятии механической пломбы и вводе пароля, при этом в «Журнале событий» автоматически должно фиксироваться это событие с указанием даты и времени | обязательно |
| 9 | УСПД должен иметь функцию самодиагностики с фиксацией результата в «Журнале событий» и на цифровом табло | обязательно |
| 10 | УСПД должно обеспечивать автоматическую коррекцию (синхронизацию) времени обслуживаемых счетчиков электрической энергии | обязательно |
| 11 | Охлаждение УСПД должно осуществляться за счет естественной конвекции | обязательно |
| 12 | УСПД должен обеспечивать работоспособность в диапазоне температур, в соответствии с условиями эксплуатации | обязательно |
| 13 | УСПД должно иметь возможность сбора информации с ранее установленных счетчиков РиМ | обязательно |
| 14 | УСПД должен комплектоваться ОПН на 0,4кВ | обязательно |
| 15 | Развертывание сети сбора данных со счетчиков электроэнергии | Устройство должно быть предназначено для развёртывания сети сбора данных со счетчиков электроэнергии с использованием интерфейса RS-485 и технологии PLC по низковольтной электрической сети напряжением 0,4 кВ |
| 16 | Интерфейсы | Интерфейсы: PLC, RS-485, два интерфейса RF |
| 17 | Потребляемая мощность | Не более 60 Вт |

ЗАКАЗЧИК:			ПОДРЯДЧИК:

________________/ ______________/			________________/____________/

М.П.	М.П.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Техническое задание по открытому запросу

предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по монтажу и подключению приборов учета (ПУ) в местах отпаек на жилые дома, монтажу фидерных ПУ и аппаратуры АСКУЭ

Организатор: ЗАО «ССК»

Способ:  открытый запрос предложений

1.	Подрядчик должен осуществить поставку, монтаж, настройку и гарантийное обслуживание программного и аппаратного обеспечения необходимого для  функционирования системы АСКУЭ.

1.1.	Объем поставляемого оборудования определяется Таблицей 1.

1.2.	Характеристики поставляемого оборудования определяются Таблицей 2.

1.3.	Монтаж однофазного (1ф) и трехфазного(3ф) учета домов абонентского частного сектора осуществить на границе балансовой и эксплуатационной ответственности.

Балансовый учет осуществить в КТП на отходящих фидерах питающих абонентов частного сектора.

1.4.	Обеспечить сбор и передачу информации от всех приборов учета через УСПД в единый пункт сбора и обработки информации сетевой компании.

УСПД, балансовый учет и другое необходимое для организации АСКУЭ оборудование смонтировать  непосредственно в ТП.

Предложение Исполнителя должно включать в себя спецификацию на поставляемое оборудование и программное обеспечение, инсталляции к настройке системы АСКУЭ, стоимость обучения специалистов Заказчика   и другие накладные расходы.

2.	Правила приемки и контроля Работы:

- Подрядчик обязан выполнять Работу по согласованному с Заказчиком техническому заданию на производство работ, в соответствии с требованиями ПУЭ и ПУЭЭ и других нормативных документов;

- Подрядчик обязан обеспечить в процессе выполнения Работы необходимые мероприятия по технике безопасности, соблюдать выполнение нормативных документов по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и нести ответственность за несоблюдение указанных нормативных документов;

- Подрядчик обязан обеспечить, в процессе выполнения Работы проживание рабочих, погрузку-разгрузку, складирование и охрану материалов своими силами;

- специализированные приборы и приспособления, механизмы, транспорт и прочее обеспечивает Подрядчик;

- Подрядчик обязан после выполнения Работы сдать объект в установленном порядке.

Подрядчик обеспечивает участие своих специалистов в рабочих мероприятиях и совещаниях по приглашению Заказчиков по вопросам оказания услуг Заказчику.

Заказчик с целью конкретизации указанного в настоящем Техническом задании перечня услуг обеспечивает в рабочем порядке взаимодействие своих сотрудников с представителями Подрядчика, а также доступ к необходимой информации.

Подрядчик обеспечивает сохранность документации, а также конфиденциальность любой информации, получаемой от Заказчика.

Таблица 1

Количество оборудования для монтажа АСКУЭ

| Наименование оборудования | Кол-во | Место установки | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-фазные приборы учета | 16 шт. | На границе с потребителем |  |
| 3-фазные приборы учета прямого включения | 45 шт. | На границе с потребителем |  |
| 3-фазные приборы учета трансформаторного включения | 3 шт. | В ТП на отходящих фидерах |  |
| Комплект УСПД с устройством связи | 1 шт. | В ТП |  |
| Комплект программного обеспечения | 1шт | В сетевой компании |  |

Таблица 2

Характеристики оборудования для монтажа АСКУЭ

| Позиция 1 в таблице 1: Счетчик однофазный учета активной и реактивной энергии, с функцией защиты от хищения и функцией управления порогом мощности (в том числе дистанционное включение/отключения нагрузки) |
| --- |
| № п/п | Параметр | Требования Заказчика |
|  | Рабочие напряжения | 220; 230 В |
|  | Рабочие токи | 5(80) А |
|  | Классы точности | Активная энергия – 1,0 Реактивная энергия – 2,0 |
|  | Встроенное реле | 80 А |
|  | Схема включения | двухпроводная |
|  | Потребляемая мощность - параллельные цепи - последовательные цепи - встроенные модули связи | Не более 1,5 Вт (4 ВА) Не более 0,1 ВА Не более 3,0 Вт |
|  | Измерение качества электроэнергии | Отклонение напряжения и частоты сети от номинального значения по ГОСТ 13109-97 |
|  | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | - фазное напряжение; - фазный ток; - активная мощность; - полная мощность; - коэффициент мощности; - отключение нагрузки при обрыве нулевого провода - частота сети |
|  | Последняя государственная поверка | Не позднее I квартала 2012г. |
|  | Технические параметры и метрологические характеристики счетчиков должны соответствовать требованиям ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии», ГОСТ Р 52322-2005 Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии – ГОСТ Р 52425-2005 «Статические счетчики реактивной энергии»), IEC61107 | обязательно |
|  | Информация, выводимая на дисплее счетчика электрической энергии, должна отображаться на русском языке и включать в себя текущее показание счетчика, текущий тариф, индикацию работоспособного состояния счетчика. | обязательно |
|  | Должна быть предусмотрена подсветка индикации при отсутствии питания | Вывод информации осуществляется на дистанционный дисплей |
|  | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации. | Отметка в журнале событий. Корпус счетчика герметично залит компаундом, вмешательство без повреждения счетчика невозможно |
|  | Счетчик электрической энергии должен иметь встроенный календарь, встроенные часы реального времени (точность хода не менее ±1 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции). | 0,5 с/сут. |
|  | Скорость передачи данных СИ должна быть не менее 1200 бит/с. | PLC: не менее 1200 бит/с Радиоканал: не менее 4800 бит/с |
|  | Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | Оптические испытательные выходы. Соответствие ГОСТ Р 52320-2005 |
|  | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь оптический порт или аналог | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики оснащены интерфейсами PLC и радиоканал |
|  | Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленным техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале от -40 до +60 0С | От -40 до +70 0С |
|  | Нормальное функционирование счетчика электрической энергии после приложения номинального напряжения к зажимам счетчика | Не более 5 сек |
|  | Межповерочный интервал счетчиков должен составлять не менее 10 лет | 16 лет |
|  | Средняя наработка счетчиков на отказ должна составлять | 180 000 часов |
|  | Число поддерживающих счетчиком тарифов (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования до 8 тарифов и 256 тарифных зон |
|  | Устанавливаемые счетчики электрической энергии должны обеспечивать возможность хранения данных коммерческого учета и формирования профиля нагрузки с программируемым временем интегрирования от 1 до 60 минут для активной мощности | Возможность формирования временных интервалов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут |
|  | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом на глубину | Глубина хранения 6 месяцев |
|  | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение суточных значений глубина хранения должна составлять | Глубина хранения 6 месяцев |
|  | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий» с привязкой ко времени | 1024 записи |
|  | Должно быть предусмотрено управление функцией по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи с существующего ПО верхнего уровня | обязательно |
|  | Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в существующую систему верхнего уровня | обязательно |
|  | Наличие канала связи для организации автоматизированного сбора данных | Для организации автоматизированного сбора данных применяются два взаимно-резервированных комбинированных интерфейса PLC и радиоканал. |
|  | Возможность локального способа сбора данных учета электроэнергии с помощью устройств локального сбора данных (пульт, портативный компьютер, мобильного терминала и др.) с интеграцией данных на верхнем уровне | обязательно |
|  | Возможность работы в системе учета электроэнергии совместно с трехфазными приборами учета для организации учета электроэнергии в частных сельских домовладениях | Работает в системе учета электроэнергии совместно |

Таблица 2

Характеристики оборудования для монтажа АСКУЭ

| Позиция 2 в таблице 1: Счетчик трехфазный учета активной и реактивной энергии, с функцией защиты от хищения и функцией управления порогом мощности (в том числе дистанционное включение/отключения нагрузки) |
| --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика |
| 1 | Рабочие напряжения | 3х220; 230/380; 400 В |
| 2 | Рабочие токи | 5 (80) А |
| 3 | Классы точности | Активная энергия – 1,0 Реактивная энергия – 2,0 |
| 4 | Встроенное реле | 80А |
| 7 | Схемы включения | Четырехпроводная |
| 8 | Потребляемая мощность - параллельные цепи - последовательные цепи - встроенные модули связи | Не более 4,5Вт (8 ВА) Не более 0,1 ВА Не более 3,0 Вт |
| 9 | Измерение качества электроэнергии | Отклонение напряжения и частоты сети от номинального значения по ГОСТ 13109-97 |
| 10 | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | - напряжение по каждой фазе; - ток по каждой фазе; - активная мощность, суммарная и по каждой фазе; - реактивная мощность, суммарная и по каждой фазе; - полная мощность, суммарная и по каждой фазе; - коэффициент мощности, суммарная и по каждой фазе; - частота сети |
| 11 | Последняя государственная поверка | Не позднее I квартала 2012г. |
| 12 | Технические параметры и метрологические характеристики счетчиков должны соответствовать требованиям ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии», ГОСТ Р 52322-2005 Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», IEC61107 | обязательно |
| 13 | Информация, выводимая на дисплее счетчика электрической энергии, должна отображаться на русском языке и включать в себя текущее показания счетчика, текущий тариф, индикацию работоспособного состояния счетчика. | обязательно |
| 14 | Должна быть предусмотрена подсветка индикации при отсутствии питания | .Вывод информации осуществляется на дистанционный дисплей |
| 15 | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации. | Отметка в журнале событий Корпус счетчика герметично залит компаундом, вмешательство без повреждения счетчика невозможно. |
| 16 | Счетчик электрической энергии должен иметь встроенный календарь, встроенные часы реального времени (точность хода не менее ±1 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции). | 0,5 с/сут. |
| 17 | Скорость передачи данных СИ должна быть не менее 1200 бит/с. | PLC: не менее 1200 бит/с Радиоканал: не менее 4800 бит/с |
| 18 | Счетчики электрической энергии должен быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | Оптические испытательные выходы. Соответствие ГОСТ Р 52320-2005 |
| 19 | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь Радиоканал, PLC | Радиоканал, PLC |
| 20 | Счетчики должны функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале от -40 до +60 0С | От -40 до +70 0С |
| 21 | Нормальное функционирование счетчика электрической энергии после приложения номинального напряжения к зажимам счетчика | Не более 5 сек |
| 22 | Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | 16 лет |
| 23 | Число поддерживающих счетчиком тарифов (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования до 8 тарифов и 256 тарифных зон |
| 24 | Средняя наработка счетчиков на отказ должна составлять | 180 000 часов |
| 25 | Устанавливаемые счетчики электрической энергии должны обеспечивать возможность хранения данных коммерческого учета и формирования профиля нагрузки с программируемым временем интегрирования от 1 до 60 минут для активной мощности | Интервал времени интегрирования выбирается и ряда 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут |
| 26 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом на глубину | Глубина хранения 6 месяцев |
| 27 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение суточных значений глубина хранения должна составлять | Глубина хранения 6 месяцев |
| 28 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий» с привязкой ко времени | Не менее 5120 записей |
| 29 | Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в существующую систему верхнего уровня | обязательно |
| 30 | Наличие канала связи для организации автоматизированного сбора данных | Для организации автоматизированного сбора данных применяются два взаимно-резервированных комбинированных интерфейса PLC и радиоканал. |
| 31 | Возможность локального способа сбора данных учета электроэнергии с помощью устройств локального сбора данных (пульт, портативный компьютер, мобильный терминал и др.) с интеграцией данных на верхнем уровне | обязательно |
| 32 | Возможность работы в системе учета электроэнергии совместно с однофазными приборами учета для организации учета электроэнергии в частных сельских домовладениях | Работает в системе учета электроэнергии совместно |

| Позиция 3 в таблице 1: Счетчик трехфазный учета активной и реактивной энергии. |
| --- |
| № п/п | Параметр | Предложение Участника конкурса |
| 1 | Рабочие напряжения | 3х220; 230/380; 400 В |
| 2 | Рабочие токи | 5 (7,5)А |
| 3 | Классы точности | Активная энергия – 0,5S Реактивная энергия – 1,0 |
| 4 | Дискретный вход | 2 изолированных с внутренним питанием 24В |
| 5 | Дискретный выход | 2 изолированных с внутренним питанием 24В |
| 6 | Наличие резервного питания | Подключение источника резервного электропитания от 100 до 264 В (постоянного или переменного напряжения) |
| 7 | Схемы включения | Четырехпроводная |
| 8 | Потребляемая мощность - параллельные цепи - последовательные цепи - встроенные модули связи | Не более 4,5 Вт (8 ВА) Не более 0,1 ВА Не более 3,0 Вт |
| 9 | Измерение качества электроэнергии | Отклонение напряжения и частоты сети от номинального значения по ГОСТ 13109-97 |
| 10 | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | - напряжение по каждой фазе; - ток по каждой фазе; - активная мощность, суммарная и по каждой фазе; - реактивная мощность, суммарная и по каждой фазе; - полная мощность, суммарная и по каждой фазе; - коэффициент мощности, суммарная и по каждой фазе; - частота сети |
| 11 | Последняя государственная поверка | Не позднее I квартала 2012г. |
| 12 | Технические параметры и метрологические характеристики счётчиков должны соответствовать требованиям ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии», ГОСТ Р 52323-2005 Часть 22 «Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S», IEC61107 | Обязательно |
| 13 | Информация, выводимая на дисплее счетчика электрической энергии, должна отображаться на русском языке и включать в себя текущее показания счетчика, текущий тариф, индикацию работоспособного состояния счетчика. | Обязательно |
| 14 | Должна быть предусмотрена подсветка индикации при отсутствии питания | Обязательно |
| 15 | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации. | Отметка в журнале событий и вывод индикации на ЖКИ |
| 16 | Счетчик электрической энергии должен иметь встроенный календарь, встроенные часы реального времени (точность хода не менее ±1 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции). | 0,5 с/сут. |
| 17 | Скорость передачи данных СИ должна быть не менее 1200 бит/с. | PLC: не менее 1200 бит/с; Радиоканал: не менее 4800 бит/с; RS-485: от 4800 до 115200 бит/с |
| 18 | Счетчики электрической энергии должен быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | Счетчик оснащен испытательными выходами для поверки счетчиков соответствующими ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ Р 52425-2005 (DIN 43864) |
| 19 | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь оптический порт или аналог | Оптический порт, RF, PLC, RS-485 |
| 20 | Счетчики должны функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале от -40 до +60 0С | От -40 до +70 0С |
| 21 | Нормальное функционирование счетчика электрической энергии после приложения номинального напряжения к зажимам счетчика | Не более 5 сек |
| 22 | Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | 16 лет |
| 23 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования до 8 тарифов и 256 тарифных зон |
| 24 | Средняя наработка счетчиков на отказ должна составлять | 180 000 часов |
| 25 | Устанавливаемые счетчики электрической энергии должны обеспечивать возможность хранения данных коммерческого учета и формирования профиля нагрузки с программируемым временем интегрирования от 1 до 60 минут для активной мощности | Обязательно |
| 26 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом на глубину | Глубина хранения 6 месяцев |
| 27 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение суточных значений глубина хранения должна составлять | Глубина хранения 6 месяцев |
| 28 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий» с привязкой ко времени | Не менее 5120 записей |
| 29 | Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в существующую систему верхнего уровня | Обязательно |
| 30 | Наличие канала связи для организации автоматизированного сбора данных | Для организации автоматизированного сбора данных применяются два взаимно-резервированных комбинированных интерфейса PLC и радиоканал. Дополнительно сбор можно организовать по интерфейсу RS-485. |
| 31 | Возможность локального способа сбора данных учета электроэнергии с помощью устройств локального сбора данных (пульт, портативный компьютер и др.) с интеграцией данных на верхнем уровне | Обязательно |
| 32 | Возможность работы в системе учета электроэнергии совместно с однофазными приборами учета для организации учета электроэнергии в частных сельских домовладениях | Есть |

| Позиция 4 в таблице 1: Маршрутизатор каналов связи (с комплектом монтажного устройства) (УСПД) |
| --- |
| № п/п | Требования к УСПД | Значение |
| Общие требования к УСПД (или промконтроллеру) |
| 1 | Продукция должна быть: | Новой и ранее не использованной, выпущена в 2012 году |
|  |  | Поверена в соответствии с порядком, утвержденным приказом Госстандарта РФ от 17.07.1994г. №125 |
| 2 | Продукция должна иметь: | Сертификаты об утверждении средств измерений |
|  |  | Паспорта и соответствовать сертификату соответствия системы сертификации ГОСТ Р. |
| Технические требования к УСПД (или промконтроллеру) |
| 3 | УСПД должно быть внесено в ГРСИ | №47271-11 |
| 4 | Форматы и протоколы передачи данных ИВКЭ должны иметь совместимые протоколы обмена данными. При передаче данных должна быть обеспечена их защита от несанкционированного доступа. | обязательно |
| 5 | Должны поддерживать интерфейсы связи с однофазными и трехфазными приборами учета для организации учета электроэнергии в частных сельских домовладениях | обязательно |
| 6 | УСПД должны иметь возможность передачи данных в различные программно-аппаратные комплексы для их дальнейшей обработки и хранения | обязательно |
| 7 | Защита УСПД от несанкционированного доступа должна выполнять как на аппаратном уровне (опломбировка разъёмов, функциональных модулей и т.п.), так и на программном (доступ к УСПД должен обеспечиваться только при вводе пароля) | обязательно |
| 8 | Возможность параметрирования УСПД должна быть только при снятии механической пломбы и вводе пароля, при этом в «Журнале событий» автоматически должно фиксироваться это событие с указанием даты и времени | обязательно |
| 9 | УСПД должен иметь функцию самодиагностики с фиксацией результата в «Журнале событий» и на цифровом табло | обязательно |
| 10 | УСПД должно обеспечивать автоматическую коррекцию (синхронизацию) времени обслуживаемых счетчиков электрической энергии | обязательно |
| 11 | Охлаждение УСПД должно осуществляться за счет естественной конвекции | обязательно |
| 12 | УСПД должен обеспечивать работоспособность в диапазоне температур, в соответствии с условиями эксплуатации | обязательно |
| 13 | УСПД должно иметь возможность сбора информации с ранее установленных счетчиков РиМ | обязательно |
| 14 | УСПД должен комплектоваться ОПН на 0,4кВ | обязательно |
| 15 | Развертывание сети сбора данных со счетчиков электроэнергии | Устройство должно быть предназначено для развёртывания сети сбора данных со счетчиков электроэнергии с использованием интерфейса RS-485 и технологии PLC по низковольтной электрической сети напряжением 0,4 кВ |
| 16 | Интерфейсы | Интерфейсы: PLC, RS-485, два интерфейса RF |
| 17 | Потребляемая мощность | Не более 60 Вт |