## Приложение 1.1.
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов ЗАО "Самарская сетевая компания" на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года
[9 empty] | План 2013 года | План 2014 года | План 2015 года | Итого | План 2013 года | План 2014 года | План 2015 года | Итого
|  | С/П* | МВт/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/км/МВА | МВт/км/МВА | МВт/км/МВА | МВт/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей |  | 475.01 | 75.613
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| ВСЕГО |  | 15,14/607,86/98,78 |  |  | 2158.1633 |  |  | 6,99/187,93/27,78 | 6,42/199,99/19,9 | 2,21/219,94/51,1 | 15,62/607,86/98,78 | 604.677 | 674.894 | 661.332 | 1940.893
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 482,01/79,13 |  |  | 1798.9736 |  |  | 144,27/20,36 | 147,6/10,46 | 190,14/48,31 | 482,01/79,13 | 462.647 | 560.734 | 613.124 | 1636.495 |  | 0.74 | 0.16
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 482,01/79,13 |  |  | 1798.9736 |  |  | 144,27/20,36 | 147,6/10,46 | 190,14/48,31 | 482,01/79,13 | 462.647 | 560.734 | 613.124 | 1636.495 |  | 3 | 0.16
1 | Алексеевский район | [16 empty] | 1 | 0.1
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Гер 107/160 кВА с заменой КТП |  | 0,74/0,16 | 2013 | 2013 | 2.9264 |  |  | 0,74/0,16 |  |  | 0,74/0,16 | 2.48 |  |  | 2.48 |  | 3.56 | 0.25
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А 2019/160 кВА с заменой КТП |  | 3,0/0,16 | 2014 | 2014 | 8.8004 |  |  |  | 3,0/0,16 |  | 3,0/0,16 |  | 7.458 |  | 7.458
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А 1012/100 кВА с заменой КТП |  | 1,0/0,1 | 2014 | 2014 | 3.6002 |  |  |  | 1,0/0,1 |  | 1,0/0,1 |  | 3.051 |  | 3.051 |  | 3.2 | 0.25
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А 1917/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 3,56/0,25 | 2015 | 2015 | 10.2566 |  |  |  |  | 3,56/0,25 | 3,56/0,25 |  |  | 8.692 | 8.692 |  | 2.7 | 0.25
6 | Богатовский район | [16 empty] | 2.64 | 0.25
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Бог 1207/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 3,2/0,25 | 2013 | 2013 | 9.322 |  |  | 3,2/0,25 |  |  | 3,2/0,25 | 7.9 |  |  | 7.9
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Бог 616/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 2,7/0,25 | 2013 | 2013 | 8.024 |  |  | 2,7/0,25 |  |  | 2,7/0,25 | 6.8 |  |  | 6.8 |  | 2.4
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОГ 601/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 2,64/0,25 | 2014 | 2014 | 7.8635 |  |  |  | 2,64/0,25 |  | 2,64/0,25 |  | 6.664 |  | 6.664 |  | 2.2 | 0.16
10 | Борский район | [16 empty] | 2.85 | 0.25
11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Алд 310/63 кВА |  | 2,4/- | 2013 | 2013 | 6.2422 |  |  | 2,4/- |  |  | 2,4/- | 5.29 |  |  | 5.29 |  | 1.5 | 0.25
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Мар 521/160 кВА с заменой КТП |  | 2,2/0,16 | 2013 | 2013 | 6.7142 |  |  | 2,2/0,16 |  |  | 2,2/0,16 | 5.69 |  |  | 5.69 |  | 2 | 0.25
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ПЕТ 602/250 кВА с заменой КТП |  | 2,85/0,25 | 2013 | 2013 | 8.4134 |  |  | 2,85/0,25 |  |  | 2,85/0,25 | 7.13 |  |  | 7.13
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 1405/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 1,5/0,25 | 2014 | 2014 | 4.9005 |  |  |  | 1,5/0,25 |  | 1,5/0,25 |  | 4.153 |  | 4.153 |  | 30/16 | 16
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 2/0,25 | 2015 | 2015 | 6.1997 |  |  |  |  | 2/0,25 | 2/0,25 |  |  | 5.254 | 5.254 |  | 3.5
16 | Волжский район | [16 empty] | 3.5 | 0.63
17 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в районе с. Ширяево в целях обеспечения надежности электроснабжения туристического комплекса "Жигулевская жемчужина" |  | 30/16 | 2013 | 2016 | 109.74 |  |  |  | 5/- | 25/16 | 30/16 | 15 | 39 | 39 | 93 |  | 4.4
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП М 606/400 кВА |  | 3,5/- | 2013 | 2013 | 9.0978 |  |  | 3,5/- |  |  | 3,5/- | 7.71 |  |  | 7.71 |  | 1.8
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП См 508/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 630 кВА |  | 3,5/0,63 | 2013 | 2013 | 10.3014 |  |  | 3,5/0,63 |  |  | 3,5/0,63 | 8.73 |  |  | 8.73 |  | 5
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 809/400 кВА |  | 4,4/- | 2013 | 2013 | 11.4342 |  |  | 4,4/- |  |  | 4,4/- | 9.69 |  |  | 9.69 |  | 2.6
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 507/250 кВА |  | 1,8/- | 2013 | 2013 | 4.6846 |  |  | 1,8/- |  |  | 1,8/- | 3.97 |  |  | 3.97 |  | 6.5 | 0.4
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 214/400 кВА |  | 5/- | 2013 | 2013 | 13.0036 |  |  | 5/- |  |  | 5/- | 11.02 |  |  | 11.02 |  | 5.2
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 808/400 кВА |  | 2,6/- | 2013 | 2013 | 6.7614 |  |  | 2,6/- |  |  | 2,6/- | 5.73 |  |  | 5.73 |  | 4.8
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 305/250 кВА с заменой на КТП 400 кВА |  | 6,5/0,4 | 2013 | 2013 | 17.9006 |  |  | 6,5/0,4 |  |  | 6,5/0,4 | 15.17 |  |  | 15.17 |  | 4.4
25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 225/400 кВА |  | 5,2/- | 2014 | 2014 | 13.5204 |  |  |  | 5,2/- |  | 5,2/- |  | 11.458 |  | 11.458 |  | 5
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 219/400 кВА |  | 4,8/- | 2014 | 2014 | 12.4797 |  |  |  | 4,8/- |  | 4,8/- |  | 10.576 |  | 10.576 |  | 7.4
27 | Реконструкция ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ Ф-13 ПС ГПП Коммунар |  | 3,5(0,9)/- | 2014 | 2014 | 12.5198 |  |  |  | 3,5(0,9)/- |  | 3,5(0,9)/- |  | 10.61 |  | 10.61 |  | 9 | 0.4
28 | Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП 222/400 Ф-2 ПС Смышляевка-Тяговая |  | 5/- | 2014 | 2014 | 13.0001 |  |  |  | 5/- |  | 5/- |  | 11.017 |  | 11.017 |  | 2.6 | 0.98
29 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Рождествено" |  | 7,4/- | 2014 | 2014 | 19.2399 |  |  |  | 7,4/- |  | 7,4/- |  | 16.305 |  | 16.305 |  | 4.2 | 0.25
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 303/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 9,0/0,4 | 2014 | 2014 | 24.4 |  |  |  | 9,0/0,4 |  | 9,0/0,4 |  | 20.678 |  | 20.678 |  | 5 | 0.25
31 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС Придорожная отпайка от опоры 900/63 до 909/32, от опоры 909/30 до КТП 914/160 кВА с заменой КТП 160 кВА на КТП 250 кВА, от опоры 900/48 до КТП 901/630 кВА с заменой КТП, от опоры 901/4 до КТП 902/60 кВА с заменой КТП 60 кВА на КТП 100 кВА |  | 2,6/0,98 | 2015 | 2015 | 9.9592 |  |  |  |  | 2,6/0,98 | 2,6/0,98 |  |  | 8.44 | 8.44
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 105/250 кВА с заменой КТП |  | 4,2/0,25 | 2015 | 2015 | 11.918 |  |  |  |  | 4,2/0,25 | 4,2/0,25 |  |  | 10.1 | 10.1 |  | 0.9 | 0.25
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 603/250 кВА с заменой КТП |  | 5/0,25 | 2015 | 2015 | 13.9948 |  |  |  |  | 5/0,25 | 5/0,25 |  |  | 11.86 | 11.86 |  | 1.7
34 | Елховский район | [16 empty] | 3.3
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 424/250 кВА с заменой КТП |  | 0,9/0,25 | 2013 | 2013 | 3.3394 |  |  | 0,9/0,25 |  |  | 0,9/0,25 | 2.83 |  |  | 2.83 |  | 2.5
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Елх 401/250 кВА |  | 1,7/- | 2013 | 2013 | 4.425 |  |  | 1,7/- |  |  | 1,7/- | 3.75 |  |  | 3.75 |  | 1.55 | 0.16
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Елх 410/400 кВА |  | 3,3/- | 2013 | 2013 | 8.5786 |  |  | 3,3/- |  |  | 3,3/- | 7.27 |  |  | 7.27 |  | 1.1
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Елх 413/250 кВА |  | 2,5/- | 2013 | 2013 | 6.5018 |  |  | 2,5/- |  |  | 2,5/- | 5.51 |  |  | 5.51 |  | 1.5 | 0.63
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЕЛХ 421/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 1,55/0,16 | 2015 | 2015 | 5.0268 |  |  |  |  | 1,55/0,16 | 1,55/0,16 |  |  | 4.26 | 4.26 |  | 1.1 | 0.4
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМ 811/160 кВА |  | 1,1/- | 2015 | 2015 | 2.8556 |  |  |  |  | 1,1/- | 1,1/- |  |  | 2.42 | 2.42
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМ 304/630 кВА с заменой КТП |  | 1,5/0,63 | 2015 | 2015 | 5.0976 |  |  |  |  | 1,5/0,63 | 1,5/0,63 |  |  | 4.32 | 4.32 |  | 0.3 | 0.1
42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМ 603/400 кВА с заменой КТП |  | 1,1/0,4 | 2015 | 2015 | 3.8586 |  |  |  |  | 1,1/0,4 | 1,1/0,4 |  |  | 3.27 | 3.27 |  | 0.9 | 0.25
43 | г.о. Жигулевск
44 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Жигулевск, в целях обеспечения надежности электроснабжения малоэтажной и среднеэтажной застройки в МКР-10 |  | 0,3/0,1 | 2013 | 2013 | 1.416 |  |  | 0,3/0,1 |  |  | 0,3/0,1 | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 2.4 | 0.25
45 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Жигулевск, в целях обеспечения надежности электроснабжения детского сада в МКР-10 |  | 0,9/0,25 | 2014 | 2014 | 2.832 |  |  |  | 0,9/0,25 |  | 0,9/0,25 |  | 2.4 |  | 2.4 |  | 2.3 | 0.25
46 | Исаклинский район | [16 empty] | 2.6 | 0.25
47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ИС 1712/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 2,4/0,25 | 2013 | 2013 | 7.2452 |  |  | 2,4/0,25 |  |  | 2,4/0,25 | 6.14 |  |  | 6.14 |  | 1 | 0.63
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ИС 1702/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 2,3/0,25 | 2014 | 2014 | 6.9915 |  |  |  | 2,3/0,25 |  | 2,3/0,25 |  | 5.915 |  | 5.925 |  | 3 | 0.16
49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ИС 1725/250 кВА с заменой КТП |  | 2,6/0,25 | 2014 | 2014 | 7.7597 |  |  |  | 2,6/0,25 |  | 2,6/0,25 |  | 6.576 |  | 6.576
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ИС 1704/315 кВА с заменой на КТП 630 кВА |  | 1/0,63 | 2015 | 2015 | 3.7996 |  |  |  |  | 1/0,63 | 1/0,63 |  |  | 3.22 | 3.22 |  | 3.6 | 0.25
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ИС 1601/100 кВА с заменой на КТП 160 кВА |  | 3/0,16 | 2015 | 2015 | 8.8004 |  |  |  |  | 3/0,16 | 3/0,16 |  |  | 7.458 | 7.458 |  | 9.5 | 0.4
52 | Камышлинский район | [14 empty] | 0 |  | 8.65 | 0.4
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 704/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 3,6/0,25 | 2013 | 2013 | 10.3604 |  |  | 3,6/0,25 |  |  | 3,6/0,25 | 8.78 |  |  | 8.78 | 10.36 | 1.2 | 0.16
54 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 504/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 9,5/0,4 | 2014 | 2014 | 25.7004 |  |  |  | 9,5/0,4 |  | 9,5/0,4 |  | 21.78 |  | 21.78 | 25.7
55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 502/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 8,65/0,4 | 2014 | 2014 | 23.4903 |  |  |  | 8,65/0,4 |  | 8,65/0,4 |  | 19.907 |  | 19.907 | 23.49 | 3 | 0.5
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 513/160 кВА с заменой КТП |  | 1,2/0,16 | 2015 | 2015 | 4.1206 |  |  |  |  | 1,2/0,16 | 1,2/0,16 |  |  | 3.492 | 3.492 | 4.12 | 4.5 | 0.4
57 | Кинель-Черкасский район | [16 empty] | 3.3 | 0.4
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 1801/2х160 кВА с заменой в ЗТП РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и двух трансформаторов на 250 кВА |  | 3,0/0,5 | 2013 | 2013 | 8.8028 |  |  | 3,0/0,5 |  |  | 3,0/0,5 | 7.46 |  |  | 7.46 |  | 4.6 | 0.463
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 915/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 4,5/0,4 | 2013 | 2013 | 12.6968 |  |  | 4,5/0,4 |  |  | 4,5/0,4 | 10.76 |  |  | 10.76 |  | 7.1 | 0.4
60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Сах 113/100 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  | 3,3/0,4 | 2014 | 2014 | 9.5804 |  |  |  | 3,3/0,4 |  | 3,3/0,4 |  | 8.119 |  | 8.119 |  | 4.6 | 0.4
61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП Ч 1804/160 кВА с заменой МТП на КТП 400 кВА с установкой дополнительной КТП 63 кВА |  | 4,6/0,463 | 2014 | 2014 | 13.9606 |  |  |  | 4,6/0,463 |  | 4,6/0,463 |  | 11.831 |  | 11.831 |  | 4 | 0.4
62 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Ч 1802/160 кВА с заменой трансформатора на ТМ-400/10 |  | 7,1/0,4 | 2014 | 2014 | 19.4606 |  |  |  | 7,1/0,4 |  | 7,1/0,4 |  | 16.492 |  | 16.492 |  | 3.81
63 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 1703/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  | 4,6/0,4 | 2015 | 2015 | 12.9599 |  |  |  |  | 4,6/0,4 | 4,6/0,4 |  |  | 10.983 | 10.983 |  | 7 | 0.5
64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 917/400 кВА с заменой КТП |  | 4/0,4 | 2015 | 2015 | 11.4 |  |  |  |  | 4/0,4 | 4/0,4 |  |  | 9.661 | 9.661 |  | 5.7 | 0.75
65 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Кутулук в с.Кротовка |  | 3,81/- | 2015 | 2015 | 9.9061 |  |  |  |  | 3,81/- | 3,81/- |  |  | 8.395 | 8.395
66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 312/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 7/0,5 | 2015 | 2015 | 20.2004 |  |  |  |  | 7/0,5 | 7/0,5 |  |  | 17.119 | 17.119 |  | 2 | 0.25
67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 103/2*160 кВА с заменой двух трансформаторов на 250 кВА с установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 5,7/0,75 | 2015 | 2015 | 16.8197 |  |  |  |  | 5,7/0,75 | 5,7/0,75 |  |  | 14.254 | 14.254 |  | 2.4 | 0.4
68 | Кошкинский район | [16 empty] | 2.3 | 0.25
69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1102/160 кВА с заменой КТП на 250 кВа |  | 2,0/0,25 | 2013 | 2013 | 6.195 |  |  | 2,0/0,25 |  |  | 2,0/0,25 | 5.25 |  |  | 5.25 |  | 1 | 0.25
70 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 707/400 кВА с заменой КТП |  | 2,4/0,4 | 2014 | 2014 | 7.2405 |  |  |  | 2,4/0,4 |  | 2,4/0,4 |  | 6.136 |  | 6.136 |  | 2 | 0.16
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 408/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 2,3/0,25 | 2015 | 2015 | 6.2304 |  |  |  |  | 2,3/0,25 | 2,3/0,25 |  |  | 5.28 | 5.28
72 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 702/250 кВА с заменой КТП |  | 1,0/0,25 | 2015 | 2015 | 3.6002 |  |  |  |  | 1,0/0,25 | 1,0/0,25 |  |  | 3.051 | 3.051 |  | 5.8 | 0.65
73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 304/100 с заменой на КТП 160 кВА |  | 2/0,16 | 2015 | 2015 | 6.1997 |  |  |  |  | 2/0,16 | 2/0,16 |  |  | 5.254 | 5.254 |  | 9.8 | 0.8
74 | Красноярский район | [16 empty] | 7 | 0.65
75 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 511/400 кВа с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА для перераспределения нагрузки |  | 5,2(0,6)/0,65 | 2013 | 2013 | 17.0746 |  |  | 5,2(0,6)/0,65 |  |  | 5,2(0,6)/0,65 | 14.47 |  |  | 14.47 |  | 8.5 | 0.5
76 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-КЯР-2 от ПС 110/35/10 кВ "Красноярская" и ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 220/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП-10/0,4 кВ/400 кВА |  | 6,1(3,7)/0,8 | 2013 | 2013 | 27.4822 |  |  | 6,1(3,7)/0,8 |  |  | 6,1(3,7)/0,8 | 23.29 |  |  | 23.29 |  | 6.5 | 0.25
77 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 621/400кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250кВА для перераспределения нагрузки |  | 7,0/0,65 | 2013 | 2013 | 20.2016 |  |  | 7,0/0,65 |  |  | 7,0/0,65 | 17.12 |  |  | 17.12 |  | 2.5 | 0.25
78 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 620/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА для перераспределения нагрузки |  | 8,5/0,5 | 2013 | 2013 | 24.0956 |  |  | 8,5/0,5 |  |  | 8,5/0,5 | 20.42 |  |  | 20.42 |  | 5
79 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП НБ 502/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 6,5/0,25 | 2013 | 2013 | 17.9006 |  |  | 6,5/0,25 |  |  | 6,5/0,25 | 15.17 |  |  | 15.17 |  | 1.4 | 0.4
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП К Яр 406/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 2,5/0,25 | 2014 | 2014 | 7.5001 |  |  |  | 2,5/0,25 |  | 2,5/0,25 |  | 6.356 |  | 6.356 |  | 3 | 0.25
80 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП НБ 715/250 кВА |  | 5/- | 2014 | 2014 | 13.0001 |  |  |  | 5/- |  | 5/- |  | 11.017 |  | 11.017 |  | 2.5 | 0.25
81 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 614/250 кВА с заменой КТП 400 кВА |  | 1,4/0,4 | 2015 | 2015 | 4.6398 |  |  |  |  | 1,4/0,4 | 1,4/0,4 |  |  | 3.932 | 3.932 |  | 2.5 | 0.4
82 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП НБ 709/250 кВА с заменой КТП |  | 3/0,25 | 2015 | 2015 | 8.8004 |  |  |  |  | 3/0,25 | 3/0,25 |  |  | 7.458 | 7.458 |  | 8 | 6.4
83 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯр 325/160 кВА с с заменой на КТП 250 кВА |  | 2,5/0,25 | 2015 | 2015 | 7.5001 |  |  |  |  | 2,5/0,25 | 2,5/0,25 |  |  | 6.356 | 6.356
84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1107/250 кВА с заменой на КТП 400/6 кВА |  | 2,5/0,4 | 2015 | 2015 | 7.5001 |  |  |  |  | 2,5/0,4 | 2,5/0,4 |  |  | 6.356 | 6.356 |  | 0.38
85 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в п. Красный Яр, в целях обеспечения надежности электроснабжения свиноводческого комплекса |  | 8/6,4 | 2014 | 2015 | 35.4 |  |  |  |  | 8/6,4 | 8/6,4 |  | 5 | 25 | 30 |  | 1.2
86 | Клявлинский район | [16 empty] | 2.4 | 0.16
87 | Реконструкция КЛ-10 кВ выхода от ПС 110/35/10 "Клявлино" Ф-4, 12, 14, 17 с прокладкой резервных КЛ-10 кВ |  | 0,38/- | 2013 | 2013 | 1.4396 |  |  | 0,38/- |  |  | 0,38/- | 1.22 |  |  | 1.22
88 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 КЛВ |  | 1,2/- | 2015 | 2015 | 3.1152 |  |  |  |  | 1,2/- | 1,2/- |  |  | 2.64 | 2.64 |  | 1.1 | 0.25
89 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1402/100 кВА с заменой КТП 160 кВА |  | 2,4/0,16 | 2015 | 2015 | 7.2452 |  |  |  |  | 2,4/0,16 | 2,4/0,16 |  |  | 6.14 | 6.14 |  | 3.9 | 0.16
90 | Пестравский район | [16 empty] | 2.3 | 0.25
91 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 413/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 1,1/0,25 | 2013 | 2013 | 3.8586 |  |  | 1,1/0,25 |  |  | 1,1/0,25 | 3.27 |  |  | 3.27 |  | 2.4 | 0.16
92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 3,9/0,16 | 2013 | 2013 | 11.1392 |  |  | 3,9/0,16 |  |  | 3,9/0,16 | 9.44 |  |  | 9.44 |  | 1.6 | 0.25
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 414/160 Ф-4 ПС Пестравка с заменой КТП на 250 кВА |  | 2,3/0,25 | 2014 | 2014 | 6.9797 |  |  |  | 2,3/0,25 |  | 2,3/0,25 |  | 5.915 |  | 5.915
94 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 420/160 Ф-4 ПС Пестравка с заменой на КТП 250 кВА |  | 2,4/0,16 | 2015 | 2015 | 7.2405 |  |  |  |  | 2,4/0,16 | 2,4/0,16 |  |  | 6.136 | 6.136 |  | 2.7 | 0.16
95 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 405/250 кВА с заменой КТП |  | 1,6/0,25 | 2015 | 2015 | 5.1601 |  |  |  |  | 1,6/0,25 | 1,6/0,25 |  |  | 4.373 | 4.373
96 | Похвистневский район | [16 empty] | 3.1 | 0.25
97 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ПФ 1608/160 кВА с заменой КТП |  | 2,7/0,16 | 2013 | 2013 | 8.024 |  |  | 2,7/0,16 |  |  | 2,7/0,16 | 6.8 |  |  | 6.8 |  | 2.5
98 | Приволжский район | [16 empty] | 1.7 | 0.16
99 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 224/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 3,1/0,25 | 2013 | 2013 | 9.0624 |  |  | 3,1/0,25 |  |  | 3,1/0,25 | 7.68 |  |  | 7.68 |  | 1.5 | 0.25
100 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Пр 602/160 кВА |  | 2,5/- | 2014 | 2014 | 6.4994 |  |  |  | 2,5/- |  | 2,5/- |  | 5.508 |  | 5.508 |  | 1.6 | 0.25
101 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 610/160 кВА с заменой КТП |  | 1,7/0,16 | 2015 | 2015 | 5.4197 |  |  |  |  | 1,7/0,16 | 1,7/0,16 |  |  | 4.593 | 4.593
102 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 607/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 1,5/0,25 | 2015 | 2015 | 4.9005 |  |  |  |  | 1,5/0,25 | 1,5/0,25 |  |  | 4.153 | 4.153 |  | 6 | 1.26
103 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП 250 |  | 1,6/0,25 | 2015 | 2015 | 5.1601 |  |  |  |  | 1,6/0,25 | 1,6/0,25 |  |  | 4.373 | 4.373 |  | 14 | 1.89
104 | г.о. Самара | [16 empty] | 22 | 7.2
105 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения спортивного комплекса |  | 6/1,26 | 2014 | 2015 | 53.1 |  |  |  |  | 6/1,26 | 6/1,26 |  | 10 | 35 | 45 |  | 8 | 6.4
106 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ив.Булкина, Блюхера Энтузиастов и К.Маркса Советского района |  | 9/1,26 | 2013 | 2016 | 48.97 |  |  |  | 4,0/0,63 | 5,0/0,63 | 9/1,26 |  | 19.5 | 22 | 41.5 |  | 8 | 3.2
107 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Дыбенко, Авроры, Энтузиастов и Лучистый переулок Советского района |  | 12/4,8 | 2013 | 2015 | 49.56 |  |  |  | 6,0/2,4 | 6,0/2,4 | 12/4,8 |  | 23 | 19 | 42
108 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭС в районе п. Красный пахарь |  | 8/6,4 | 2014 | 2015 | 28.32 |  |  |  |  | 8/6,4 | 8/6,4 |  | 5 | 19 | 24 |  | 3.9
109 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения КРК в район "Жигулевские сады" |  |  | 2013 | 2014 | 39.412 | [6 empty] | 5.32 | 28.08 |  | 33.4 |  | 2.9 | 0.4
110 | Сергиевский район | [16 empty] | 3.81 | 0.4
111 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 415/250 кВА |  | 3,9/- | 2013 |  | 10.1362 |  |  | 3,9/- |  |  | 3,9/- | 8.59 |  |  | 8.59 |  | 6.2 | 0.25
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 411/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 2,9/0,4 | 2013 |  | 8.5432 |  |  | 2,9/0,4 |  |  | 2,9/0,4 | 7.24 |  |  | 7.24 |  | 3.82 | 0.25
113 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП СРГ 208/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 3,81/0,4 | 2014 |  | 10.9056 |  |  |  | 3,81/0,4 |  | 3,81/0,4 |  | 9.242 |  | 9.242 |  | 3.84 | 0.63
114 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 707/180 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 6,2/0,25 | 2014 |  | 17.1194 |  |  |  | 6,2/0,25 |  | 6,2/0,25 |  | 14.508 |  | 14.508 |  | 3.64 | 0.4
115 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 4207/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 3,82/0,25 | 2015 |  | 10.9315 |  |  |  |  | 3,82/0,25 | 3,82/0,25 |  |  | 9.264 | 9.264
116 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 714/400 кВА с заменой на КТП 630 кВА |  | 3,84/0,63 | 2015 |  | 11.184 |  |  |  |  | 3,84/0,63 | 3,84/0,63 |  |  | 9.478 | 9.478 |  | 3.3 | 0.63
117 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 703/400 кВА с заменой КТП |  | 3,64/0,4 | 2015 |  | 10.4642 |  |  |  |  | 3,64/0,4 | 3,64/0,4 |  |  | 8.868 | 8.868 |  | 20 | 2.52
118 | Ставропольский район | [16 empty] | 0.6 | 0.4
119 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 1222/400 кВА с заменой КТП на 630 кВА |  | 3,3/0,63 | 2013 |  | 9.7822 |  |  | 3,3/0,63 |  |  | 3,3/0,63 | 8.29 |  |  | 8.29 |  | 4.7 | 0.63
120 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о.Тольятти (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭЗ в Ставропольском районе |  | 20/2,52 | 2013 | 2015 | 280.3999 |  |  |  | 10/1,26 | 10/1,26 | 20/2,52 | 25.627 | 103 | 109 | 237.627
121 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП П 418/250 кВА с заменой на КТП 400 кВА |  | 0,6/0,4 | 2015 | 2015 | 2.5606 |  |  |  |  | 0,6/0,4 | 0,6/0,4 |  |  | 2.17 | 2.17 |  | 4.6
122 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 1218/400 кВА с заменой на КТП 630 кВА |  | 4,7/0,63 | 2015 | 2015 | 13.4201 |  |  |  |  | 4,7/0,63 | 4,7/0,63 |  |  | 11.373 | 11.373 |  | 1.1 | 0.25
123 | г.о. Тольятти
124 | Реконструкция существующей кабельной распределительной сети 6-10кВ с доустановкой высоковольтных ячеек в трансформаторных подстанциях в г.о. Тольятти |  | 4,6/10 | 2013 | 2013 | 50.0001 |  |  | 4,6/10 |  |  | 4,6/10 | 42.373 |  |  | 42.373 |  |  | 0.4
125 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ма 3611/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 1,1/0,25 | 2014 | 2014 | 3.8598 |  |  |  | 1,1/0,25 |  | 1,1/0,25 |  | 3.271 |  | 3.271 |  | 2.6
126 | г. Чапаевск | [16 empty] | 7.7
127 | Реконструкция ТП - 36/400 кВА с заменой на КТП |  | `-/0,4 | 2013 | 2013 | 1.003 |  |  | `-/0,4 |  |  | `-/0,4 | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.25
128 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП "ЖКК" и "Х10" |  | 2,6/- | 2013 | 2013 | 6.7614 |  |  | 2,6/- |  |  | 2,6/- | 5.73 |  |  | 5.73 |  |  | 0.4
129 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ |  | 7,7/- | 2014 | 2014 | 20.0199 |  |  |  | 7,7/- |  | 7,7/- |  | 16.966 |  | 16.966
130 | Реконструкция КТП-57/250 кВА |  | `-/0,25 | 2015 | 2015 | 1 |  |  |  |  | `-/0,25 | `-/0,25 |  |  | 0.85 | 0.85 |  | 2.3 | 0.26
131 | Реконструкция КТП-44/400 кВА |  | `-/0,4 | 2015 | 2015 | 1 |  |  |  |  | `-/0,4 | `-/0,4 |  |  | 0.85 | 0.85 |  | 4 | 0.5
132 | Челно-Вершинский район | [16 empty] | 1.2 | 0.25
133 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1404/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузки |  | 2,3/0,26 | 2013 | 2013 | 7.9768 |  |  | 2,3/0,26 |  |  | 2,3/0,26 | 6.76 |  |  | 6.76 |  | 5 | 0.63
134 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 109/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузки |  | 4,0/0,5 | 2013 | 2013 | 12.4018 |  |  | 4,0/0,5 |  |  | 4,0/0,5 | 10.51 |  |  | 10.51 |  | 7.07
135 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 701/250 кВА с заменой КТП |  | 1,2/0,25 | 2014 | 2014 | 4.1206 |  |  |  | 1,2/0,25 |  | 1,2/0,25 |  | 3.492 |  | 3.492 |  | 2.45 | 0.35
136 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧЛ 108/400 кВА с заменой на КТП 630 кВА |  | 5/0,63 | 2015 | 2015 | 14.2001 |  |  |  |  | 5/0,63 | 5/0,63 |  |  | 12.034 | 12.034
137 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧВ-14 с установкой реклоузера |  | 7,07/- | 2015 | 2015 | 19.4606 |  |  |  |  | 7,07/- | 7,07/- |  |  | 16.492 | 16.492 |  | 6.3 | 0.4
138 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1416/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА |  | 2,45/0,35 | 2015 | 2015 | 8.3697 |  |  |  |  | 2,45/0,35 | 2,45/0,35 |  |  | 7.093 | 7.093 |  | 5 | 0.4
139 | Шенталинский район | [16 empty] | 1 | 0.16
140 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 201/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 6,3/0,4 | 2013 | 2013 | 17.3814 |  |  | 6,3/0,4 |  |  | 6,3/0,4 | 14.73 |  |  | 14.73 |  | 5 | 0.25
141 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 207/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 5,0/0,4 | 2014 | 2014 | 13.9995 |  |  |  | 5,0/0,4 |  | 5,0/0,4 |  | 11.864 |  | 11.864 |  | 5 | 0.25
142 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 217/100 кВА с заменой на КТП 160 кВА |  | 1/0,16 | 2015 | 2015 | 3.6002 |  |  |  |  | 1/0,16 | 1/0,16 |  |  | 3.051 | 3.051
143 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-307/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 5/0,25 | 2015 | 2015 | 13.9995 |  |  |  |  | 5/0,25 | 5/0,25 |  |  | 11.864 | 11.864
144 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-315/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 5/0,25 | 2015 | 2015 | 13.9995 |  |  |  |  | 5/0,25 | 5/0,25 |  |  | 11.864 | 11.864
145 | Спецтехника, реконструкция производственных баз |  |  |  |  | 132.0845 | [6 empty] | 36.487 | 38.869 | 36.58 | 111.936
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство |  | 15,14/125,85/19,65 |  |  | 359.1896 |  |  | 6,99/43,66/7,42 | 6,42/52,39/9,44 | 2,21/29,80/2,79 | 15,62/125,85/19,65 | 142.03 | 114.16 | 48.208 | 304.398
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство |  | 15,14/125,85/19,65 |  |  | 359.1896 |  |  | 6,99/43,66/7,42 | 6,42/52,39/9,44 | 2,21/29,80/2,79 | 15,62/125,85/19,65 | 142.03 | 114.16 | 48.208 | 304.398
1 | Алексеевский район
2 | Администрация муниципального района Алексеевский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, п Алексеевка | П | 0,178/2,4/- | 2013 | 2015 | 4.1772 |  |  | 0,078/0,8/- | 0,050/0,8/- | 0,050/0,8/- | 0,178/2,4/- | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 3.54
3 | Безенчукский район
4 | Администрация муниципального района Безенчукский, строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский | П | 0,217/1,3/- | 2013 | 2015 | 14.7972 |  |  | 0,167/0,5/- |  | 0,050/0,8/- | 0,217/1,3/- | 5.68 | 5.68 | 1.18 | 12.54
5 | Богатовский район
6 | Администрация муниципального района Богатовский, строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная | П | 0,740/11,8/1,26 | 2013 | 2015 | 31.5839 |  |  | 0,436/5,5/0,63 | 0,254/5,5/0,63 | 0,050/0,8/- | 0,740/11,8/1,26 | 13.586 | 12 | 1.18 | 26.766
7 | Большеглушицкий район
8 | Администрация муниципального района Большеглушицкий, строительство внешнего электроснабжения средней образовательной школы №2, с. Большая Глушица, ул. Гагарина 82 | П | 0,178/0,9/0,320 | 2013 | 2015 | 4.1772 |  |  | 0,078/0,3/0,160 | 0,050/0,3/0,160 | 0,050/0,3/- | 0,178/0,9/0,320 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 3.54
9 | Администрация муниципального района Большеглушицкий, строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с. Большая Глушица, ул. Гагарина |  | 0,120/1,2/0,25 | 2014 | 2014 | 2.832 |  |  |  | 0,120/1,2/0,25 |  | 0,120/1,2/0,25 |  | 2.4 |  | 2.4
10 | Борский район
11 | Администрация муниципального района Борский, строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с.Борское ул.Молодежная | П | 0,134/0,3/0,25 | 2013 | 2013 | 2.2278 |  |  | 0,134/0,3/0,25 |  |  | 0,134/0,3/0,25 | 1.888 |  |  | 1.888
12 | Администрация муниципального района Борский, строительство внешнего электроснабжения здания средней школы №1, с.Борское, ул.Ленина 76 | П | 0,110/0,8/0,25 | 2015 | 2015 | 2.714 |  |  |  |  | 0,110/0,8/0,25 | 0,110/0,8/0,25 |  |  | 2.3 | 2.3
13 | Администрация муниципального района Борский, строительство внешнего электроснабжения здания дома культуры, с.Борское, ул.Ленинградская 49 | П | 0,120/0,8/0,25 | 2014 | 2014 | 3.186 |  |  |  | 0,120/0,8/0,25 |  | 0,120/0,8/0,25 |  | 2.7 |  | 2.7
14 | Елховский район
15 | Администрация муниципального района Елховский, строительство внешнего электроснабжения нового района застройки, р.ц.с. Елховка | П | 0,178/2,4/- | 2013 | 2015 | 4.1772 |  |  | 0,078/0,8/- | 0,050/0,8/- | 0,050/0,8/- | 0,178/2,4/- | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 3.54
18 | г.о. Жигулевск
19 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной и среднеэтажной застройки г. Жигулевск, МКР В-2 | П | 0,078/0,3/0,1 | 2013 | 2013 | 3.0538 |  |  | 0,078/0,3/0,1 |  |  | 0,078/0,3/0,1 | 2.588 |  |  | 2.588
20 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения детского сада, г. Жигулевск, МКР В-3 | П | 0,100/1,8/- | 2015 | 2015 | 2.7848 |  |  |  |  | 0,100/1,8/- | 0,100/1,8/- |  |  | 2.36 | 2.36
21 | Исаклинский район
22 | Администрация муниципального района Исаклинский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, с. Исаклы | П | 0,252/3,9/- | 2013 | 2015 | 5.8481 |  |  | 0,112/1,3/- | 0,070/1,3/- | 0,070/1,3/- | 0,252/3,9/- | 1.652 | 1.652 | 1.652 | 4.956
23 | Камышлинский район
24 | Администрация муниципального района Камышлинский, строительство внешнего электроснабжения 10-ти двухквартирных жилых домов, с. Новое Усманово | П | 0,178/2,4/- | 2013 | 2015 | 4.1772 |  |  | 0,078/0,8/- | 0,050/0,8/- | 0,050/0,8/- | 0,178/2,4/- | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 3.54
25 | Кинельский район
26 | Администрация муниципального района Кинельский, строительство внешнего базы отдыха, п.г.т. Усть-Кинельский, прибрежная полоса реки Большой Кинель | П | 0,104/0,6/0,48 | 2013 | 2015 | 3.54 |  |  | 0,044/0,2/0,16 | 0,030/0,2/0,16 | 0,030/0,2/0,16 | 0,104/0,6/0,48 | 1 | 1 | 1 | 3
27 | Кинель-Черкасский район
28 | Администрация муниципального района Кинель-Черкасский, строительство внешнего электроснабжения 20-ти индивидуальных жилых домов, с. Кинель-Черкассы, район водозабора №2 | П | 0,074/0,17/0,16 | 2013 | 2014 | 1.6709 |  |  | 0,044/0,2/0,16 | 0,030/0,15/- |  | 0,074/0,17/0,16 | 1 | 0.416 |  | 1.416
29 | Клявлинский район
30 | Администрация муниципального района Клявлинский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, с. Клявлино | П | 0,070/1,3/- | 2015 | 2015 | 1.9494 |  |  |  |  | 0,070/1,3/- | 0,070/1,3/- |  |  | 1.652 | 1.652
31 | Красноармейский район
32 | Администрация муниципального района Красноармейский, строительство внешнего электроснабжения 18-ти квартирного жилого дома, с.Красноармейское ул. Шоссейная, 46 | П | 0,089/0,3/0,1 | 2013 | 2013 | 1.5033 |  |  | 0,089/0,3/0,1 |  |  | 0,089/0,3/0,1 | 1.274 |  |  | 1.274
33 | Администрация муниципального района Красноармейский, строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилищной застройки, с.Красноармейское ул. Дачная | П | 0,510/9,8/0,63 | 2014 | 2014 | 14.2025 |  |  |  | 0,510/9,8/0,63 |  | 0,510/9,8/0,63 |  | 12.036 |  | 12.036
34 | Красноярский район
35 | Администрация муниципального района Красноярский, строительство внешнего электроснабжения детского сада на 140 мест, п. Новосемейкино | П | 0,336/2,3/0,4 | 2013 | 2013 | 5.5696 |  |  | 0,336/2,3/0,4 |  |  | 0,336/2,3/0,4 | 4.72 |  |  | 4.72
36 | Администрация муниципального района Красноярский, строительство внешнего электроснабжения 3-х пятиэтажных жилых домов, п. Мирный | П | 0,360/3,3/0,63 | 2014 | 2014 | 10.0253 |  |  |  | 0,360/3,3/0,63 |  | 0,360/3,3/0,63 |  | 8.496 |  | 8.496
37 | Нефтегорский район
38 | Администрация муниципального района Нефтегорский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, г. Нефтегорск | П | 0,252/3,9/- | 2013 | 2015 | 5.8481 |  |  | 0,112/1,3/- | 0,070/1,3/- | 0,070/1,3/- | 0,252/3,9/- | 1.652 | 1.652 | 1.652 | 4.956
39 | г.о. Новокуйбышевск
40 | Администрация г.о. Новокуйбышевск, строительство внешнего электроснабжения психоневрологического диспансера, г.Новокуйбышевск, ул.Садово-Дачная 50 "а" | П | 0,078/0,8/- | 2013 | 2013 | 1.3924 |  |  | 0,078/0,8/- |  |  | 0,078/0,8/- | 1.18 |  |  | 1.18
41 | Строительство КЛ-35кВ "Водозабор-1" | С | 0,050/0,8/- | 2014 | 2014 | 1.3924 |  |  |  | 0,050/0,8/- |  | 0,050/0,8/- |  | 1.18 |  | 1.18
42 | Реконструкция РУ в ТП и строительство КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" | С | 0,030/0,2/0,16 | 2015 | 2015 | 1.18 |  |  |  |  | 0,030/0,2/0,16 | 0,030/0,2/0,16 |  |  | 1 | 1
43 | г.о. Отрадный
44 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения муниципальной котельной №1, г. Отрадный, ул. Физкультурников | П | 0,336/1,00/0,63 | 2013 | 2013 | 10.4784 |  |  | 0,336/1,00/0,63 |  |  | 0,336/1,00/0,63 | 8.88 |  |  | 8.88
45 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения детского сада на 240 мест, г. Отрадный, ул. Орлова | П | 0,246/0,4/0,25 | 2013 | 2013 | 4.1772 |  |  | 0,246/0,4/0,25 |  |  | 0,246/0,4/0,25 | 3.54 |  |  | 3.54
46 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения ледового дворца, г.Отрадный, ул. Советская | П | 0,217/0,5/0,4 | 2013 | 2014 | 4.1772 |  |  | 0,167/0,5/- | 0,050/-/0,4 |  | 0,217/0,5/0,4 | 2.2 | 1.34 |  | 3.54
47 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения 5-ти этажного жилого дома, г. Отрадный, ул. Сабирзянова | П | 0,120/1,4/0,25 | 2015 | 2015 | 2.832 |  |  |  |  | 0,120/1,4/0,25 | 0,120/1,4/0,25 |  |  | 2.4 | 2.4
48 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения 5-ти этажного жилого дома, г. Отрадный, ул. Сабирзянова (район рынка Солнечный) | П | 0,100/1,7/0,25 | 2015 | 2015 | 2.478 |  |  |  |  | 0,100/1,7/0,25 | 0,100/1,7/0,25 |  |  | 2.1 | 2.1
49 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения 3-х этажного 27-ми квартирного жилого дома, г. Отрадный, ул. Новокуйбышевская (район дома 31) | П | 0,040/0,46/0,1 | 2015 | 2015 | 2.242 |  |  |  |  | 0,040/0,46/0,1 | 0,040/0,46/0,1 |  |  | 1.9 | 1.9
50 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения 5-ти этажного жилого дома, г. Отрадный, ул. Ленина (район ул.Мичурина) | П | 0,130/0,7/- | 2015 | 2015 | 2.95 |  |  |  |  | 0,130/0,7/- | 0,130/0,7/- |  |  | 2.5 | 2.5
51 | Пестравский район
52 | Администрация муниципального района Пестравский, строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка | П | 0,585/4,8/0,8 | 2013 | 2015 | 20.1308 |  |  | 0,335/2,0/0,4 | 0,200/2,0/0,4 | 0,050/0,8/- | 0,585/4,8/0,8 | 7.94 | 7.94 | 1.18 | 17.06
53 | Похвистневский район
54 | Строительство схемы внешнего электроснабжения малоэтажной застройки, п.г.т. Похвистнево | П | 0,252/3,9/- | 2013 | 2015 | 5.8481 |  |  | 0,122/1,3/- | 0,070/1,3/- | 0,070/1,3/- | 0,252/3,9/- | 1.652 | 1.652 | 1.652 | 4.956
55 | г.о. Самара
56 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. | П | 5,784/18/6,4 | 2013 | 2014 | 94.164 |  |  | 2,484/12/2,4 | 3,3/6,0/4 |  | 5,784/18/6,4 | 54.8 | 25 |  | 79.8
57 | Сергиевский район
58 | Администрация муниципального района Сергиевский, строительство внешнего электроснабжения детского сада, п.Суходол, ул.Школьная | П | 0,160/0,38/0,4 | 2014 | 2014 | 4.4557 |  |  |  | 0,160/0,38/0,4 |  | 0,160/0,38/0,4 |  | 3.776 |  | 3.776
59 | Администрация муниципального района Сергиевский, строительство внешнего электроснабжения детского сада, с.Сергиевск, ул.Сергиевская | П | 0,160/0,38/0,4 | 2015 | 2015 | 4.4557 |  |  |  |  | 0,160/0,38/0,4 | 0,160/0,38/0,4 |  |  | 3.776 | 3.776
60 | Администрация муниципального района Сергиевский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, п. Сергиевск, ул. Северная, Степная, Заводская | П | 0,257/0,9/0,4 | 2013 | 2013 | 4.3164 |  |  | 0,257/0,9/0,4 |  |  | 0,257/0,9/0,4 | 3.658 |  |  | 3.658
61 | Администрация муниципального района Сергиевский, строительство внешнего электроснабжения двух 32-х квартирных жилых дома в с.Сергиевск, ул.Ленина | П | 0,246/0,3/0,4 | 2013 | 2013 | 4.1772 |  |  | 0,246/0,3/0,4 |  |  | 0,246/0,3/0,4 | 3.54 |  |  | 3.54
62 | Сызранский район
63 | Администрация муниципального района Сызранский, строительство внешнего электроснабжения коттеджного поселка в с.п. Варламово | П | 0,147/1,38/0,3 | 2013 | 2015 | 3.3418 |  |  | 0,067/0,46/0,1 | 0,040/0,46/0,1 | 0,040/0,46/0,1 | 0,147/1,38/0,3 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 2.832
64 | г.о. Тольятти
65 | Строительство схемы внешнего электроснабжения комплексной жилой застройки "Русское поле", с/п Приморский | П | 0,252/3,9/- | 2013 | 2015 | 5.8481 |  |  | 0,112/1,3/- | 0,070/1,3/- | 0,070/1,3/- | 0,252/3,9/- | 1.652 | 1.652 | 1.652 | 4.956
66 | Хворостянский район
67 | Администрация муниципального района Хворостянский, строительство внешнего электроснабжения крытого рынка в с. Хворостянка | П | 0,290/5,6/0,4 | 2013 | 2015 | 9.2559 |  |  |  | 0,220/4,3/0,4 | 0,070/1,3/- | 0,290/5,6/0,4 | 1.652 | 5.192 | 1 | 7.844
68 | Администрация муниципального района Хворостянский, строительство внешнего электроснабжения лесоперерабатывающего завода ст. Чагра | П | 0,060/0,4/0,16 | 2015 | 2015 | 1.6709 |  |  |  |  | 0,060/0,4/0,16 | 0,060/0,4/0,16 |  |  | 1.416 | 1.416
69 | г.о. Чапаевск
70 | Администрация г.о. Чапаевск, строительство внешнего электроснабжения 5-ти этажного жилого дома, г. Чапаевск, ул. Севастопольская 120 | П | 0,167/1,4/0,25 | 2013 | 2013 | 2.7848 |  |  | 0,167/1,4/0,25 |  |  | 0,167/1,4/0,25 | 2.36 |  |  | 2.36
71 | Администрация г.о. Чапаевск, строительство внешнего электроснабжения офисно-делового центра, г. Чапаевск, ул. Железнодорожная 27А | П | 0,150/2,4/0,4 | 2014 | 2014 | 4.1772 |  |  |  | 0,150/2,4/0,4 |  | 0,150/2,4/0,4 |  | 3.54 |  | 3.54
72 | Администрация г.о. Чапаевск, строительство внешнего электроснабжения 5-ти этажного жилого дома, г. Чапаевск, ул. Ленина 16А | П | 0,265/4,5/0,8 | 2015 | 2015 | 3.304 |  |  |  |  | 0,265/4,5/0,8 | 0,265/4,5/0,8 |  |  | 2.8 | 2.8
73 | Челно-Вершинский район
74 | Администрация муниципального района Челно-Вершинский, строительство внешнего электроснабжения центральныой котельной №1, с.Челно-Вершины, ул.Старшинова 2 | П | 0,080/1/0,16 | 2013 | 2014 | 2.5724 |  |  |  | 0,050/0,8/- | 0,030/0,2/0,16 | 0,080/1/0,16 |  | 1.18 | 1 | 2.18
75 | Администрация муниципального района Челно- Вершинский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки | П | 0,178/0,8/- | 2013 | 2015 | 4.1772 |  |  | 0,078/0,8/- | 0,050/0,8/- | 0,050/0,8/- | 0,178/0,8/- | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 3.54
76 | Шенталинский район
77 | Администрация муниципального района Шенталинский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шентала | П | 0,252/3,9/- | 2013 | 2015 | 5.8481 |  |  | 0,112/1,3/- | 0,070/1,3/- | 0,070/1,3/- | 0,252/3,9/- | 1.652 | 1.652 | 1.652 | 4.956
78 | Шигонский район
79 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шигоны ул. Цветочная | П | 0,178/2,4/- | 2013 | 2015 | 4.1772 |  |  | 0,078/0,8/- | 0,050/0,8/- | 0,050/0,8/- | 0,178/2,4/- | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 3.54
80 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Муранки ул. Советская, Луговая, Добрая, Новая | П | 0,421/7,8/1,26 | 2013 | 2015 | 11.1392 |  |  | 0,246/3,5/0,63 | 0,125/3,5/0,63 | 0,050/0,8/- | 0,421/7,8/1,26 | 4.26 | 4 | 1.18 | 9.44
…
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для ИПР-2013 -2015 салей.xls
Дата отчета: 15.11.2012 10:28
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 40