## Лист1
Нагрузка трансформаторных подстанций -110; 35кВ ЗАО "ССК"
|  | и резерв трансфоматорной мощности (19.12.12г) |  |  | (2 полугодие)
№ | Подстанция | Номинал | располагаемая | Нагрузка | Резерв
|  | трансформаторов | мощность | фактическая | мощности
|  | МВА | МВт | МВт | МВт
1 | ПС-35/6 Город-1 | 2*6,3 | 5.9 | 5.8 | 0.1
2 | ПС 110/35/6кВ Фосфор ГПП-1 | 2*80,0 | 75.2 | 0 | 75.2
3 | ПС 110/35/6кВ Фосфор ГПП-2 | 2*75,0 | 70.5 | 4.48 | 66.02
4 | ПС-35/6кВ Ботаническая | 2*10 | 9.4 | 6.5 | 2.9
5 | ПС-110/6кВ ТЭЗ | 25+31,5 | 23.5 | 7.52 | 15.98
6 | ПС-35/6кВ Калиновская | 2.5 | 2.35 | 1.45 | 0.9
7 | ПС-110/6кВ Красноселки | 2*40,0 | 37.6 | 1.3 | 36.3
8 | ПС-35/6кВ Богатырь | 2*4,0 | 3.76 | 4.9 | -1.14
9 | ПС-110/35/6 ЗИМ | 2*40,0 | 37.6 | 13.4 | 24.2
10 | ПС 110/6 ЧОЗИП | 6,3+2,5 | 2.8 | 2.48 | 0.32
11 | ПС-110/10 АВИС | 40+40,5 | 38 | 33.2 | 4.8
12 | ПС-110/6кВ ГПП-1 ВПХ | 2*16,0 | 15.04 | 9.87 | 5.17
13 | ПС-110/6 Речная | 2*25 | 23.5 | 3.5 | 20
14 | ПС-35/6 Станкозаводская | 2*6,3 | 5.922 | 2 | 3.922
15 | ПС-35/6 Ст Аманак | 2*6,3 | 5.922 | 0.45 | 5.472
16 | ПС-35/6 Осиновская | 1 | 0.94 | 0.018 | 0.922
17 | ПС-110/10 Преображенка | 2*2,5 | 2.35 | 0.24 | 2.11
| Директор по реализации и развитию |  |  | Р.В. Голин