## Лист1
Нагрузка трансформаторных подстанций -110; 35кВ ЗАО "ССК"
и резерв трансфоматорной мощности
№ | Подстанция | Номинал | располагаемая | Нагрузка | Резерв
|  | трансформаторов | мощность | фактическая | мощности
|  | МВА | МВт | МВт | МВт
1 | ПС-35/6 Город-1 | 2*6,3 | 5.9 | 3.33 | 2.57
2 | ПС 110/35/6кВ Фосфор ГПП-1 | 2*80,0 | 75.2 | 2.41 | 72.79
3 | ПС 110/35/6кВ Фосфор ГПП-2 | 2*75,0 | 70.5 | 0 | 70.5
4 | ПС-35/6кВ Ботаническая | 2*10 | 9.4 | 3.84 | 5.56
5 | ПС-110/6кВ ТЭЗ | 25+31,5 | 23.5 | 1.504 | 21.996
6 | ПС-35/6кВ Калиновская | 2.5 | 2.35 | 1.45 | 0.9
7 | ПС-110/6кВ Красноселки | 2*40,0 | 37.6 | 0.74 | 36.86
8 | ПС-35/6кВ Богатырь | 2*4,0 | 3.76 | 4.46 | -0.7
9 | ПС-110/35/6 ЗИМ | 2*40,0 | 37.6 | 9.83 | 27.77
10 | ПС 110/6 ЧОЗИП | 6,3+2,5 | 2.8 | 2.48 | 0.32
11 | ПС-110/10 АВИС | 40+40,5 | 38 | 25.66 | 12.34
12 | ПС-110/6кВ ГПП-1 ВПХ | 2*16,0 | 15.04 | 7.28 | 7.76
13 | ПС-110/6 Речная | 2*25 | 23.5 | 3.5 | 20
14 | ПС-35/6 Станкозаводская | 2*6,3 | 5.922 | 2 | 3.922
15 | ПС-35/6 Ст Аманак | 2*6,3 | 5.922 | 0.45 | 5.472
16 | ПС-35/6 Осиновская | 1 | 0.94 | 0.015 | 0.925
17 | ПС-110/10 Преображенка | 2*2,5 | 2.35 | 0.11 | 2.24
| Директор по реализации и развитию |  |  | Р.В. Голин